## 2 квартал 2015 г.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
Филиала ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" ( 2 квартал 2015 года)
№ п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера зима 2015г.) (МВт) |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (МВт)
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | Подстанция №1 | 35/6/0,4/0,23 | 10 | 16 | 16 |  |  | 20.206 | 20.01 | 20.01
2 | Подстанция №2 | 35/6/0,4 | 10 | 10 |  |  |  | 9.894 | 9.894 | 9.894
3 | Подстанция №5 | 35/6/0,23 | 15 | 16 |  |  |  | 11.82 | 9.94 | 9.94
3 | Трансформаторная подстанция 35/6 кВ | 35/6 | 10 | 10 |  |  |  | 2.179 | 1.679 | 1.679
4 | Подстанция №10 | 35/6 |  | 10 | 10 |  |  | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002
5 | Подстанция №14 | 35/6/0,4/0,23 | 10 | 10 |  |  |  | 7.44 | 7.08 | 7.08
6 | Подстанция №15 | 35/6 | 16 | 16 |  |  |  | 14.64 | 14.64 | 14.64
7 | Подстанция №19 | 35/6 | 10 | 10 |  |  |  | 4.413 | 4.1355 | 4.1355
8 | Подстанция №20 | 110/6 | 10 | 10 |  |  |  | 2.463 | 2.1405 | 2.1405
10 | Подстанция №31 | 35/6 | 15 | 15 |  |  |  | 12.464 | 11.614 | 11.614
11 | Подстанция №34 | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Подстанция №37 | 110/35/6 | 40 | 40 |  |  |  | 21.979 | 21.979 | 21.979
13 | Подстанция №41 | 35/6 | 10 | 10 |  |  |  | 1.294 | 1.294 | 1.294
14 | Подстанция №42 | 35/6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 15.73 | 15.73 | 15.73
15 | ПС 110кВ Керамзитовая | 110/10 | 10 | 10 |  |  |  | 1.84 | 0 | 0
16 | Подстанция №3 | 6/0,4 |  |  | 0.32 | 0.56 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28
17 | Подстанция №3 | 6/0,23 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Подстанция №8 | 6/0,4-0,23 |  |  | 0.63 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Подстанция №8 | 6/0,23 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Подстанция №9 | 6/0,4 |  | 0.18 |  |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
21 | Подстанция №9 | 6/0,23 |  |  | 0.18 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
22 | Подстанция №11 | 6/0,4-0,23 | 0.63 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Подстанция №16 | 6/0,4 | 1 | 0.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Подстанция №17 | 6/0,4 | 1 | 0.56 |  |  |  | 0.155 | 0 | 0
25 | Подстанция №22 | 6/0,4-0,23 | 1 | 0.56 | 0.56 |  |  | 0.44 | 0.44 | 0.44
26 | Подстанция №24 | 6/0,4 |  |  | 1 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0
27 | Подстанция №24 | 6/0,4-0,23 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Подстанция №25 | 6/0,4-0,23 | 0.56 | 0.56 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Подстанция №26 | 6/0,4 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Подстанция №26 | 6/0,4-0,23 |  |  |  | 0.18 | 0.1 | 0 | 0 | 0
31 | Подстанция №30 | 6/0,4-0,23 | 1 | 1 |  |  |  | 0.196 | 0 | 0
32 | Подстанция №32 | 6/0,4-0,23 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Подстанция №32 | 6/0,4 |  |  | 1 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0
34 | Подстанция №33 | 6/0,4-0,23 | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
35 | Подстанция №36 | 6/0,4-0,23 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Подстанция №38 | 6/0,4-0,23 | 0.18 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
37 | Подстанция №40 | 6/0,4-0,23 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12
38 | ТП 250кВА | 6/0,4-0,23 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | ТП "Чайка" | 6/0,4-0,23 | 0.63 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
40 | ТП "Новосафоново" | 6/0,4-0,23 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
41 | ТП "Ключи" | 6/0,4-0,23 | 0.16 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
42 | Трансформаторная подстанция | 6/0,4-0,23 | 0.56 | 0.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0