## 35кВ и выше
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
( 3 квартал 2016 года)
№ п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера лето 2016г.) (МВт) |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (МВт)
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | Подстанция №1 | 35/6/0,4/0,23 | 10 | 16 | 16 |  |  | 5.9895 | 5.9895 | 5.9895
2 | Подстанция №2 | 35/6/0,4 | 10 | 10 |  |  |  | 8.85 | 8.85 | 8.85
3 | Подстанция №5 | 35/6/0,23 | 15 | 16 |  |  |  | 9.395 | 7.449 | 7.449
4 | Трансформаторная подстанция 35/6 кВ | 35/6 | 10 | 10 |  |  |  | 2.53 | 1.25 | 1.25
5 | Подстанция №10 | 35/6 |  | 10 | 10 |  |  | 1.552 | 1.552 | 1.552
6 | Подстанция №14 | 35/6/0,4/0,23 | 10 | 10 |  |  |  | 7.275 | 7.275 | 7.275
7 | Подстанция №15 | 35/6 | 16 | 16 |  |  |  | 14.8 | 14.8 | 14.8
8 | Подстанция №19 | 35/6 | 10 | 10 |  |  |  | 6.0255 | 6.0255 | 6.0255
9 | Подстанция №20 | 110/6 | 10 | 10 |  |  |  | 1.8775 | 1.6475 | 1.6475
10 | Подстанция №31 | 35/6 | 15 | 15 |  |  |  | 9.2 | 9.2 | 9.2
11 | Подстанция №34 | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0 | -0.242 | -0.242
12 | Подстанция №37 | 110/35/6 | 40 | 40 |  |  |  | 15.1395 | 13.1935 | 13.1935
13 | Подстанция №41 | 35/6 | 10 | 10 |  |  |  | 6.7 | 6.7 | 6.7
14 | Подстанция №42 | 35/6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 4.65 | 4.65 | 4.65
15 | ПС 110кВ Керамзитовая | 110/10 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ниже 35 кв
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
( 3 квартал 2016 года)
№ п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера лето 2016г.) (МВт) |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (МВт)
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | Подстанция №3 | 6/0,4 |  |  | 0.32 | 0.56 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28
2 | Подстанция №3 | 6/0,23 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Подстанция №8 | 6/0,4-0,23 |  |  | 0.63 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Подстанция №8 | 6/0,23 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Подстанция №9 | 6/0,4 |  | 0.18 |  |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
6 | Подстанция №9 | 6/0,23 |  |  | 0.18 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Подстанция №11 | 6/0,4-0,23 | 0.63 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Подстанция №17 | 6/0,4 | 1 | 0.56 |  |  |  | 0.155 | 0.155 | 0.155
9 | Подстанция №22 | 6/0,4-0,23 | 1 | 0.56 | 0.56 |  |  | 0.44 | 0.44 | 0.44
10 | Подстанция №24 | 6/0,4 |  |  | 1 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0
11 | Подстанция №24 | 6/0,4-0,23 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Подстанция №25 | 6/0,4-0,23 | 0.56 | 0.56 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Подстанция №26 | 6/0,4 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528
14 | Подстанция №26 | 6/0,4-0,23 |  |  |  | 0.18 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07
15 | Подстанция №30 | 6/0,4-0,23 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Подстанция №32 | 6/0,4-0,23 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Подстанция №32 | 6/0,4 |  |  | 1 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0
18 | Подстанция №33 | 6/0,4-0,23 | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
19 | Подстанция №36 | 6/0,4-0,23 | 1 | 1 |  |  |  | 1.128 | 1.128 | 1.128
20 | Подстанция №38 | 6/0,4-0,23 | 0.18 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
21 | Подстанция №40 | 6/0,4-0,23 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
22 | ТП 250кВА | 6/0,4-0,23 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | ТП "Чайка" | 6/0,4-0,23 | 0.63 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
24 | ТП "Новосафоново" | 6/0,4-0,23 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
25 | ТП "Ключи" | 6/0,4-0,23 | 0.16 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
26 | Трансформаторная подстанция | 6/0,4-0,23 | 0.56 | 0.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0