## 35 кВ и выше
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
( 1 квартал 2018 года)
№ п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера зима 2017г.) (МВт) |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (МВт)
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | ПС 110кВ Керамзитовая | 110/10 | 10 | 10 |  |  |  | 0.4155 | -4.1195 | -4.1195
2 | Подстанция №20 | 110/6 | 10 | 10 |  |  |  | 1.8775 | 1.6475 | 1.6475
3 | Подстанция №37 | 110/35/6 | 40 | 40 |  |  |  | 5.293 | 3.693 | 3.693
4 | ПС 110 кВ Новоколбинская | 110/35/6 | 31.5 | 31.5 |  |  |  | 23.157 | 23.157 | 23.157
5 | Подстанция №1 | 35/6/0,4/0,23 | 10 | 16 | 16 |  |  | 9.922 | 9.922 | 9.922
6 | Подстанция №2 | 35/6/0,4 | 10 | 6.3 |  |  |  | 3.738 | 3.738 | 3.738
7 | Подстанция №5 | 35/6/0,23 | 15 | 16 |  |  |  | 6.978 | 5.098 | 5.098
8 | Трансформаторная подстанция 35/6 кВ | 35/6 | 10 | 10 |  |  |  | 0.735 | 0.735 | 0.735
9 | Подстанция №10 | 35/6 |  | 10 | 10 |  |  | 1.592 | 1.592 | 1.592
10 | Подстанция №14 | 35/6/0,4/0,23 | 10 | 10 |  |  |  | 7.275 | 7.275 | 7.275
11 | Подстанция №15 | 35/6 | 16 | 16 |  |  |  | 10.02 | 10.02 | 11.46
12 | Подстанция №19 | 35/6 | 10 | 10 |  |  |  | 4.1855 | 4.1855 | 4.1855
13 | Подстанция №31 | 35/6 | 15 | 15 |  |  |  | 9.2 | 9.2 | 9.2
14 | Подстанция №34 | 35/6 | 10 | 10 |  |  |  | -0.535 | -0.677 | -0.677
15 | Подстанция №41 | 35/6 | 10 | 10 |  |  |  | 6.7 | 6.7 | 6.7
16 | Подстанция №42 | 35/6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85
17 | ПС 35/6/6 кВ "Лутугинская" | 35/6/6,6 | 16 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | ПС Танай | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.175 | 0.175 | 0.175
19 | ПС 35/6 кВ "Шурапская" | 35/6 | 16 | 16 |  |  |  | 1.75 | 1.75 | 1.75
20 | ПС 35/6 кВ Северозападная | 35/6 | 10 | 10 |  |  |  | 4.018 | 4.018 | 4.018

## ниже 35 кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
( 1 квартал 2018 года)
№ п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера зима 2017г.) (МВт) |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (МВт)
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | Подстанция №3 | 6/0,4 |  |  | 0.32 | 0.56 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28
2 | Подстанция №3 | 6/0,23 |  | 0.18 |  |  |  | 0.165 | 0.165 | 0.165
3 | Подстанция №8 | 6/0,4-0,23 |  |  | 0.63 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Подстанция №8 | 6/0,23 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Подстанция №9 | 6/0,4 |  | 0.18 |  |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
6 | Подстанция №9 | 6/0,23 |  |  | 0.18 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Подстанция №11 | 6/0,4-0,23 | 0.63 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Подстанция №17 | 6/0,4 | 1 | 0.56 |  |  |  | 0.4252 | 0.2702 | 0.2702
9 | Подстанция №22 | 6/0,4-0,23 | 1 | 0.56 | 0.56 |  |  | 0.44 | 0.44 | 0.44
10 | Подстанция №24 | 6/0,4 |  |  | 1 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0
11 | Подстанция №24 | 6/0,4-0,23 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Подстанция №25 | 6/0,4-0,23 | 0.56 | 0.56 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Подстанция №26 | 6/0,4 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528
14 | Подстанция №26 | 6/0,4-0,23 |  |  |  | 0.18 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07
15 | Подстанция №30 | 6/0,4-0,23 | 1 | 1 |  |  |  | 0.92 | 0.92 | 0.92
16 | Подстанция №32 | 6/0,4-0,23 | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0
17 | Подстанция №32 | 6/0,4 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Подстанция №33 | 6/0,4-0,23 | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
19 | Подстанция №36 | 6/0,4-0,23 | 1 | 1 |  |  |  | 0.92 | 0.92 | 0.92
20 | Подстанция №38 | 6/0,4-0,23 | 0.18 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
21 | Подстанция №40 | 6/0,4-0,23 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.12 | 0.06 | 0.06
22 | ТП 250кВА | 6/0,4-0,23 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | ТП "Чайка" | 10/0,4-0,23 | 0.63 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
24 | ТП "Новосафоново" | 10/0,4-0,23 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
25 | ТП "Ключи" | 10/0,4-0,23 | 0.16 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
26 | Трансформаторная подстанция | 6/0,4-0,23 | 0.56 | 0.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | КТП 2×630 Прокопьевскэнерго | 6/0,4-0,23 | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | ТП "Прокопьевсэнерго" | 6/0,4-0,23 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
29 | КТП-780П | 10/0,4-0,23 | 0.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | ТП-284П | 10/0,4-0,23 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | ТП-137П | 10/0,4-0,23 | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | ТП-169П | 10/0,4-0,23 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | ТП-300П | 10/0,4-0,23 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | КТП0446П | 10/0,4-0,23 | 0.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0