## 08.10
Информация о величине резервируемой максимальной мощности ( 3 квартал 2015 года)
№ п/п | Потребитель | Уровни напряжения | Максимальная мощность (МВт) | Мощность, использованная в соответствующем расчетном периоде (по результатам получасовых объемов потребления или исходя из результатов проведения контрольных замеров и иной имеющейся информации)(МВт) | Резервируемая максимальная мощность (МВт)
1 | ООО "Шахта им. Ворошилова" | 6кВ, 0,4кВ | 1.85 | 1.72 | 0.13
2 | ООО "Шахта Зиминка" | 6кВ, 0,4кВ | 15.24 | 7.8 | 7.44
3 | ООО "Шахта Красногорская" | 6кВ, 0,4кВ | 13.84 | 4.82 | 9.02
4 | ЗАО "ОФ Листвяжная" | 6кВ | 4.411 | 4.147 | 0.264
5 | ООО "Шахта им. Дзержинского" | 6кВ, 0,4кВ | 5.792 | 2.28 | 3.512
6 | ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 6кВ, 0,4кВ | 11.02 | 6.48 | 4.54
7 | ООО "Электропром" | 6кВ, 0,4кВ | 3.01 | 1.6 | 1.41
8 | ОАО "ПО "Водоканал" | 6кВ | 8.72 | 6.3 | 2.42
9 | ООО "ПО "Кузбассшахтопроходка" | 6кВ | 1.2 | 0.2 | 1
10 | ООО "Ш Зенковская" | 6кВ | 5.6 | 3.631 | 1.969
11 | ООО "Прокопьевский угольный разрез" | 6кВ | 2.05 | 1.97 | 0.08
12 | ООО "Разрез Березовский" | 6кВ | 1.1 | 0.2 | 0.9
13 | МУП "Рудничное Теплохозяйство" | 6кВ | 5.43 | 3.45 | 1.98
14 | МУП "Трамвайное хозяйство" | 6кВ | 2.36 | 1.31 | 1.05
15 | ОАО "Кемеровоспецстрой" | 10кВ | 0.8 | 0.12 | 0.68
16 | ООО "Кемеровский ДСК" | 10кВ | 1.28 | 0.68 | 0.6
17 | ООО "Мазуровский кирпичный завод" | 10кВ | 3.2 | 1.4 | 1.8
18 | ООО "Санаторий "Танай" | 10кВ | 2.12 | 1.4 | 0.72
19 | ОАО "Черниговец" | 6кВ | 9.5 | 6.61 | 2.89
20 | ЗАО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" | 6кВ | 4.02 | 3.28 | 0.74
* заполняется ежеквартально