## 1 кв 2016
Информация о величине резервируемой максимальной мощности ( 3 квартал 2016 года)
№ п/п | Потребитель | Уровни напряжения | Максимальная мощность (МВт) | Мощность, использованная в соответствующем расчетном периоде (по результатам получасовых объемов потребления или исходя из результатов проведения контрольных замеров и иной имеющейся информации)(МВт) | Резервируемая максимальная мощность (МВт)
1 | ООО "КузнецкПромУголь" | 6кВ | 2.65 | 0.05 | 2.6
2 | ООО "Инвест - Углесбыт" | 6кВ, 0,4кВ | 3.5 | 1.32 | 2.18
3 | ООО "Шахта Красногорская" | 6кВ, 0,4кВ | 13.84 | 0.1 | 13.74
4 | ООО "Шахта Листвяжная" | 6кВ | 4.411 | 3.135 | 1.276
5 | ООО "ТВК" | 6кВ | 1.089 | 0.5 | 0.589
6 | ООО "Шахта им. Дзержинского" | 6кВ, 0,4кВ | 9.757 | 3.83 | 5.927
7 | ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 6кВ, 0,4кВ | 7.85 | 4.05 | 3.8
8 | ООО "Электропром" | 6кВ, 0,4кВ | 2.4 | 1.6 | 0.8
9 | ОАО "ПО "Водоканал" | 6кВ | 8.77 | 4.05 | 4.72
10 | ООО "Прокопьевский угольный разрез" | 6кВ | 2.05 | 2.05 | 0
11 | ООО "Разрез Березовский" | 6кВ | 1.1 | 0.1 | 1
12 | МУП "Рудничное Теплохозяйство" | 6кВ | 5.43 | 0.25 | 5.18
13 | МУП "Трамвайное хозяйство" | 6кВ | 2.36 | 1.31 | 1.05
14 | ООО "ГОФ Прокопьевская" | 0,4кВ | 1.45 | 0.1 | 1.35
15 | ООО "Трансдеталь" | 6кВ | 1.68 | 0.05 | 1.63
16 | ООО ОФ Коксовая | 6кВ, 0,4кВ | 3.67 | 3.67 | 0
17 | ООО "Эксплуатация шахтного водоотлива" | 6кВ | 5.18 | 0.1 | 5.08
18 | ОАО "Кемеровоспецстрой" | 10кВ | 0.8 | 0.45 | 0.35
19 | ООО "Кемеровский ДСК" | 10кВ | 3.405 | 0.62 | 2.785
20 | ООО "Мазуровский кирпичный завод" | 10кВ | 3.2 | 1.6 | 1.6
21 | ООО "Санаторий "Танай" | 10кВ | 2.12 | 0.35 | 1.77
22 | АО "Черниговец" | 6кВ | 25.41 | 25.4 | 0.01
23 | ЗАО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" | 6кВ | 4.02 | 2.03 | 1.99