## 2 кв 2017
Информация о величине резервируемой максимальной мощности ( 2 квартал 2017 года)
№ п/п | Потребитель | Уровни напряжения | Максимальная мощность (МВт) | Мощность, использованная в соответствующем расчетном периоде (по результатам получасовых объемов потребления или исходя из результатов проведения контрольных замеров и иной имеющейся информации)(МВт) | Резервируемая максимальная мощность (МВт)
1 | ООО "КузнецкПромУголь" | 6кВ | 2.65 | 0.05 | 2.6
2 | ООО "Инвест - Углесбыт" | 6кВ, 0,4кВ | 3.5 | 0.36 | 3.14
3 | ООО "Шахта Листвяжная" | 6кВ | 22 | 9.63 | 12.37
4 | ООО "ОФ "Листвяжная" | 6кВ | 4.411 | 3.135 | 1.276
5 | ООО "ТВК" | 6кВ | 1.089 | 0.5 | 0.589
6 | ООО "Шахта им. Дзержинского" | 6кВ, 0,4кВ, 0,23кВ | 10.3617 | 2.832 | 7.5297
7 | ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | 6кВ, 0,4кВ | 6.06 | 2.508 | 3.552
8 | ОАО "ПО "Водоканал" | 6кВ | 8.77 | 4.644 | 4.126
9 | ООО "Прокопьевский угольный разрез" | 6кВ | 2.05 | 1.704 | 0.346
10 | ООО "Разрез Березовский" | 6кВ | 1.1 | 0.1 | 1
11 | МУП "Рудничное Теплохозяйство" | 6кВ | 5.43 | 0.5 | 4.93
12 | МУП "Горэлектротранс" | 6кВ | 2.36 | 1.31 | 1.05
13 | ООО "ГОФ Прокопьевская" | 0,4кВ | 1.45 | 0.1 | 1.35
14 | ООО "Трансдеталь" | 6кВ | 1.68 | 0.05 | 1.63
15 | ООО "ОФ Коксовая" | 6кВ, 0,4кВ | 3.67 | 3.67 | 0
16 | ОАО "Кемеровоспецстрой" | 10кВ | 0.8 | 0.45 | 0.35
17 | ООО "Кемеровский ДСК" | 10кВ | 3.405 | 0.44 | 2.965
18 | ООО "Мазуровский кирпичный завод" | 10кВ | 3.2 | 0.886 | 2.314
19 | ООО "Санаторий "Танай" | 10кВ | 2.12 | 1.4 | 0.72
20 | АО "Черниговец" | 6кВ | 25.41 | 24.219 | 1.191
21 | Костяков С.Е. | 6кВ | 1.208 | 0.1 | 1.108
22 | ЗАО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" | 6кВ | 4.02 | 1.92 | 2.1
23 | ООО "ГОФ "Красногорская" | 6кВ, 0,4кВ, 0,4/0,23кВ | 6.08 | 0.312 | 5.768