## Черниговец (hidden)
Сводный акт первичного учета электрической энергии
между ООО "Сибэнергосбыт" и ЗАО "Черниговец"
#REF!
№ п/п | Наименование объектов учета, (ЛЭП, трансформатор) |  | Напряже- ние | Показания расчетных счетчиков |  |  |  | Разность показаний расчетного счетчика за месяц | Коэффици- ент трансфор- мации | Количество электроэнергии, учтенной счетчиками, кВт*ч | Вычисляемая добавка | Количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности, кВт*ч | Примечания (технологические отметки)
|  |  |  | Код точки измерения | Направ- ление | на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Принято электроэнергии для ЗАО "Черниговец"
1 | ПС № 25 "Ново-Колбинская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 2 |  | ВН | 422070103314101 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | ПС № 25 "Ново-Колбинская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 8 |  | ВН | 422070103314102 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | ПС № 25 "Ново-Колбинская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 16 |  | ВН | 422070103314201 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ПС № 26 "Юго-Восточная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, Ввод Т-1-16000 |  | - | 422080071214101 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 18000 | #REF! | #REF!
5 | ПС № 26 "Юго-Восточная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, Ввод Т-2-16000 |  | - | 422080071214201 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 18000 | #REF! | #REF!
Составляющие |  |  | СН1 | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС № 26 "Юго-Восточная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 4 | СН2 | - | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | #REF! | #REF! | КИП
|  | ПС № 26 "Юго-Восточная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 9 | СН2 | - | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | #REF! | #REF! | КИП
|  | ПС № 26 "Юго-Восточная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 19 | СН2 | - | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 9600 | #REF! | #REF! | #REF! | КИП
6 | ПС № 11 "Северо-Западная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, Ввод Т-1-10000 |  | - | 422080072214101 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 18000 | #REF! | #REF!
7 | ПС № 11 "Северо-Западная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, Ввод Т-2-10000 |  | - | 422080072214201 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 18000 | #REF! | #REF!
Составляющие |  |  | СН1 | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС № 11 "Северо-Западная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 5 | СН2 | - | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | #REF! | #REF! | КИП
|  | ПС № 11 "Северо-Западная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 12 | СН2 | - | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 12000 | #REF! | #REF! | #REF! | КИП
|  | ПС № 11 "Северо-Западная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 14 | СН2 | - | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 12000 | #REF! | #REF! | #REF! | КИП
|  | ПС № 11 "Северо-Западная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 22 | СН2 | - | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | #REF! | #REF! | КИП
8 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, Ввод Т-1-16000 |  | - | 422070104214101 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 18000 | #REF! | #REF!
9 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, Ввод Т-2-16000 |  | - | 422070104214201 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 18000 | #REF! | #REF!
Составляющие |  |  | ВН | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 12 | СН2 | - | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 3600 | #REF! | #REF! | #REF! | КИП
|  | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 16 | СН2 | - | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 2400 | #REF! | #REF! | #REF! | КИП
|  | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 18 | СН2 | - | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 12000 | #REF! | #REF! | #REF! | КИП
|  | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 36 | СН2 | - | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | #REF! | #REF! | КИП
|  | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 38 | СН2 | - | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | #REF! | #REF! | КИП
10 | ПС № 15 "Черниговская - Тяговая" 110/10кВ, ЗРУ-10кВ, Ввод Т-1-25000 |  | СН2 | 422070105213101 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 30000 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | ПС № 15 "Черниговская - Тяговая" 110/10кВ, ЗРУ-10кВ, Ввод Т-2-25000 |  | СН2 | 422070105213201 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 30000 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 9 |  | СН2 | 422070106314103 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 3600 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 31 |  | СН2 | 422070106314202 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 12000 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 32 |  | СН2 | 422070106314203 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 2400 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 34 |  | СН2 | 422070106314204 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 4800 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 35 |  | ВН | 422070106314201 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 3600 | #REF! | #REF! | #REF!
17 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 6 |  | ВН | 422070106314101 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | #REF! | #REF!
18 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 15 |  | ВН | 422070106314102 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 4800 | #REF! | #REF! | #REF!
19 | ПС "Лутугинская" 35/6/6кВ, ЗРУ-35кВ, Ввод 2, ячейка № 5 |  | СН1 | 422080073108201 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 21000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | ПС "Лутугинская" 35/6/6кВ, ЗРУ-35кВ, Ввод 4, ячейка № 10 |  | СН1 | 422080073108101 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 21000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | ПС "Лутугинская" 35/6/6кВ, ЗРУ-35кВ, Ввод 1, ячейка № 3 |  | СН1 | 422080073108202 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 21000 | #REF! |  | #REF!
22 | ПС "Лутугинская" 35/6/6кВ, ЗРУ-35кВ, Ввод 3, ячейка № 8 |  | СН1 | 422080073108102 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 21000 | #REF! | 0 | #REF!
23 | ПС № 11 "Северо-Западная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка №10 |  | СН1 | 422080072214102 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 4800 | #REF! | 0 | #REF!
24 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 5 |  | ВН | 422070104214102 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 4800 | #REF! | 0 | #REF!
25 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 10 |  | ВН | 422070104214103 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | 0 | #REF!
26 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 11 |  | ВН | 422070104214104 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | 0 | #REF!
27 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 14 |  | ВН | 422070104214105 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 2400 | #REF! | 0 | #REF!
28 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 17 |  | ВН | 422070104214202 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | 0 | #REF!
29 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 30 |  | ВН | 422070104214203 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 2400 | #REF! | 0 | #REF!
30 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 33 |  | ВН | 422070104214204 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 2400 | #REF! | 0 | #REF!
31 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 34 |  | ВН | 422070104214205 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 2400 | #REF! | 0 | #REF!
32 | ПС № 15 "Черниговская - Тяговая" 110/10кВ, ЗРУ-10кВ, ячейка № 20 |  | СН2 | 422070105213202 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 20000 | #REF! | 0 | #REF!
33 | ПС № 15 "Черниговская - Тяговая" 110/10кВ, ЗРУ-10кВ, ячейка № 21 |  | СН2 | 422070105213203 | Прием | #REF! | #REF! | #REF! | 20000 | #REF! | 0 | #REF!
Итого принято электроэнергии для ЗАО "Черниговец", кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: #REF!
Передано электроэнергии из сетей ЗАО "Черниговец"
1 | ПС № 25 "Ново-Колбинская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 2 |  | ВН | 422070103314101 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | 0 | #REF!
2 | ПС № 25 "Ново-Колбинская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 8 |  | ВН | 422070103314102 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | 0 | #REF!
3 | ПС № 25 "Ново-Колбинская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 16 |  | ВН | 422070103314201 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | 0 | #REF!
4 | ПС № 26 "Юго-Восточная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, Ввод Т-1-16000 |  | СН1 | 422080071214101 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 18000 | #REF! | 0 | #REF!
5 | ПС № 26 "Юго-Восточная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, Ввод Т-2-16000 |  | СН1 | 422080071214201 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 18000 | #REF! | 0 | #REF!
6 | ПС № 11 "Северо-Западная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, Ввод Т-1-10000 |  | СН1 | 422080072214101 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 18000 | #REF! | 0 | #REF!
7 | ПС № 11 "Северо-Западная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, Ввод Т-2-10000 |  | СН1 | 422080072214201 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 18000 | #REF! | 0 | #REF!
8 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, Ввод Т-1-16000 |  | ВН | 422070104214101 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 18000 | #REF! | 0 | #REF!
9 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, Ввод Т-2-16000 |  | ВН | 422070104214201 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 18000 | #REF! | 0 | #REF!
10 | ПС № 15 "Черниговская - Тяговая" 110/10кВ, ЗРУ-10кВ, Ввод Т-1-25000 |  | СН2 | 422070105213101 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 30000 | #REF! | 0 | #REF!
11 | ПС № 15 "Черниговская - Тяговая" 110/10кВ, ЗРУ-10кВ, Ввод Т-2-25000 |  | СН2 | 422070105213201 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 30000 | #REF! | 0 | #REF!
12 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 9 |  | СН2 | 422070106314103 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 3600 | #REF! | 0 | #REF!
13 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 31 |  | СН2 | 422070106314202 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 12000 | #REF! | 0 | #REF!
14 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 32 |  | СН2 | 422070106314203 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 2400 | #REF! | 0 | #REF!
15 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 34 |  | СН2 | 422070106314204 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 4800 | #REF! | 0 | #REF!
16 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 35 |  | ВН | 422070106314201 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 3600 | #REF! | 0 | #REF!
17 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 6 |  | ВН | 422070106314101 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | 0 | #REF!
18 | ПС "Черниговская" 110/35/6кВ, ЗРУ-6кВ, фидер № 15 |  | ВН | 422070106314102 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 4800 | #REF! | 0 | #REF!
19 | ПС "Лутугинская" 35/6/6кВ, ЗРУ-35кВ, Ввод 2, ячейка № 5 |  | СН1 | 422080073108201 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 21000 | #REF! | 0 | #REF!
20 | ПС "Лутугинская" 35/6/6кВ, ЗРУ-35кВ, Ввод 4, ячейка № 10 |  | СН1 | 422080073108101 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 21000 | #REF! | 0 | #REF!
21 | ПС "Лутугинская" 35/6/6кВ, ЗРУ-35кВ, Ввод 1, ячейка № 3 |  | СН1 | 422080073108202 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 21000 | #REF! | 0 | #REF!
22 | ПС "Лутугинская" 35/6/6кВ, ЗРУ-35кВ, Ввод 3, ячейка № 8 |  | СН1 | 422080073108102 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 21000 | #REF! | 0 | #REF!
23 | ПС № 11 "Северо-Западная" 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка №10 |  | СН1 | 422080072214102 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 4800 | #REF! | 0 | #REF!
24 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 5 |  | ВН | 422070104214102 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 4800 | #REF! | 0 | #REF!
25 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 10 |  | ВН | 422070104214103 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | 0 | #REF!
26 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 11 |  | ВН | 422070104214104 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | 0 | #REF!
27 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 14 |  | ВН | 422070104214105 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 2400 | #REF! | 0 | #REF!
28 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 17 |  | ВН | 422070104214202 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | 0 | #REF!
29 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 30 |  | ВН | 422070104214203 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 2400 | #REF! | 0 | #REF!
30 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 33 |  | ВН | 422070104214204 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 2400 | #REF! | 0 | #REF!
31 | ПС № 24 "Обогатительная" 110/6кВ, ЗРУ-6кВ, ячейка № 34 |  | ВН | 422070104214205 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 2400 | #REF! | 0 | #REF!
32 | ПС № 15 "Черниговская - Тяговая" 110/10кВ, ЗРУ-10кВ, ячейка № 20 |  | СН2 | 422070105213202 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 20000 | #REF! | 0 | #REF!
33 | ПС № 15 "Черниговская - Тяговая" 110/10кВ, ЗРУ-10кВ, ячейка № 21 |  | СН2 | 422070105213203 | Отдача | #REF! | #REF! | #REF! | 20000 | #REF! | 0 | #REF!
Итого передано электроэнергии из сетей ЗАО "Черниговец", кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: #REF!
ИТОГО, кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: #REF! | #REF!
в том числе:
ВН, кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: #REF!
СН1, кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: #REF!
СН2, кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: #REF!
#REF!
|  | ООО "Сибэнергосбыт" | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: ЗАО "Черниговец"
|  | Первый заместитель | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: Генеральный директор
генерального директора
|  | ________________ А.А. Харламов | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: ________________ С.В. Бурцев
|  | #REF! | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: #REF!
|  | М.П. | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: М.П.
#REF!

## PMARKET2_(МСК) (hidden)
Сводный акт первичного учета электрической энергии
между ООО "Сибэнергосбыт" и ОАО "Спиртовый комбинат"
#REF!
№ п/п | Наименование объектов учета, (ЛЭП, трансформатор) |  | Напряже- ние | Показания расчетных счетчиков |  |  |  | Разность показаний расчетного счетчика за месяц | Коэффици- ент трансфор- мации | Количество электроэнергии, учтенной счетчиками, кВт*ч | Вычисляемая добавка | Количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности, кВт*ч | Примечания (технологические отметки)
|  |  |  | Код точки измерения | Направ- ление | на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Принято электроэнергии для ОАО "Спиртовый комбинат"
1 | ПС "Пионерская" 110/35/10кВ, яч. 0 (КЛ-10кВ) |  | ВН | 422070132313201 | Прием | 9702.9728 | 9782.233 | 79.2602 | 6000 | 475561 | 0 | 475561
2 | ПС "Пионерская" 110/35/10кВ, яч. 18 (КЛ-10кВ) |  | ВН | 422070132313101 | Прием | 9281.4414 | 9355.4392 | 73.9978 | 8000 | 591982 | 0 | 591982
3 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «ЖКО» (ВЛ-0,4кВ) |  | ВН | 422130035218103 | Прием | 10.4926 | 10.504 | 0.0114 | 40 | 0 | 0 | 0
4 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «ДК» (ВЛ-0,4кВ) |  | ВН | 422130035218101 | Прием | 11.0798 | 11.093 | 0.0132 | 20 | 0 | 0 | 0
5 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «Береговая» (ВЛ-0,4кВ) |  | ВН | 422130035218102 | Прием | 4.9352 | 4.9494 | 0.0142 | 20 | 0 | 0 | 0
Итого принято электроэнергии для ОАО "Спиртовый комбинат", кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: 1067543
Передано электроэнергии из сетей ОАО "Спиртовый комбинат"
1 | ПС "Пионерская" 110/35/10кВ, яч. 0 (КЛ-10кВ) |  | ВН | 422070132313201 | Отдача | 0.2122 | 0.2122 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
2 | ПС "Пионерская" 110/35/10кВ, яч. 18 (КЛ-10кВ) |  | ВН | 422070132313101 | Отдача | 0.0274 | 0.0274 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
3 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «ЖКО» (ВЛ-0,4кВ) |  | ВН | 422130035218103 | Отдача | 8069.4778 | 8069.4778 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Потери в ЛЭП | 0 | ПОТЕРИ | 0 | 0
4 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «ДК» (ВЛ-0,4кВ) |  | ВН | 422130035218101 | Отдача | 6012.6512 | 6012.6512 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Потери в ЛЭП | 0 |  | 0 | 0
5 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «Береговая» (ВЛ-0,4кВ) |  | ВН | 422130035218102 | Отдача | 29493.2038 | 29493.2038 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Потери в ЛЭП | 0 |  | 0 | 0
Итого передано электроэнергии из сетей ОАО "Спиртовый комбинат", кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: 0
ИТОГО, кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: 1067543
0
1067543
|  | ООО "Сибэнергосбыт" | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: ОАО "Спиртовый комбинат"
|  | Первый заместитель | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: Конкурсный управляющий
генерального директора
|  | ________________ А.А. Харламов | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: ________________ В.В. Колесников
|  | #REF! | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: #REF!
|  | М.П. | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: М.П.
|  | Счетчик | 3: Вид энергии; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: Показание; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: Показание
|  | ГУЗ "КОКНД", щит учета | 3: Активная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 12092.2022; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 12498.4532
|  | ГУЗ "КОКНД", щит учета | 3: Активная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 135.1614; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 135.1614
|  | ГУЗ "КОКНД", щит учета | 3: Реактивная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 3578.848; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 3637.4568
|  | ГУЗ "КОКНД", щит учета | 3: Реактивная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 121.8034; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 121.8034
|  | Ф 10-63-ЗХМ | 3: Активная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 1099.5546; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 1099.5546
|  | Ф 10-63-ЗХМ | 3: Активная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 0.776; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 0.7964
|  | Ф 10-63-ЗХМ | 3: Реактивная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 337.0942; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 337.0942
|  | Ф 10-63-ЗХМ | 3: Реактивная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 236.0854; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 237.9428
|  | Ф 10-66-ЗХМ | 3: Активная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 2679.816; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 2834.2022
|  | Ф 10-66-ЗХМ | 3: Активная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 1.6294; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 1.6294
|  | Ф 10-66-ЗХМ | 3: Реактивная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 1154.2206; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 1256.9802
|  | Ф 10-66-ЗХМ | 3: Реактивная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 347.8216; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 347.8216
|  | Ф 10-0-С | 3: Активная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 9702.9728; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 9782.233
|  | Ф 10-0-С | 3: Активная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 0.2122; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 0.2122
|  | Ф 10-0-С | 3: Реактивная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 3788.5358; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 3805.82
|  | Ф 10-0-С | 3: Реактивная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 3.717; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 3.7186
|  | Ф 10-18-С | 3: Активная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 9281.4414; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 9355.4392
|  | Ф 10-18-С | 3: Активная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 0.0274; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 0.0274
|  | Ф 10-18-С | 3: Реактивная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 3683.5664; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 3703.0592
|  | Ф 10-18-С | 3: Реактивная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 0.9092; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 1.0074
|  | Яч. 13 "УК"КЗЭМИ" | 3: Активная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 574.7768; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 623.278
|  | Яч. 13 "УК"КЗЭМИ" | 3: Активная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 2.6052; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 2.6052
|  | Яч. 13 "УК"КЗЭМИ" | 3: Реактивная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 171.9886; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 179.0844
|  | Яч. 13 "УК"КЗЭМИ" | 3: Реактивная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 36.1016; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 36.2378
|  | Яч. 18 "УК"КЗЭМИ" | 3: Активная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 1361.003; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 1361.004
|  | Яч. 18 "УК"КЗЭМИ" | 3: Активная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 0.564; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 0.564
|  | Яч. 18 "УК"КЗЭМИ" | 3: Реактивная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 312.7782; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 312.7784
|  | Яч. 18 "УК"КЗЭМИ" | 3: Реактивная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 6.729; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 6.7292
|  | РУ-0,4кВ "ДК" | 3: Активная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 6012.6512; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 6012.6512
|  | РУ-0,4кВ "ДК" | 3: Активная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 11.0798; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 11.093
|  | РУ-0,4кВ "ДК" | 3: Реактивная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 261.0914; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 261.1044
|  | РУ-0,4кВ "ДК" | 3: Реактивная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 327.2252; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 327.2252
|  | РУ-0,4кВ "ЖКО" | 3: Активная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 8069.4778; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 8069.4778
|  | РУ-0,4кВ "ЖКО" | 3: Активная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 10.4926; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 10.504
|  | РУ-0,4кВ "ЖКО" | 3: Реактивная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 4040.0856; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 4040.0928
|  | РУ-0,4кВ "ЖКО" | 3: Реактивная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 42.4896; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 42.4896
|  | РУ-0,4кВ "ул.Береговая" | 3: Активная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 29493.2038; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 29493.2038
|  | РУ-0,4кВ "ул.Береговая" | 3: Активная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 4.9352; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 4.9494
|  | РУ-0,4кВ "ул.Береговая" | 3: Реактивная прямая; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 2978.5056; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 2978.5128
|  | РУ-0,4кВ "ул.Береговая" | 3: Реактивная обратная; на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) 6: 477.5456; на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 7: 477.5456

## МСК_потери (hidden)
Приложение № 4
к Договору № 80-14/2011-3розн купли-продажи электрической энергии от "01" сентября 2011 г.
Акт первичного учета электрической энергии
между ООО "Сибэнергосбыт" и ОАО "Кузбассэнергосбыт"
#REF!
№ п/п | Наименование объектов учета, (ЛЭП, трансформатор) |  | Показания расчетных счетчиков |  |  |  | Разность показаний расчетного счетчика за месяц | Коэффици- ент трансфор- мации | Количество электроэнергии, учтенной счетчиками, кВт*ч | Вычисляемая добавка | Количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности, кВт*ч | Примечания (технологические отметки)
|  |  | Код точки измерения | Направ- ление | на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца)
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Принято электроэнергии Покупателем
1 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «ЖКО» (ВЛ-0,4кВ) |  | 422130035218103 | Прием | 8069.4778 | 8069.4778 | 0 | 40 | 0 |  | 0
2 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «ДК» (ВЛ-0,4кВ) |  | 422130035218101 | Прием | 6012.6512 | 6012.6512 | 0 | 20 | 0 |  | 0
3 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «Береговая» (ВЛ-0,4кВ) |  | 422130035218102 | Прием | 29493.2038 | 29493.2038 | 0 | 20 | 0 |  | 0
Передано электроэнергии Покупателем
1 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «ЖКО» (ВЛ-0,4кВ) |  | 422130035218103 | Отдача | 8069.4778 | 8069.4778 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
2 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «ДК» (ВЛ-0,4кВ) |  | 422130035218101 | Отдача | 6012.6512 | 6012.6512 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
3 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «Береговая» (ВЛ-0,4кВ) |  | 422130035218102 | Отдача | 29493.2038 | 29493.2038 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
ИТОГО поставлено Покупателю, кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: 0
|  | Поставщик | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: Покупатель
|  | ________________ А.А. Харламов | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: ________________/________________/
|  | "___"__________________20____года | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: "___"__________________20____года
|  | М.П. | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: М.П.
#REF!

## Спирткомбинат (hidden)
Сводный акт первичного учета электрической энергии
между ООО "Сибэнергосбыт" и ОАО "Спиртовый комбинат"
#REF!
№ п/п | Наименование объектов учета, (ЛЭП, трансформатор) |  | Напряже- ние | Показания расчетных счетчиков |  |  |  | Разность показаний расчетного счетчика за месяц | Коэффици- ент трансфор- мации | Количество электроэнергии, учтенной счетчиками, кВт*ч | Вычисляемая добавка | Количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности, кВт*ч | Примечания (технологические отметки)
|  |  |  | Код точки измерения | Направ- ление | на 00-00 ч первого числа (расчетного месяца) | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Принято электроэнергии для ОАО "Спиртовый комбинат"
1 | ПС "Пионерская" 110/35/10кВ, яч. 0 (КЛ-10кВ) |  | ВН | 422070132313201 | Прием | 9702.9728 | 9782.233 | 79.2602 | 6000 | 475561 | 0 | 475561
2 | ПС "Пионерская" 110/35/10кВ, яч. 18 (КЛ-10кВ) |  | ВН | 422070132313101 | Прием | 9281.4414 | 9355.4392 | 73.9978 | 8000 | 591982 | 0 | 591982
3 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «ЖКО» (ВЛ-0,4кВ) |  | ВН | 422130035218103 | Прием | 10.4926 | 10.504 | 0.0114 | 40 | 0 | 0 | 0
4 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «ДК» (ВЛ-0,4кВ) |  | ВН | 422130035218101 | Прием | 11.0798 | 11.093 | 0.0132 | 20 | 0 | 0 | 0
5 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «Береговая» (ВЛ-0,4кВ) |  | ВН | 422130035218102 | Прием | 4.9352 | 4.9494 | 0.0142 | 20 | 0 | 0 | 0
Итого принято электроэнергии для ОАО "Спиртовый комбинат", кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: 1067543
Передано электроэнергии из сетей ОАО "Спиртовый комбинат"
1 | ПС "Пионерская" 110/35/10кВ, яч. 0 (КЛ-10кВ) |  | ВН | 422070132313201 | Отдача | 0.2122 | 0.2122 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
2 | ПС "Пионерская" 110/35/10кВ, яч. 18 (КЛ-10кВ) |  | ВН | 422070132313101 | Отдача | 0.0274 | 0.0274 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
3 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «ЖКО» (ВЛ-0,4кВ) |  | ВН | 422130035218103 | Отдача | 8069.4778 | 8069.4778 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
4 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «ДК» (ВЛ-0,4кВ) |  | ВН | 422130035218101 | Отдача | 6012.6512 | 6012.6512 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
5 | ТП № 3 10/0,4кВ ОАО «Спиртовый комбинат», фидер «Береговая» (ВЛ-0,4кВ) |  | ВН | 422130035218102 | Отдача | 29493.2038 | 29493.2038 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
Итого передано электроэнергии из сетей ОАО "Спиртовый комбинат", кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: 0
ИТОГО, кВт*ч |  |  | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: 1067543 |  | 1067543
976826
|  | ООО "Сибэнергосбыт" | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: ОАО "Спиртовый комбинат"
|  | Первый заместитель | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: Конкурсный управляющий
генерального директора
0
|  | ________________ А.А. Харламов | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: ________________ В.В. Колесников
|  | ____. 12. 2011г. | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: ____. 12. 2011г.
|  | М.П. | на 24-00 ч последнего числа (расчетного месяца) 12: М.П.

## Приложение №6.1
Приложение №6.1
к договору оказания услуг по передаче электрической энерги №___________ от _________.202_г.
ФОРМА
Акт первичного учета электрической энергии
за __________ 20___ года
№ п/п | Место установки прибора учета | Уровень напряжения | Тип прибора учёта | Номер прибора учета | Показания приборов учета |  |  | Разность показаний | Расчетный коэффициент измерительного комплекса | Количество электроэнергии, учтенное прибором учета, кВт*ч | Вычисляемая добавка | Количество электроэнергии, приведенное к точке поставки, кВт*ч | Примечания
[5 empty] | Направ- ление | на 00-00 ч первого числа расчетного месяца | на 24-00 ч последнего числа расчетного месяца
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Принято электроэнергии в электроустановки Заказчика
Отпущено электроэнергии из электроустановок Заказчика
ИТОГО поставлено Заказчику |  | кВт*ч
|  | в том числе: | [7 empty] | ВН, кВт*ч
СН1, кВт*ч
СН2, кВт*ч
НН, кВт*ч
| Исполнитель | [9 empty] | Заказчик
| _________________________ | [9 empty] | _________________________
| _________________________ | [9 empty] | _________________________
| ________________ /______________/ | [9 empty] | ________________ /______________/
| "___"____________20___г. | [9 empty] | "___"____________20___г.
|  | Исполнитель: | [7 empty] | Заказчик:
|  | ___________________/Д.П. Бойков | [7 empty] | ________________/
|  | МП | [7 empty] | МП