## ПС
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго от 08.02.2016 №75)
По объектам скорректированной инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго" на 2018 год
Год раскрытия информации: 2018 год
[5 empty] | Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ | [5 empty] | млн. руб.
№ п/п | Вид работ | Кол-во ячеек, шт | Напряжение, кВ | № расценки | Норматив цены, млн. руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2015г. | Дефлятор текущих цен | Полная стоимость в текущих ценах | Полная стоимость в текущих ценах с НДС | Полная стоимость в прогнозных ценах | Полная стоимость в прогнозных ценах с НДС
1 | Строительство ПС 35/6 кВ Горная с отпайкой от ВЛ НЧ-1,2 (ПИР, СМР, ввод-2018г.) | 2 | 35 | В1-01 | 5.01 | 10.02 | 1.1608 | 158.2632 | 186.7506 | 158.2632 | 186.7506
|  | 2 | 35 | Т1-02-1 | 15.989 | 31.978 | 1.1608
|  | 22 | 6 | В2-01 | 1.66 | 36.52 | 1.1608
|  |  | 35 | 31-03 | 47.542 | 47.542 | 1.1608 |  |  |  | 0
|  |  | 35 | Б1-10 | 0.002634 | 1.8459 | 1.1608
|  |  | 35 | П1-01 | 5.565 | 5.565 | 1.1608 |  |  |  | 0
2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ Центральная с отпайкой от ВЛ-110-КНК-1,2 (ПИР-2018г; СМР, ввод-2019г.) | 2 | 110 | В1-02 | 16.543 | 33.086 | 1.1608 | 413.1552 | 487.5231 | 428.7493 | 513.3243
|  | 2 | 110 | Т1-05-3 | 36.788 | 73.576 | 1.1608
|  | 7 | 35 | В1-01 | 5.01 | 35.07 | 1.1608
|  | 24 | 6 | В2-01 | 1.66 | 39.84 | 1.1608
|  |  |  | 32-02 | 118.497 | 118.497 | 1.1608
|  |  |  | Б1-10 | 0.002634 | 5.2422 | 1.1608
|  |  |  | П1-03 | 50.605 | 50.605 | 1.1608
[7 empty] | ИТОГО | 571.4184 | 674.2737 | 587.0125 | 700.0749
Начальник производственно- технического отдела филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" | [10 empty] | А.А. Гребенчук

## КТП МТП БКТП РП
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго от 08.02.2016 №75)
По объектам скорректированной инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго" на 2018 год
Год раскрытия информации: 2018 год
[5 empty] | Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ, строительство КТП, РП 10(6) кВ | [5 empty] | млн. руб.
№ п/п | Вид работ | Кол-во ячеек выключателей, КТП, шт | Напряжение, кВ | № расценки | Норматив цены, млн. руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2015г. | Дефлятор текущих цен | Полная стоимость в текущих ценах | Полная стоимость в текущих ценах с НДС | Полная стоимость в прогнозных ценах | Полная стоимость в прогнозных ценах с НДС
1 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 5 (2 выкл.) | 2 | 35 | В1-01 | 5.01 | 10.02 | 1.1608 | 14.9352 | 17.6236 | 14.9352 | 17.6236
|  |  |  | Б1-10 | 0.002634 | 0.31608 | 1.1608 |  |  |  | 0
|  |  |  | П2-01 | 1.265 | 2.53 | 1.1608 |  |  |  | 0
2 | Реконструкции сооружения ОРУ-35 кВ (инв. №00001942) Подстанции №19 (инв. №00001609) с демонтажем выключателей масляных С-35-630 (инв.№№ 00001008, 00001009, 00001010), монтажом блоков ВВ+ТТ с последующей привязкой цепей защиты и управления к существующим панелям РЗиА; монтажом ШОТ; монтажом наружного освещения. | 3 | 35 | В1-01 | 5.01 | 15.03 | 1.1608 | 22.4028 | 26.4353 | 22.4028 | 26.4353
|  |  |  | Б1-10 | 0.002634 | 0.47412 | 1.1608 |  |  |  | 0
|  |  |  | П2-01 | 1.265 | 3.795 | 1.1608 |  |  |  | 0
3 | Проектирование строительства КТП 2*1000кВА (проект -2018г., СМР, ПНР, ввод-2020г.) | 1 | 6 | Т3-15 | 5.743 | 5.743 | 1.1608 | 6.6666 | 7.8666 | 7.2522 | 8.7027
4 | Монтаж КТП Н В/К 100 6/0,4 У1 с трансформатором у ПС 110/6 кВ №20 (СМР-2018г.) | 1 | 6 | Т3-04 | 0.856 | 0.856 | 1.1608 | 0.99366 | 1.1725 | 0.99366 | 1.1725
5 | Монтаж КТП 63 кВА (проект -2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) | 1 | 6 | Т3-03 | 0.681 | 0.681 | 1.1608 | 0.79052 | 0.93281 | 0.79052 | 0.93281
6 | Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ «Вольная» (инв. № А0079) с демонтажем шкафов КРУ серии КУ-35 (12 штук); монтажом КРУ СЭЩ-70-35 (12 штук) с последующей наладкой релейной защиты и автоматики. | 9 | 35 | В1-01 | 5.01 | 45.09 | 1.1608 | 67.2085 | 79.306 | 67.2085 | 79.306
|  |  |  | Б1-10 | 0.002634 | 1.4224 | 1.1608 |  |  |  | 0
|  |  |  | П2-01 | 1.265 | 11.385 | 1.1608 |  |  |  | 0
[7 empty] | ИТОГО | 112.9973 | 133.3369 | 113.583 | 134.173
Начальник производственно- технического отдела филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" | [8 empty] | А.А. Гребенчук

## ВЛ
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго от 08.02.2016 №75)
По объектам скорректированной инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго" на 2018 год
Год раскрытия информации: 2018 год
[6 empty] | Таблица 3. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ |  |  |  |  | млн. руб.
№ п/п | Вид работ | Кол-во, км | Кол-во реклоузеров, шт | № расценки | Норматив цены, млн. руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2015 | Дефлятор текущих цен | Полная стоимость в текущих ценах | Полная стоимость в текущих ценах с НДС | Полная стоимость в прогнозных ценах | Полная стоимость в прогнозных ценах с НДС
1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-16-В с проектными работами (инв. №00000841) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (4 штуки) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) | 1.243 | 4 | В2-01 | 1.66 | 6.64 | 1.1608 | 11.5388 | 13.6157 | 11.5388 | 13.6157
|  |  |  | П3-01 | 0.51 | 0.12679
|  |  |  | Д1-01 | 0.092 | 0.11436
4 | Реконструкция объекта ЛЭП 6кВ, 6-16-В (инв.№00000841) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров на отходящих линиях | 1.243 | 4 | Л1-44-1 | 2.461 | 3.059
2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-29-П с проектными работами (инв. №00000830) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (5 штук) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) | 1.294 | 5 | В2-01 | 1.66 | 8.3 | 1.1608 | 13.6229 | 16.075 | 13.6229 | 16.075
|  |  |  | П3-01 | 0.51 | 0.13199
|  |  |  | Д1-01 | 0.092 | 0.11905
|  |  |  | Л1-44-1 | 2.461 | 3.1845
3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ, фидер 10 с проектными работами (инв. №00000857) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 штуки) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) | 0.881 | 2 | В2-01 | 1.66 | 3.32 | 1.1608 | 6.5692 | 7.7516 | 6.5692 | 7.7516
|  |  |  | П3-01 | 0.51 | 0.089862
|  |  |  | Д1-01 | 0.092 | 0.081052
5 | Реконструкция объекта ЛЭП 6кВ, фидер 10 (инв.№00000857) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров на отходящих линиях | 0.881 | 2 | Л1-44-1 | 2.461 | 2.1681
4 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ, фидер 8 с проектными работами (инв. №00000859) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 штуки) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) | 0.946 | 3 | В2-01 | 1.66 | 4.98 | 1.1608 | 8.6964 | 10.2618 | 8.6964 | 10.2618
|  |  |  | П3-01 | 0.51 | 0.096492
|  |  |  | Д1-01 | 0.092 | 0.087032
3 | Реконструкция ВЛ-6кВ фидер 8 (инв.№00000859) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров на отходящих линиях | 0.946 | 3 | Л1-44-1 | 2.461 | 2.3281
5 | Проектирование строительства ВЛЗ-6кВ от ПС35/6 №1 ф.6 до КТП 2*1000кВА (проект -2018г., СМР, ПНР, ввод-2020г.) | 0.379 |  | П3-01 | 0.51 | 0.038658 | 1.1608 | 1.3452 | 1.5873 | 1.4633 | 1.756
|  | 0.128 |  | Л1-44-1 | 2.155 | 0.81674
|  |  |  | П5-01 | 0.611 | 0.078208
|  |  |  | К1-05-1 | 1.667 | 0.21338
|  |  |  | К3-01-1 | 0.591 | 0.01182
6 | Строительство 2хВЛЗ-6кВ ф.12 и ф.15 от ПС №1 (проект -2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) | 0.32 |  | П3-01 | 0.51 | 0.03264 | 1.1608 | 0.83839 | 0.9893 | 0.98598 | 0.9893
|  |  |  | Л1-44-1 | 2.155 | 0.6896
7 | Строительство сооружения двухцепной ВЛ3-6 кВ от ПС 110/35/6 №37 ф.6;24 (проект -2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) | 0.235 |  | П3-01 | 0.51 | 0.11985 | 1.1608 | 2.0077 | 2.369 | 2.0077 | 2.369
|  | 0.1 |  | П5-01 | 0.611 | 0.074847
|  | 0.0225 |  | Л2-44-1 | 2.155 | 1.0128
|  |  |  | К1-04-1 | 1.58 | 0.3871
6 | Строительство 2хВЛЗ-6 кВ от ПС 110/35/6 №37 ф.6 и 24 |  |  | К3-01-2 | 1.101 | 0.13487
8 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая до ТП-10/0,4кВ -1000кВА (ПИР, СМР, ввод-2018г.) | 0.651 |  | П3-01 | 0.51 | 0.066402 | 1.1608 | 3.1402 | 3.7055 | 3.1402 | 3.7055
|  | 0.404 |  | П5-01 | 0.611 | 0.24684
|  |  |  | Л1-44-1 | 2.461 | 1.6021
|  |  |  | К1-03-2 | 1.364 | 0.55106
|  |  |  | К3-01-1 | 0.591 | 0.23876
[7 empty] | ИТОГО | 47.7587 | 56.3553 | 48.0245 | 56.524
Начальник производственно- технического отдела филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" | [8 empty] | А.А. Гребенчук