## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Утверждаю
Директор филиала
ООО ХК "СДС-Энерго"-
"Прокопьевскэнерго"
__________Д.П. Бойков
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов | [22 empty] | "__"_________2017 года
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговой Компании "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №41 (новые ЗРУ I и II сек. шин 6 кВ модульного исполнения) (проект -2016 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) | Н_1.2.1.1.3 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ №41 | 2.032 | 2016-12-21 | 0 | 10.3 | 20 | 20 | 10 | 10 | 846 | 846 | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения, повышение безопасности обслуживания, недопущение аварийных ситуаций | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 5 (2 выкл.) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) | Н_1.2.1.1.4 | 1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 5 | 4.08 | 2017-12-20 | 0 | 26.9 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения, повышение безопасности обслуживания, недопущение аварийных ситуаций | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 15 (3 выкл., ШОТ) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) | Н_1.2.1.1.5 | 1949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 15 | 2.898 | 2016-12-21 | 0 | 12.4 | 32.2 | 32.2 | 16.2 | 16.2 | 96 | 96 | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения, повышение безопасности обслуживания, недопущение аварийных ситуаций | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6 в части замены устройств РЗиА по стороне 35, 6 кВ (проект -2018 г., СМР, ПНР, ввод - 2019 г.) | Н_1.2.1.1.6 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ № 6 | 6.3 | 2017-12-20 | 0 | 16.46 | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 10.2 | нд | нд | 35 | 35 | повышение надежности электроснабжения, повышение безопасности обслуживания, недопущение аварийных ситуаций | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция сооружения ОРУ-35 кВ (инв. №00001942) с демонтажом выключателей масляных С-35-630 (инв. №№00001008, 00001009, 00001010); монтажом блоков ВВ+ТТ с последующей привязкой цепей защиты и управления к существующим панелям РЗиА; монтажом наружного освещения на ПС 35/6 кВ №19 ( проект -2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.2.1.1.5 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 35/6 кВ №19 | 1.96 | 2017-12-20 | 0 | 16 | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 10.2 | нд | нд | 32 | 35 | повышение надежности электроснабжения, повышение безопасности обслуживания, недопущение аварийных ситуаций | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (инв. №А0079) с демонтажем шкафов КРУ серии КУ-35 (12 штук), монтажом КРУ СЭЩ-70-35 (12 штук) с последующей наладкой релейной защиты и автоматики (СМР, ввод- 2018г.) | I_1.2.1.1.6 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС 110/35/6 кВ «Вольная» | 4.84 | 2017-12-20 | 0 | 15 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | повышение надежности электроснабжения, повышение безопасности обслуживания, недопущение аварийных ситуаций | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Выполнение работ по разработке техно-рабочих проектов для создания систем телемеханики на ПС №№ 2, 8, 9, 14, 20, 26, Танай, 33, 41,42 (проект -2018г., СМР, ПНР, ввод-2019г.) | I_1.2.1.2.11 | 1982, 1976, 1948, 1936, 1973, 1958, 2012,1977, 1989, 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС №№2, 8, 9, 14, 20, 26, «Танай», 33, 41, 42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | создание оперативного управления, обеспечения технологической связи | нд | нд
1.2.1.2.2 | Выполнение работ по созданию систем телемеханики подстанций №№1, 4, 6, 11, 13, 19, 32, 34, 37, Лутугинская (ПИР - 2017г., СМР, ввод - 2018г.) | I_1.2.1.2.12 | 1933, 1954, 1972, 1968, 1954, 1979, 1974, 1979, 1987, 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ПС №№1, 4, 6, 11, 13, 19, 32, 34, 37, «Лутугинская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | создание оперативного управления, обеспечения технологической связи | нд | нд
1.2.1.2.3 | Монтаж шкафа оперативного тока на ПС №31 (СМР, ввод - 2018г.) | I_1.2.1.2.13 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПС 35/6 кВ № 31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обеспечение питания приемников системы оперативного тока | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-16-В с проектными работами (инв. №00000841) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (4 штуки) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.2.2.1.1 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ фид.6-16-В ПС 35/6 кВ "Северный Маганак" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения, повышение безопасности обслуживания, недопущение аварийных ситуаций | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-29-П с проектными работами (инв. №00000830) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (5 штук) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.2.2.1.2 | 1949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ фид.6-29-П ПС 110/35/6 кВ "Прокопьевская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения, повышение безопасности обслуживания, недопущение аварийных ситуаций | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ, фидер 10 с проектными работами (инв. №00000857) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 штуки) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.2.2.1.3 | 1938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ фид.10 ПС 35/6 кВ №10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения, повышение безопасности обслуживания, недопущение аварийных ситуаций | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ, фидер 8 с проектными работами (инв. №00000859) с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 штуки) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) | I_1.2.2.1.4 | 1940 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ фид.8 ПС 35/6 кВ №10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | повышение надежности электроснабжения, повышение безопасности обслуживания, недопущение аварийных ситуаций | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.1 | Проектирование реконструкции систем теплоснабжения: производственное здание (инв. №00001647), гараж №1 (№00002740), гараж №2 (инв. №00002741), гараж №3 (инв. №00002742), здание диспетчерской службы (инв. №00002795), цех по ремонту трансформаторов (инв. №00002263), здание управления (инв. №00002796) (проект-2018г., СМР, ввод-2020г.) | I_1.2.4.1.1 | 1928, 1966, 1953, 1971, 1930, 1971, 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | соблюднние санитарных норм и правил | нд | +
1.2.4.1.2 | Реконструкция систем теплоснабжения с проектными работами: здание службы электрических сетей (инв. №00000787), здание хозяйственного участка (инв. №00002744) (проект, СМР, ввод-2018г.) | I_1.2.4.1.2 | 1928, 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | соблюднние санитарных норм и правил | нд | +
1.2.4.1.3 | Проектирование и монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции в производственном здании (инв.№00001647) (проект, СМР, ввод-2018г.) | I_1.2.4.1.3 | 1928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | соблюднние санитарных норм и правил | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2.1 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре : здание диспетчерской службы (инв. №00002795), здание службы электрических сетей (инв. №00000787), производственное здание (инв. №00001647), гараж №3 (инв. №00002742), хозяйственный участок (инв. №2744), материальный склад, гараж №1 (инв. №0002740), гараж №2 (инв. №00002741) (проект-2016г., СМР, ввод-2018г) | I_1.2.4.2.1 | 1930, 1928, 1928, 1971, 1971, 1971, 1966, 1953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обеспечение безопасности жизнедеятельности | нд | нд