## ВЛ (hidden)
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго от 08.02.2016 №75)
По объектам инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго" на 2020 год
Год раскрытия информации: 2018 год
[6 empty] | Таблица 1. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ |  |  |  |  | млн. руб.
№ п/п | Вид работ | Кол-во, км | Напряжение, кВ | № расценки | Норматив цены, млн. руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2015 | Дефлятор текущих цен | Полная стоимость в текущих ценах | Полная стоимость в текущих ценах с НДС | Полная стоимость в прогнозных ценах | Полная стоимость в прогнозных ценах с НДС
1 | Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Вольная до ПС 35 кВ Весенняя (ПИР, СМР, ввод-2019г.) | 5.12 | 35 | П3-03 | 3 | 3.072 | 1.1608 | 48.8548 | 57.6487 | 51.0044 | 61.2053
|  |  |  | Л2-44-2 | 7.62 | 39.0144
2 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР, СМР, ввод-2019г.) | 12.57 | 110 | П3-10 | 21 | 8.799 | 1.1608 | 146.2946 | 172.6277 | 152.7316 | 183.2779
|  |  |  | Л1-44-4 | 9.326 | 117.2278
[7 empty] | ИТОГО | 195.1494 | 230.2763 | 203.736 | 244.4832
Начальник производственно- технического отдела филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" | [8 empty] | А.А. Гребенчук

## КЛ (hidden)
Расчет стоимости строительства КЛ
№ п/п | Вид работ | Кол-во, км | № расценки | Цена, млн. руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2015 | Дефлятор текущих цен | Стоимость в текущих ценах | Стоимость с НДС
1 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
[7 empty] | ИТОГО | 0 | млн. руб.
заполнять
не заполнять

## ПС
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго от 17.01.2019 №10)
По объектам инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго" 2020 - 2024 годов
Год раскрытия информации: 2021 год
№ п/п | Наименование | Напряжение, кВ | № расценки | Единицы измерения | Количество | Технические характеристики | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ |  | Стоимость в ценах на 01.01.2018г. с учетом коэффициента | План | [16 empty] | Предложение по корретировке плана | [14 empty] | ФАКТ | [6 empty] | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2)
[12 empty] | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены с учетом переводного коэффициента (без НДС) | НДС | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) | Полная стоимость в текущих ценах | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | дефлятор от | [5 empty] | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | [5 empty] | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) | Полная стоимость в текущих ценах | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | Дефлятор: 2019г. от 30.09.2020г. 2020 г.-2024г. от 26.09.2020г. | [5 empty] | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | [5 empty] | Итого фактический объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | Дефлятор: 2019г. от 30.09.2020г. 2020 г. от 26.09.2020г. |  | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе:
[9 empty] | расценка | коэф-т | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Т с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | 6 | В7-01 | ячейка | 2 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 3326 | Ц1-42-4 | 1.1 | 3658.6 | 8109.565 | 1621.913 | 9731.478 | 10636.8947 | 10636.8947 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 10636.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9731.478 | 11099.607 | 11099.607 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 11099.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9731.478 | 11099.607 | 1.074 | 1.062 | 0 | 11099.607 | 0 | 0 | 8864.0789
|  |  | Л3-02-1 | км | 2.5 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 1747.5 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1834.875 | [40 empty] | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 49.9 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 848.3 | Ц2-42-35 | 1.05 | 890.715 | [40 empty] | 0
|  |  | Л7-06-3 | км | 2.5 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 150 мм2, тип провода - СИП-3 | 449 | 1122.5 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1178.625 | [40 empty] | 0
|  |  | Б7-02 | га | 0.25 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 46.75 | - | - | 46.75 | [40 empty] | 0
|  |  | П6-07 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 6 до 10,9 | 500 | 500 | - | - | 500 | [40 empty] | 0
2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | 6 | В7-01 | ячейка | 2 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 3326 | Ц1-42-4 | 1.1 | 3658.6 | 6153.6262 | 1230.7252 | 7384.3514 | 8071.3915 | 8071.3915 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 8071.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7384.3514 | 8422.5026 | 8422.5026 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 8422.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7384.3514 | 8422.5026 | 1.074 | 1.062 | 0 | 8422.5026 | 0 | 0 | 6726.1596
|  |  | Л3-02-1 | км | 1.797 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 1256.103 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1318.9081 | [5 empty] | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2023: 0 | [23 empty] | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 3.54 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 60.18 | Ц2-42-35 | 1.05 | 63.189 | [40 empty] | 0
|  |  | Л7-04-3 | км | 1.797 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 742.161 | Ц2-42-35 | 1.05 | 779.269 | [40 empty] | 0
|  |  | Б7-02 | га | 0.18 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 33.66 | - | - | 33.66 | [40 empty] | 0
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 6 до 10,9 | 300 | 300 | - | - | 300 | [40 empty] | 0
3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | 6 | В7-01 | ячейка | 3 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 4989 | Ц1-42-4 | 1.1 | 5487.9 | 8779.579 | 1755.9158 | 10535.4948 | 11515.7172 | 11515.7172 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 11515.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10535.4948 | 12016.6589 | 12016.6589 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 12016.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12730.6548 | 14520.4321 | 1.074 | 1.062 | 0 | 14520.4321 | 0 | 0 | 9596.431
|  |  | Л3-02-1 | км | 2.3 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 1607.7 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1688.085 | [40 empty] | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 3.54 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 60.18 | Ц2-42-35 | 1.05 | 63.189 | [40 empty] | 0
|  |  | Л7-04-3 | км | 2.3 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 949.9 | Ц2-42-35 | 1.05 | 997.395 | [40 empty] | 0
|  |  | Б7-02 | га | 0.23 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 43.01 | - | - | 43.01 | [40 empty] | 0
|  |  | П6-07 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 6 до 10,9 | 500 | 500 | - | - | 500 | [40 empty] | 0
4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | 35 | И2-01-1 | единица | 3 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 2000 А, номинальный ток отключения - 25 кА | 1060 | 3180 | Ц1-42-4 | 1.1 | 3498 | 13598.96 | 2719.792 | 16318.752 | 17837.0487 | 17837.0487 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 17837.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26152.5479 | 29829.2823 | 29829.2823 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 29829.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26152.5479 | 29829.2823 | 1.074 | 1.062 | 0 | 29829.2823 | 0 | 0 | 14864.2072
|  |  | В8-01-1 | ячейка | 2 | Напряжение - 6 кВ, номинальный ток - 1000 А, номинальный ток отключения - 20 кА | 928 | 1856 | Ц1-42-2 | 1.03 | 1911.68 | [40 empty] | 0
|  |  | И10-01-1 | единица | 6 | Наименование - ТТ на три фазы, напряжение - 35 кВ. | 932 | 5592 | Ц1-42-3 | 1.04 | 5815.68 | [40 empty] | 0
|  |  | И12-08 | единица | 15 | Прочие устройства (аппаратура) | 56 | 840 | Ц1-42-3 | 1.04 | 873.6 | [40 empty] | 0
|  |  | И1 1-07-2 | единица | 2 | Напряжение - 35 кВ | 1397 | 2794 | Ц1-42-11 | 1.04 | 2905.76
|  |  | И1 1-04--2 | единица | 1 | Напряжение - 35 кВ | 1158 | 1158 | Ц1-42-11 | 1.04 | 1204.32
|  |  | И1 2-03 | единица | 1 | Напряжение - 35 кВ | 1223 | 1223 | Ц1-42-11 | 1.04 | 1271.92
|  |  | И1 1-16-2 | единица | 1 | Напряжение - 35 кВ | 717 | 717 | Ц1-42-12 | 2.04 | 1462.68
|  |  | Н3-01-2 | км | 2.839 | Сечение жилы 1,5мм2, количество жил 5шт | 168 | 476.952 | Ц1-42-7 | 1.12 | 534.1862
|  |  | Н3-02-1 | км | 3.661 | Сечение жилы 2,5мм2, количество жил 4шт | 199 | 728.539 | Ц1-42-7 | 1.12 | 815.9637
|  |  | П6-08 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 11 до 20,9 | 1500 | 1500 | - | - | 1500 | [40 empty] | 0
5 | Реконструкция ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (2020 г.) | 35 | И5-06-2 | единица | 2 | Напряжение - 35 кВ | 1273 | 2546 | Ц1-42-4 | 1.1 | 2800.6 | 19889.3 | 3977.86 | 25060.518 | 25947.3133 | 25947.3133 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 3511.1808 | 22436.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23867.16 | 27000.1391 | 27000.1391 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 3588.0192 | 23412.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25060.518 | 32171.7453 | 1.074 | 1.062 | 3588.0192 | 28583.7261 | 0 | 0
|  |  | В3-13-1 | ячейка | 2 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток 630 А, номинальный ток отключения 20кА | 5518 | 11036 | Ц1-42-4 | 1.1 | 12139.6
|  |  | П2-01 | 1 ед. | 2 | Ячейка выключателя, напряжение 3,5 кВ | 1392 | 2784 | - | - | 2784
|  |  | Т5-10-3 | ячейка | 2 | Мощность 100кВА, Т-35/0,23 | 1031 | 2062 | Ц1-42-2 | 1.05 | 2165.1
6 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПИР- 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | 110 | П6-07 | объект | 1 | Затраты по УНЦ,млн.руб. | 500 | 500 | - | - | 500 | 7899.6 | 1579.92 | 9479.52 | 10336.2705 | 10336.2705 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 630.6 | 9705.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9479.52 | 10772.274 | 10772.274 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 644.4 | 10127.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9479.52 | 10772.274 | 1.074 | 1.062 | 644.4 | 10127.874 | 0 | 0
|  |  | А3-01 | единица | 1 | Напряжение, 35кВ и выше | 7115 | 7115 | Ц1-42-11 | 1.04 | 7399.6
7 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | 110 | А4-01 | единица | 3 | Напряжение, 6кВ | 180 | 540 | Ц1-42-11 | 1.04 | 561.6 | 561.6 | 112.32 | 673.92 | 736.6215 | 736.6215 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 736.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.92 | 768.6651 | 768.6651 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 768.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.92 | 768.6651 | 1.074 | 1.062 | 0 | 768.6651 | 0 | 0
8 | Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ) | 0,4; 6; 10 | П6-09 | объект | 1 | Затраты по УНЦ,млн.руб. | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | 43664 | 8732.8 | 52396.8 | 57271.7983 | 61507.4325 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 3934.944 | 5552.3665 | 52020.122 | 0 | 0 | 52396.8 | 62811.0825 | 65618.8691 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 4315.5288 | 61303.3404 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | А1-01 | точка учета | 33 | Класс напряжения объекта 0,23кВ, прибор учета однофазный | 14 | 462 | Ц1-42-11 | 1.04 | 480.48 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | А1-02 | точка учета | 127 | Класс напряжения объекта 0,4кВ, прибор учета трехфазный | 24 | 3048 | Ц1-42-11 | 1.04 | 3169.92 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | А2-01 | единица | 1 | ИВКЭ для ТП, РУ 6-20кВ | 174 | 174 | Ц1-42-11 | 1.04 | 180.96 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | А2-01 | единица | 3 | ИВКЭ для ТП, РУ 6-20кВ | 174 | 522 | Ц1-42-11 | 1.04 | 542.88 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | А1-02 | точка учета | 452 | Класс напряжения объекта 0,4кВ, прибор учета трехфазный | 24 | 10848 | Ц1-42-11 | 1.04 | 11281.92 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | А2-01 | единица | 11 | ИВКЭ для ТП, РУ 6-20кВ | 174 | 1914 | Ц1-42-11 | 1.04 | 1990.56 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | А2-02 | единица | 22 | ИВКЭ для ПС 35кВ и выше | 588 | 12936 | Ц1-42-11 | 1.04 | 13453.44 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | А5-01 | единица | 1 | Шкаф ЦК ПС | 1356 | 1356 | Ц1-42-11 | 1.04 | 1410.24 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | А5-02 | единица | 1 | Сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) | 1571 | 1571 | Ц1-42-11 | 1.04 | 1633.84 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | А5-05 | единица | 1 | Шкаф с 6 коммутаторами | 3485 | 3485 | Ц1-42-11 | 1.04 | 3624.4 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | А5-06 | единица | 1 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ (ССПТИ) | 2418 | 2418 | Ц1-42-11 | 1.04 | 2514.72 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | А5-08 | единица | 1 | АРМ оперативного персонала | 366 | 366 | Ц1-42-11 | 1.04 | 380.64 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
9 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г., 2 этап: ПИР, СМР, ввод -2021г.) | 110 | Л3-04-1 | км | 12.57 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1944 | 24436.08 | Ц2-42-35 | 1.05 | 25657.884 | 153996.5737 | 30799.3147 | 184795.8884 | 201711.8339 | 205704.7262 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 209780.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184795.8884 | 209421.9713 | 209421.9713 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 7088.4 | 99231.7662 | 103101.8051 | 0 | 0 | 0 | 89097.9442 | 106320.1662 | 1.074 | 1.037 | 7088.4 | 99231.7662 | 0 | 0 | 171420.6052
|  |  | Л4-03-1 | тн опор | 263.48 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 101 | 26611.48 | Ц2-42-35 | 1.05 | 27942.054 | [40 empty] | 0 | bar: дефлятор от 2020
|  |  | Л5-05 | км | 12.57 | Сечение фазного провода - 185 мм2, | 716 | 9000.12 | Ц2-42-35 | 1.05 | 9450.126 | [40 empty] | 0
|  |  | Л6-07 | км | 13.44 | Диаметр - 14,2 мм | 388 | 5214.72 | Ц2-42-35 | 1.05 | 5475.456 | [40 empty] | 0
|  |  | Б7-03 | га | 62.85 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 261 | 16403.85 | - | - | 16403.85 | [40 empty] | 0
|  |  | М4-01 | 100 | 3 |  | 6.9 | 20.7 | - | - | 20.7 | [40 empty] | 0
|  |  | Л1-04-1 | км | 12.57 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2267 | 28496.19 | Ц2-42-4 | 2.23 | 63546.5037
|  |  | П3-12 | объект | 1 | Напряжение - 110 кВ, протяженность - 10 км. | 5500 | 5500 | - |  | 5500 | [40 empty] | 0
10 | Реконструкция ТП-3 (2020 г.) | 10 | Э3-08-2 | единица | 2 | Мощность 630 кВА | 7166 | 14332 | Ц1-42-5 | 1.05 | 15048.6 | 15048.6 | 3009.72 | 18058.32 | 19738.4661 | 19738.4661 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 19738.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18058.32 | 20597.1031 | 20597.1031 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 20597.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18058.32 | 20597.1031 | 1.074 | 1.062 | 0 | 20597.1031 | 0 | 0 | 16448.7217
11 | Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ-1 (2020 г.) | 110 | Т4-13-2 | единица | 1 | Мощность трансформатора 63 МВА, двухобмоточный, напряжение 110/6 кВ | 58303 | 58303 | Ц1-42-5 | 1.05 | 61218.15 | 61218.15 | 12243.63 | 73461.78 | 80296.664 | 80296.664 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 80296.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73461.78 | 83789.6247 | 83789.6247 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 83789.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73461.78 | 83789.6247 | 1.074 | 1.062 | 0 | 83789.6247 | 0 | 0 | 66913.8867
12 | Выкуп (строительство) ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Вольная" до ПС 35/6 кВ "ОГР" (2020 г.) | 110 | Л4-03-1 | тн опор | 179 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 101 | 18079 | Ц2-42-35 | 1.05 | 18983 | 48671.8335 | 9734.3667 | 58406.2002 | 63840.3131 | 63840.3131 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 63840.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58406.2002 | 65049.2046 | 65049.2046 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 65049.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58406.2002 | 65049.2046 | 1.074 | 1.037 | 0 | 65049.2046 | 0 | 0 | 53200.2609
|  |  | Л5-04 | км | 3.69 | Сечение фазного провода - 150 мм2 | 583 | 2151.27 | Ц2-42-35 | 1.05 | 2258.8335 | [40 empty] | 0
|  |  | О1-03-1 | км | 3.69 | Механическая прочность на разрыв в кН 114, кол-во волокон в тросе 24 | 669 | 2469 | Ц2-42-35 | 1.05 | 2592 | [40 empty] | 0 | bar: Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2022 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л1-03-1 | км | 3.69 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2158 | 7963 | Ц2-42-23 | 1.59 | 12661 | [40 empty] | 0
|  |  | П3-07 | объект | 3.69 | Напряжение - 35 кВ, протяженность - 5 км. | 3300 | 12177 | - | - | 12177 | [40 empty] | 0
13 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" | 10 | К1-05-2 | 1 км | 0.36 | Кабель с алюминеевой жилой,сечение жилы 120 мм2, напряжение 10 кВ | 2106 | 758 | Ц1-42-7 | 1.12 | 849 | 2717 | 543.4 | 3260.4 | 3563.7476 | 3563.7476 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 3563.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.4 | 3631.2314 | 3631.2314 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 3631.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.9457 | 0 | 1.074 | 1.037 | 0 | 400.9457 | 0 | 0 | 2969.7897
|  |  | Б2-02-2 | 1 км по трассе | 0.18 | Напряжение 10 кВ, две цепи КЛ, без восстановления газонов, все субъекты | 1428 | 257 | - | - | 257 | [40 empty] | 0
|  |  | Н2-04 | 1 км по трассе | 10 | Кабельная эстакада | 134 | 1340 | Ц1-42-7 | 1.12 | 1501 | [40 empty] | 0
|  |  | П5-01 | 1 км по трассе | 0.18 | Напряжение - 10 кВ | 611 | 110 | - | - | 110 | [40 empty] | 0
14 | Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.) | 35;6 | В3-14-1 | ячейка | 8 | Напряжение 35 кВ номинальный ток 1000А, номинальный ток отключение - 25кА | 5533 | 44264 | Ц2-42-35 | 1.03 | 45591.92 | 163045.3842 | 32609.0768 | 195654.461 | 213858.1521 | 222223.0046 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 9837.36 | 212385.6446 | 0 | 0 | 0 | 195654.461 | 226015.2906 | 226015.2906 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 10023.642 | 215991.6486 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 10023.642 | 1.074 | 1.037 | 0 | 10023.642 | 0 | 0 | 185185.8371
|  |  | П6-10 | объект | 1 | Затраты по УНЦ,млн.руб. | 7500 | 7500 | - | - | 7500 | [40 empty] | 0
|  |  | Т4-05-1 | ячейка | 2 | Мощность 25 МВА | 13695 | 27390 | Ц1-42-5 | 1.05 | 28759.5 | [40 empty] | 0
|  |  | В3-01-1 | ячейка | 11 | Напряжение 35 кВ номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключение - 25кА | 1188 | 13068 | Ц1-42-2 | 1.03 | 13460.04 | [40 empty] | 0
|  |  | В3-03-1 | ячейка | 3 | Напряжение 35 кВ номинальный ток 3150 А, номинальный ток отключение - 25кА | 1301 | 3903 | Ц1-42-2 | 1.03 | 4020.09 | [40 empty] | 0
|  |  | Л3-03-2 | км | 5.196 | Тип опор и количество цепей - двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2270 | 11794.92 | Ц1-42-35 | 1.05 | 12384.666 | [40 empty] | 0 | bar: Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2023 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | И5-06-2 | единица | 2 | Напряжение - 35 кВ | 1273 | 2546 | Ц1-42-4 | 1.1 | 2800.6 | [40 empty] | 0
|  |  | Б1-10 | м2 | 7000 | Подготовка и устройство территории ПС | 2.55 | 17850 | - | - | 17850 | [40 empty] | 0
|  |  | Л4-03-1 | тн | 289.284 | Тип опор и количество цепей - двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 101 | 29217.684 | Ц1-42-35 | 1.05 | 30678.5682 | [40 empty] | 0
15 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2020 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | 35 | В3-14-1 | единица | 10 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 1000 А, номинальный ток напряжения - 25 кА | 5533 | 55330 | Ц1-42-2 | 1.03 | 56989.9 | 58381.9 | 11676.38 | 58381.9 | 76506.2788 | 79571.057 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 1755.5904 | 0 | 77815.4666 | 0 | 0 | 0 | 70058.28 | 83774.527 | 83774.527 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 1794.0096 | 0 | 81980.5174 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П2-02 | единица | 1 |  | 1392 | 1392 | - | - | 1392 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
16 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | 35 | В3-01-1 | единица | 30 | Напряжение - 10 кВ, номинальный ток - 1000 А, номинальный ток напряжения - 20 кА | 1188 | 35640 | Ц1-42-2 | 1.03 | 36709.2 | 39709.2 | 7941.84 | 47651.04 | 52084.4928 | 56275.0279 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 4096.2767 | 52178.7512 | 0 | 0 | 47651.04 | 57122.0648 | 59656.7786 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 4315.5288 | 55341.2498 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П6-09 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 21 до 50,9 | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
17 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | 110 | Т4-06-2 | ячейка | 1 | Мощность - 10 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 110 кВ | 28252 | 28252 | Ц1-42-5 | 1.05 | 29664.6 | 29664.6 | 5932.92 | 35597.52 | 38909.5133 | 42165.5002 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 42165.5002 | 0 | 0 | 35597.52 | 42672.8115 | 44721.1064 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 44721.1064 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
18 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | 35 | В3-14-1 | единица | 6 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 1000 А, номинальный ток напряжения - 25 кА | 5533 | 33198 | Ц1-42-2 | 1.03 | 34193.94 | 34193.94 | 6838.788 | 41032.728 | 43125.3971 | 48603.5404 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 48603.5404 | 0 | 0 | 41032.728 | 49188.3105 | 51549.3494 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 51549.3494 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
19 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 35 | Т4-07-1 | ячейка | 1 | Мощность - 16 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 35 кВ | 23169 | 23169 | Ц1-42-5 | 1.05 | 24327.45 | 24327.45 | 4865.49 | 29192.94 | 31909.0511 | 35996.981 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35996.981 | 0 | 29192.94 | 34995.27 | 38398.77 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38398.77 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
20 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 35 | Т4-06-1 | ячейка | 1 | Мощность - 10 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 35 кВ | 20978 | 20978 | Ц1-42-5 | 1.05 | 22026.9 | 22026.9 | 4405.38 | 26432.28 | 28891.5393 | 32592.8899 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32592.8899 | 0 | 26432.28 | 31685.9068 | 34767.5513 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34767.5513 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
21 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 35 | Т4-06-1 | ячейка | 1 | Мощность - 10 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 35 кВ | 20978 | 20978 | Ц1-42-5 | 1.05 | 22026.9 | 22026.9 | 4405.38 | 26432.28 | 28891.5393 | 32592.8899 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32592.8899 | 0 | 26432.28 | 31685.9068 | 34767.5513 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34767.5513 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
22 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 35 | В2-05-1 | единица | 5 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 2000 А, номинальный ток напряжения - 25 кА | 9040 | 45200 | Ц1-42-2 | 1.03 | 46556 | 55591.84 | 11118.368 | 66710.208 | 70112.4286 | 82258.4532 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82258.4532 | 0 | 66710.208 | 79969.3947 | 87746.8982 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87746.8982 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | И1 3-05 | единица | 1 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами | 1996 | 1996 | Ц1-42-11 | 1.04 | 2075.84 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П2-01 | единица | 5 | Напряжение - 35 кВ | 1392 | 6960 | - | - | 6960 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
23 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 6 | В7-01 | ячейка | 2 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 3326 | Ц1-42-4 | 1.1 | 3658.6 | 5386.3727 | 1077.2745 | 6463.6472 | 6793.2932 | 7970.1388 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7970.1388 | 0 | 6463.6472 | 7748.3487 | 8501.9221 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8501.9221 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л3-02-1 | км | 1.061 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 741.639 | Ц2-42-35 | 1.05 | 778.721 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 6.25 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 106.25 | Ц2-42-35 | 1.05 | 111.5625 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л7-04-3 | км | 1.061 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 150 мм2, тип провода - СИП-3 | 464 | 492.304 | Ц2-42-35 | 1.05 | 516.9192 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Б7-02 | га | 0.11 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 20.57 | - | - | 20.57 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1,1 до 5,9 | 300 | 300 | - | - | 300 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
24 | Реконструкция соружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 6 | В7-01 | ячейка | 1 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 1663 | Ц1-42-4 | 1.1 | 1829.3 | 3894.7388 | 778.9478 | 4673.6866 | 5108.5264 | 7757.8705 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7757.8705 | 0 | 5208.1156 | 6243.2701 | 6850.4656 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850.4656 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 24.95 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 424.15 | Ц2-42-35 | 1.05 | 445.3575
|  |  | Л3-02-1 | км | 1.488 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 1040.112 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1092.1176 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л7-04-3 | км | 1.488 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 614.544 | Ц2-42-35 | 1.05 | 645.2712 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Б7-02 | га | 0.15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 28.05 | - | - | 28.05 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1,1 до 5,9 | 300 | 300 | - | - | 300 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР - 2024г.) | 35 | Т4-06-1 | ячейка | 1 | Мощность - 10 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 35 кВ | 20978 | 20978 | Ц1-42-5 | 1.05 | 22026.9 | 22026.9 | 4405.38 | 26432.28 | 28891.5393 | 33961.7913 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33961.7913 | 26432.28 | 31685.9068 | 36401.6263 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36401.6263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
26 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 110 | Т4-06-2 | ячейка | 1 | Мощность - 10 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 110 кВ | 28252 | 28252 | Ц1-42-5 | 1.05 | 29664.6 | 29664.6 | 5932.92 | 35597.52 | 38909.5133 | 45737.8458 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45737.8458 | 35597.52 | 42672.8115 | 49023.6793 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49023.6793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
27 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 35 | В2-05-1 | единица | 8 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 2000 А, номинальный ток напряжения - 25 кА | 9040 | 72320 | Ц1-42-2 | 1.03 | 74489.6 | 85625.6 | 17125.12 | 102750.72 | 112310.647 | 132020.3369 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132020.3369 | 102750.72 | 123173.2464 | 141504.7551 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141504.7551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П2-01 | единица | 8 | Напряжение - 35 кВ | 1392 | 11136 | - | - | 11136 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
28 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 6 | В2-01-1 | единица | 10 | Напряжение - 6 кВ, номинальный ток - 630 А, номинальный ток напряжения - 20 кА | 2486 | 24860 | Ц1-42-2 | 1.03 | 25605.8 | 25605.8 | 5121.16 | 30726.96 | 33585.7964 | 39479.8558 | 1.051 | 1.04 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39479.8558 | 30726.96 | 36834.1887 | 42316.1117 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42316.1117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | И1 3-05 | единица | 1 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами | 1996 | 1996 | Ц1-42-11 | 1.04 | 2075.84 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
29 | Выкуп (строительство) ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35кВ "Соколовская" до ПС 110/35/6 кВ "Вольная" | 110 | Л4-03-1 | тн опор | 370.65 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 101 | 37435.65 | Ц2-42-35 | 1.05 | 39307.4325 | 108042.1825 | 21608.4365 | 129650.619 | 141713.3126 | 166742.9754 | 1.051 | 1.04 | 1.042 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166742.9754 | 129650.619 | 155419.7152 | 178550.3701 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178550.3701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л5-05 | км | 12.5 | Сечение фазного провода - 185 мм2 | 716 | 8950 | Ц2-42-35 | 1.05 | 9397.5 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | О1-03-1 | км | 12.5 | Механическая прочность на разрыв в кН 114, кол-во волокон в тросе 24 | 669 | 8362.5 | Ц2-42-35 | 1.05 | 8780.625 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л1-04-1 | км | 12.5 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2267 | 28337.5 | Ц2-42-23 | 1.59 | 45056.625 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П3-07 | ед. | 1 | Напряжение - 110 кВ, протяженность -10 км. | 5500 | 5500 | - | - | 5500 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
30 | Строительство ПС 110/35/6 кВ"Вольная" | 110;35;6 | В4-01-1 | ячейка | 2 | Напряжение 110 кВ номинальный ток - вне зависимости, номинальный ток отключение - 40кА | 40670 | 81340 | Ц1-42-3 | 1.04 | 84593.6 | 283784.62 | 56756.924 | 340541.544 | 372225.5293 | 420315.4306 | 1.051 | 1.04 | 1.042 | 1.041 | 1.041 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420315.4306 | 0 | 340541.544 | 394065.7464 | 428273.0176 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428273.0176 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П6-10 | объект | 1 | Затраты по УНЦ,млн.руб. | 29099 | 29099 | - | - | 29099 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Т1-04-1 | ячейка | 2 | Трехобмоточный трансформатор напряжением 110/35/6 кВ Мощность 25 МВА | 51394 | 102788 | Ц1-42-5 | 1.05 | 107927.4 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | В3-13-1 | ячейка | 9 | Напряжение 35 кВ номинальный ток 630 А, номинальный ток отключение - 20 кА | 5518 | 49662 | Ц1-42-2 | 1.03 | 51151.86 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | В3-01-1 | ячейка | 9 | Напряжение 6 кВ номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключение - 20кА | 1188 | 10692 | Ц1-42-2 | 1.03 | 11012.76 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
31 | Строительство отпайки от 2-х цепной ЛЭП-10кВф.2.4 для ПС №22 | 6 | В7-01 | ячейка | 0 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 0 | Ц1-42-4 | 1.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 1427.2099 | 1589.5379 | 1589.5379 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 1589.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.2099 | 1907.4455 | 1.074 | 1.037 | 0 | 1907.4455 | 0 | 0 | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л3-02-1 | км | 0.292 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 204.108 | Ц2-42-35 | 1.05 | 214.3134
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 10.17 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 172.89 | Ц2-42-35 | 1.05 | 181.5345
|  |  | Л7-04-3 | км | 1.138 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 469.994 | Ц2-42-35 | 1.05 | 493.4937
|  |  | Б7-02 | га | 0 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 0 | - | - | 0
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1 до 5,9 | 300 | 300 | - | - | 300
32 | Строительство отпайки от ЛЭП-6кВ 6-52-П для ПС №25 | 6 | В7-01 | ячейка | 1 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 1663 | Ц1-42-4 | 1.1 | 1829.3 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 3275.0484 | 3647.5459 | 3647.5459 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 3647.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.0484 | 4377.055 | 1.074 | 1.037 | 0 | 4377.055 | 0 | 0 | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л3-02-1 | км | 0.187 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 130.713 | Ц2-42-35 | 1.05 | 137.2486
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 11.61 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 197.37 | Ц2-42-35 | 1.05 | 207.2385
|  |  | Л7-04-3 | км | 0.589 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 243.257 | Ц2-42-35 | 1.05 | 255.4198
|  |  | Б7-02 | га |  | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 0 | - | - | 0
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1 до 5,9 | 300 | 300 | - | - | 300
33 | Реконструкция временной ВЛ 10 кВ и ТП 336 (инв. № 00003560) с проектными работами с заменой деревянных опор на ж/б, провода на марку СИП и установкой реклоузера (с технологией Smart Grid- 1 шт.), разъединителей (7 шт.) на отходящих линиях (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | 10 | В7-01 | ячейка | 1 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 1663 | Ц1-42-4 | 1.1 | 1829.3 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 14019.708 | 16806.237 | 16806.237 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 16806.237 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л3-02-1 | км | 5.23 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 3655.77 | Ц2-42-35 | 1.05 | 3838.5585
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 170.12 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 2892.04 | Ц2-42-35 | 1.05 | 3036.642
|  |  | Л7-04-3 | км | 5.23 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 2159.99 | Ц2-42-35 | 1.05 | 2267.9895
|  |  | Б7-02 | га | 0.8 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 149.6 | - | - | 149.6
|  |  | П3-03 | ед. | 1 | Напряжение 10 кВ, протяженность 5,23 км | 561 | 561 | - | - | 561
34 | Строительство двух двухцепных ЛЭП-6 кВ на ж/ю опорах с проводом СИП-3 от ПС 110 кВ Вольная до ОФ "Кузбасс 300" | 6 | В7-01 | ячейка | 0 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 0 | Ц1-42-4 | 1.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 37482.7944 | 43374.107 | 43374.107 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 0 | 43374.107 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л3-02-1 | км | 9.2 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 6430.8 | Ц2-42-35 | 1.05 | 6752.34
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 207.92 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 3534.64 | Ц2-42-35 | 1.05 | 3711.372
|  |  | Л7-06-3 | км | 27.6 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 120 мм2, тип провода - СИП-3 | 449 | 12392.4 | Ц2-42-35 | 1.05 | 13012.02
|  |  | Б7-02 | га | 1.39 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 259.93 | - | - | 259.93
|  |  | П6-09 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 21 до 50,9 | 7500 | 7500 | - | - | 7500
35 | Строитеельство ЛЭП-6 кВ от ПС №5 до РУ-6 кВ ООО "Шахта 12" | 6 | В8-01-1 | ячейка | 1 | Напряжение 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 20кА | 928 | 928 | Ц1-42-2 | 1.03 | 955.84 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 5083.8775 | 5882.9298 | 5882.9298 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 0 | 5882.9298 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л3-02-1 | км | 0.776 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 542.424 | Ц2-42-35 | 1.05 | 569.5452
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 18.08 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 307.36 | Ц2-42-35 | 1.05 | 322.728
|  |  | Л7-04-3 | км | 4.656 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 1922.928 | Ц2-42-35 | 1.05 | 2019.0744
|  |  | Б7-02 | га | 0.371 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 69.377 | - | - | 69.377
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1 до 5,9 | 300 | 300 | - | - | 300
36 | Cтроительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод-2021) | 110 | О2-02-2 | км | 5 | Максимально допустимая растягмивающая нагрузка, кН | 286 | 1430 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1501.5 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 3625.704 | 4195.5696 | 4195.5696 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 0 | 4195.5696 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | А7-05 | ед | 1 | Мультиплексор ПЦН | 1173 | 1173 | Ц1-42-11 | 1.04 | 1219.92
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1.1 до 5.9 млн.руб | 300 | 300 | - | - | 300
ИТОГО | [11 empty] | 1403307.3155 | 280661.4631 | 1673485.7567 | 1835330.6302 | 2005998.1962 | 31.53 | 32.2 | 31.232 | 31.23 | 31.23 | 31.26 | 5897.3712 | 471931.2788 | 299849.7544 | 194967.9138 | 619484.6539 | 417942.8051 | 1759251.3458 | 2055657.9902 | 2176332.8309 | 38.664 | 37.982 | 37.716 | 37.668 | 37.652 | 37.652 | 13114.8288 | 383236.3656 | 479963.8719 | 212915.0459 | 639306.1761 | 447796.5425 | 344340.4386 | 399648.7496 | 16.11 | 15.78 | 11320.8192 | 388728.876 | 0 | 0 | 536189.9781