## ССР
ООО ХК "СДС-Энерго"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20__г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 1116815.7287 | тыс. руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2020г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Проект инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг.
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2020 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ (с учетом материалов) | оборудования, мебели, инвентаря (в текущих ценах) | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Объект 1. Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.)
|  | Итого по Объекту 1, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.7454
2 | Объект 2. Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)
|  | Итого по Объекту 2, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314.8916
3 | Объект 3. Выполнение работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)
|  | Итого по Объекту 3, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40234
4 | Объект 4. Cтроительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод -2021)
|  | Итого по Объекту 4, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.2295
5 | Объект 5. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)
|  | Итого по Объекту 5, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25145.9254
6 | Объект 6. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)
|  | Итого по Объекту 6, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16771.3066
7 | Объект 7. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 7, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14301.4677
8 | Объект 8. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)
|  | Итого по Объекту 8, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14930.7323
9 | Объект 9. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)
|  | Итого по Объекту 9, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14930.7323
10 | Объект 10. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 10, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28585.9697
11 | Объект 11. Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.) (СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)
|  | Итого по Объекту 11, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49588.0331
12 | Объект 12. Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.)
|  | Итого по Объекту 12, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5494.2118
13 | Объект 13. Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)
|  | Итого по Объекту 13, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18860.9699
14 | Объект 14. Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)
|  | Итого по Объекту 14, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52808.3836
15 | Объект 15. Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)
|  | Итого по Объекту 15, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35717.7364
16 | Объект 16. Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)
|  | Итого по Объекту 16, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25812.5982
17 | Объект 17. Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)
|  | Итого по Объекту 17, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25032.6283
18 | Объект 18. Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 18, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40944.9874
19 | Объект 19. Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 19, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12801.6871
20 | Объект 20. Реконструкция ТП-3
|  | Итого по Объекту 20, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.999
21 | Объект 21. Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)
|  | Итого по Объекту 21, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.3538
22 | Объект 22. Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)
|  | Итого по Объекту 22, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4034.7793
23 | Объект 23. Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)
|  | Итого по Объекту 23, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5811.7813
24 | Объект 24. Реконструкция соружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)
|  | Итого по Объекту 24, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4871.1579
25 | Объект 25. Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)
|  | Итого по Объекту 25, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4474.9715
26 | Объект 26. Реконструкция Временной воздушной линии 10 кВ и ТП 336 с заменой деревянных опор на железобетонные, заменой провода на СИП и установкой реклоузера на отходящей линии
|  | Итого по Объекту 26, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9143.8356
27 | Объект 27. ЗЗамена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.)
|  | Итого по Объекту 27, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.6801
28 | Объект 28. Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.)
|  | Итого по Объекту 28, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0001
29 | Объект 29. Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.)
|  | Итого по Объекту 29, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2891
30 | Объект 30. Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.)
|  | Итого по Объекту 30, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4772
31 | Объект 31. Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.)
|  | Итого по Объекту 31, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682.3655
32 | Объект 32. Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.)
|  | Итого по Объекту 32, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Объект 33. Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)
|  | Итого по Объекту 33, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4867.5191
34 | Объект 34. Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.)
|  | Итого по Объекту 34, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.0841
35 | Объект 35. Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.)
|  | Итого по Объекту 35, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.634
36 | Объект 36. Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 36, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.2747
37 | Объект 37. Выкуп ВЛ ОГР
|  | Итого по Объекту 37, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22940.7544
38 | Объект 38. Выкуп ВЛ Вольная
|  | Итого по Объекту 38, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45672.8164
39 | Объект 39. Выкуп ПС Вольная
|  | Итого по Объекту 39, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 58264.787
40 | Объект 40. Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.)
|  | Итого по Объекту 40, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 173484.2848
41 | Объект 41. Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (2 этап)
|  | Итого по Объекту 41, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 92163.142
42 | Объект 42. Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для ТСО Сибирь
|  | Итого по Объекту 42, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.0112
43 | Объект 43. Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №5
|  | Итого по Объекту 43, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616.3371
44 | Объект 44. Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Вольная
|  | Итого по Объекту 44, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25144.6034
45 | Объект 45. Прибор АИД-70 (ввод 2020г.)
|  | Итого по Объекту 45, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3333
|  | Итого по всем объектам | 0 | 0 | 0 | 0 | 900685.508
|  | в т.ч. по объектам начисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 495005.9307
|  | Всего по сводному расчету | 0 | 0 | 0 | 0 | 900685.508
46 | Благоустройство и озеленение территории
|  | Итого пункту 46 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Временные здания и сооружения
|  | Итого по пункту 47, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Прочие работы и затраты
1 | МДС 81-35.2004 | Страховой риск связанный с проведение строительно-монтажных работ 0,8% |  |  |  |  | 0
2 | ГСН 2001.п.11.3 | Дополнительные затраты на строительство при производстве работ в зимнее время (4,2%) |  |  |  |  | 0
3 | МДС 81-35.2004 п.9.15 прил.8 | Затраты на проведение пусконаладочных работ вхолостую-5% от стоимости СМР |  |  |  |  | 0
4 | МДС 81-35.2004 п.9.11 прил.8 | Затраты на проведение подрядных торгов-0,42% |  |  |  |  | 0
5 | МДС 81-35.2004 п.9.15 прил.8 | Затраты заказчика по вводу объекта в эксплуатацию-0,5% |  |  |  |  | 0
6 | Приказ №98 от 26.05.86 | Авторский надзор 0,2% |  |  |  |  | 0
7 | Распор.АКО №116-р от 21.02.02 | Технический надзор 3,5% |  |  |  |  | 16150.7586
8 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  |  | 13843.5074
|  | Итого по пункту 48, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29994.266
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 930679.7739
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 186135.9548
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 1116815.7287
Главный инженер | [6 empty] | Д. В. Владимиров

## ОСР (hidden)
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
|  | Согласовано |  | Утверждаю
|  | <<___>>______________ 2009г. |  | <<___>>______________ 2009г.
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
на | Строительство 2-х этажного общежития квартирного типа
(наименование объекта)
Сметная стоимость: руб
Средства на оплату труда: руб
Расчетный измеритель единичной стоимости:
Составлен(а) в ценах 2001 г.
N п.п. | Hомера смет­ных рас­че­тов (смет) | Наименова­ние ра­бот и за­трат | Сметная стоимость, руб |  |  |  |  | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости | Трудоемкость, чел.-ч
|  |  | Строительных работ | Монтажных ра­бот | Оборудование, мебель | Прочие затраты | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Используются коэффициенты:
1 | ЛС №1 | Общестроительные работы (КР, АР) | 5222444 |  |  |  | 5222444
#N/A | ЛС №2 | Водоснабжение и канализация (ВК) | 394500 |  |  |  | #N/A
#N/A | ЛС №3 | Монтаж системы электроснабжения и электроосвещения (ЭО) |  | 433200 |  |  | #N/A
#N/A | ЛС №4 | Монтаж системы отопления и вентиляции (ОВ) | 175600 |  |  |  | #N/A
#N/A | ЛС №10 | Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (ПС) |  | 49569.48 | 20851.7 |  | #N/A
#N/A | ЛС №11 | Монтаж системы телефонизации |  | 2164.23 | 1131.82 |  | #N/A
#N/A | ЛС №12 | Монтаж системы радиофикации |  | 52488.13 | 4848.13 |  | #N/A
#N/A | ЛС №13 | Монтаж системы часофикации |  | 7217.68 | 3333 |  | #N/A
9 | ЛС №14 | Монтаж системы охраны входа |  | 30110.65 | 10904.87 |  | #N/A
10 | ЛС №15 | Монтаж системы видеонаблюдения |  | 58123.88 | 36159.47 |  | #N/A
11 | ЛС №16 | Установка технологического оборудования (ТХ) | 0 |  | 310033.1 |  | #N/A
|  | Итого по смете | 5792544 | 632874.05 | 387262.09 |  | #N/A
Всего по смете, руб
Составил |  | ( |  |  |  | ГИП |  | ( |  | )