## Лист1
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговой Компании "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2020 год , тыс. рублей | Индекс изменения сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2021 год, тыс. рублей2)
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Кемеровская область | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5146.8253
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 257.3612
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ проводом СИП-3 1*95 на железобетонных опорах | нд | 0.636 | нд | 0.212 | 163.9742 | 5.49 | 190.8463
1.1.1.2 | Строительство одноцепной ВЛ 0.4 кВ на ж/б опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 | нд | нд | 0.256 | 0.085333 | 141.9801 | 5.49 | 66.5148
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4493.8803
1.1.2.1 | строительство КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг 3х70/25-10 с благоустройством территории после строительства | 0.391 | нд | нд | 0.13033 | 211.2955 | 6.64 | 182.858
1.1.2.2 | строительство КЛ-0,4 кВ кабелем марок АВБбшв 4х95, АВБбшв 4х120, АВБбшв 4х150, АВБбшв 4х185 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 4.103 | нд | 4.717 | 2.94 | 190.6758 | 6.75 | 3783.9612
1.1.2.3 | Строительство КЛ-10кВ кабелем АПвПУГ 3*95/16-10 в траншее | нд | 0.404 | 0.723 | 0.37567 | 211.2955 | 6.64 | 527.0612
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 395.5838
1.1.4.1 | строительство комплектной подстанции КТП-630 кВА | 445 | нд | 630 | 358.3333 | 0.14045 | 7.86 | 395.5838
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд |  | нд |  | нд | нд
…7) | …7)
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.