## ВЛ (hidden)
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго от 08.02.2016 №75)
По объектам инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго" на 2020 год
Год раскрытия информации: 2018 год
[6 empty] | Таблица 1. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ |  |  |  |  | млн. руб.
№ п/п | Вид работ | Кол-во, км | Напряжение, кВ | № расценки | Норматив цены, млн. руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2015 | Дефлятор текущих цен | Полная стоимость в текущих ценах | Полная стоимость в текущих ценах с НДС | Полная стоимость в прогнозных ценах | Полная стоимость в прогнозных ценах с НДС
1 | Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Вольная до ПС 35 кВ Весенняя (ПИР, СМР, ввод-2019г.) | 5.12 | 35 | П3-03 | 3 | 3.072 | 1.1608 | 48.8548 | 57.6487 | 51.0044 | 61.2053
|  |  |  | Л2-44-2 | 7.62 | 39.0144
2 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПИР, СМР, ввод-2019г.) | 12.57 | 110 | П3-10 | 21 | 8.799 | 1.1608 | 146.2946 | 172.6277 | 152.7316 | 183.2779
|  |  |  | Л1-44-4 | 9.326 | 117.2278
[7 empty] | ИТОГО | 195.1494 | 230.2763 | 203.736 | 244.4832
Начальник производственно- технического отдела филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" | [8 empty] | А.А. Гребенчук

## КЛ (hidden)
Расчет стоимости строительства КЛ
№ п/п | Вид работ | Кол-во, км | № расценки | Цена, млн. руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2015 | Дефлятор текущих цен | Стоимость в текущих ценах | Стоимость с НДС
1 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 1.0757 | 0 | 0
[7 empty] | ИТОГО | 0 | млн. руб.
заполнять
не заполнять

## ПС
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго от 17.01.2019 №10)
По объектам инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго" 2020 - 2024 годов
Год раскрытия информации: 2022 год
[44 empty] | скрыть |  | проверить индексы по строительству+факт 2021 г.
№ п/п | Наименование | Напряжение, кВ | № расценки | Единицы измерения | Количество | Технические характеристики | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ |  | Стоимость в ценах на 01.01.2018г. с учетом коэффициента | План | [16 empty] | Предложение по корретировке плана | [14 empty] | ФАКТ | [7 empty] | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2)
[12 empty] | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены с учетом переводного коэффициента (без НДС) | НДС | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) | Полная стоимость в текущих ценах | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | дефлятор от | [5 empty] | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | [5 empty] | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) | Полная стоимость в текущих ценах | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | Дефлятор: 2019г. от 30.09.2020г. 2020 г.-2024г. от 30.09.2021г. | [5 empty] | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | [5 empty] | Итого фактический объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | Дефлятор: 2019г. от 30.09.2020г. 2021 г. от 26.09.2020г. |  |  | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе:
[9 empty] | расценка | коэф-т | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Т с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | 6 | В7-01 | ячейка | 2 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 3326 | Ц1-42-4 | 1.1 | 3658.6 | 8109.565 | 1621.913 | 9731.478 | 11099.607 | 11099.607 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 11099.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9731.478 | 10975.2387 | 10975.2387 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 10975.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9731.478 | 10838.3168 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 10838.3168 | 0 | 0 | 9249.6725
|  |  | Л3-02-1 | км | 2.5 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 1747.5 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1834.875 | [41 empty] | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 49.9 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 848.3 | Ц2-42-35 | 1.05 | 890.715 | [41 empty] | 0
|  |  | Л7-06-3 | км | 2.5 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 150 мм2, тип провода - СИП-3 | 449 | 1122.5 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1178.625 | [41 empty] | 0
|  |  | Б7-02 | га | 0.25 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 46.75 | - | - | 46.75 | [41 empty] | 0
|  |  | П6-07 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 6 до 10,9 | 500 | 500 | - | - | 500 | [41 empty] | 0
2 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.) | 6 | В7-01 | ячейка | 2 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 3326 | Ц1-42-4 | 1.1 | 3658.6 | 6153.6262 | 1230.7252 | 7384.3514 | 8422.5026 | 8422.5026 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 8422.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7384.3514 | 8328.1306 | 8328.1306 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 8328.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7384.3514 | 8224.2328 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 8224.2328 | 0 | 0 | 7018.7522
|  |  | Л3-02-1 | км | 1.797 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 1256.103 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1318.9081 | [5 empty] | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2023: 0 | [24 empty] | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 3.54 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 60.18 | Ц2-42-35 | 1.05 | 63.189 | [41 empty] | 0
|  |  | Л7-04-3 | км | 1.797 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 742.161 | Ц2-42-35 | 1.05 | 779.269 | [41 empty] | 0
|  |  | Б7-02 | га | 0.18 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 33.66 | - | - | 33.66 | [41 empty] | 0
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 6 до 10,9 | 300 | 300 | - | - | 300 | [41 empty] | 0
3 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | 6 | В7-01 | ячейка | 3 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 4989 | Ц1-42-4 | 1.1 | 5487.9 | 8779.579 | 1755.9158 | 10535.4948 | 14520.4321 | 14520.4321 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 14520.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10535.4948 | 11882.0153 | 11882.0153 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 11882.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10535.4948 | 14520.4321 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 14520.4321 | 0 | 0 | 12100.3601
|  |  | Л3-02-1 | км | 2.3 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 1607.7 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1688.085 | [41 empty] | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 3.54 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 60.18 | Ц2-42-35 | 1.05 | 63.189 | [41 empty] | 0
|  |  | Л7-04-3 | км | 2.3 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 949.9 | Ц2-42-35 | 1.05 | 997.395 | [41 empty] | 0
|  |  | Б7-02 | га | 0.23 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 43.01 | - | - | 43.01 | [41 empty] | 0
|  |  | П6-07 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 6 до 10,9 | 500 | 500 | - | - | 500 | [41 empty] | 0
4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | 35 | И2-01-1 | единица | 3 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 2000 А, номинальный ток отключения - 25 кА | 1060 | 3180 | Ц1-42-4 | 1.1 | 3498 | 21793.7899 | 4358.758 | 26152.5479 | 29829.2823 | 29829.2823 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 29829.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26152.5479 | 29495.0527 | 29495.0527 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 29495.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26152.5479 | 29829.2823 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 29829.2823 | 0 | 0 | 24857.7353
|  |  | В8-01-1 | ячейка | 2 | Напряжение - 6 кВ, номинальный ток - 1000 А, номинальный ток отключения - 20 кА | 928 | 1856 | Ц1-42-2 | 1.03 | 1911.68 | [41 empty] | 0
|  |  | И10-01-1 | единица | 6 | Наименование - ТТ на три фазы, напряжение - 35 кВ. | 932 | 5592 | Ц1-42-3 | 1.04 | 5815.68 | [41 empty] | 0
|  |  | И12-08 | единица | 15 | Прочие устройства (аппаратура) | 56 | 840 | Ц1-42-3 | 1.04 | 873.6 | [41 empty] | 0
|  |  | И1 1-07-2 | единица | 2 | Напряжение - 35 кВ | 1397 | 2794 | Ц1-42-11 | 1.04 | 2905.76
|  |  | И1 1-04--2 | единица | 1 | Напряжение - 35 кВ | 1158 | 1158 | Ц1-42-11 | 1.04 | 1204.32
|  |  | И1 2-03 | единица | 1 | Напряжение - 35 кВ | 1223 | 1223 | Ц1-42-11 | 1.04 | 1271.92
|  |  | И1 1-16-2 | единица | 1 | Напряжение - 35 кВ | 717 | 717 | Ц1-42-12 | 2.04 | 1462.68
|  |  | Н3-01-2 | км | 2.839 | Сечение жилы 1,5мм2, количество жил 5шт | 168 | 476.952 | Ц1-42-7 | 1.12 | 534.1862
|  |  | Н3-02-1 | км | 3.661 | Сечение жилы 2,5мм2, количество жил 4шт | 199 | 728.539 | Ц1-42-7 | 1.12 | 815.9637
|  |  | П6-08 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 11 до 20,9 | 1500 | 1500 | - | - | 1500 | [41 empty] | 0
5 | Реконструкция ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (2020 г.) | 35 | И5-06-2 | единица | 2 | Напряжение - 35 кВ | 1273 | 2546 | Ц1-42-4 | 1.1 | 2800.6 | 19889.3 | 3977.86 | 23867.16 | 27000.1391 | 27000.1391 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 3588.0192 | 23412.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23867.16 | 26717.7674 | 26717.7674 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 3567.9744 | 23149.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23867.16 | 30169.7822 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 3588.0192 | 26581.763 | 0 | 0
|  |  | В3-13-1 | ячейка | 2 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток 630 А, номинальный ток отключения 20кА | 5518 | 11036 | Ц1-42-4 | 1.1 | 12139.6
|  |  | П2-01 | 1 ед. | 2 | Ячейка выключателя, напряжение 3,5 кВ | 1392 | 2784 | - | - | 2784
|  |  | Т5-10-3 | ячейка | 2 | Мощность 100кВА, Т-35/0,23 | 1031 | 2062 | Ц1-42-2 | 1.05 | 2165.1
6 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПИР- 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | 110 | П6-07 | объект | 1 | Затраты по УНЦ,млн.руб. | 500 | 500 | - | - | 500 | 7899.6 | 1579.92 | 9479.52 | 10772.274 | 10772.274 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 630.6 | 9705.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9479.52 | 10655.1937 | 10655.1937 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 640.8 | 10014.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9479.52 | 10772.274 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 644.4 | 10127.874 | 0 | 0
|  |  | А3-01 | единица | 1 | Напряжение, 35кВ и выше | 7115 | 7115 | Ц1-42-11 | 1.04 | 7399.6
7 | Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) | 110 | А4-01 | единица | 3 | Напряжение, 6кВ | 180 | 540 | Ц1-42-11 | 1.04 | 561.6 | 561.6 | 112.32 | 673.92 | 768.6651 | 768.6651 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 736.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.92 | 760.0524 | 760.0524 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 760.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.92 | 768.6651 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 768.6651 | 0 | 0
8 | Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)/Строительство интеллектуальной системы учета электроэнергии коттеджного поселка "Журавлевы горы" (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2023 г.) | 0,4; 6; 10 | П6-09 | объект | 1 | Затраты по УНЦ,млн.руб. | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | 43664 | 8732.8 | 52396.8 | 62811.0825 | 65618.8691 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 4315.5288 | 61303.3404 | 0 | 0 | 52396.8 | 58990.8333 | 63759.7623 | 1.032 | 1.038 | 1.051 | 1.043 | 1.042 | 1.041 | 0 | 0 | 4053.0529 | 0 | 59706.7094 | 0 | 52396.8 | нд | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 0 | 4165.8256 | 0
|  |  | А1-01 | точка учета | 33 | Класс напряжения объекта 0,23кВ, прибор учета однофазный | 14 | 462 | Ц1-42-11 | 1.04 | 480.48
|  |  | А1-02 | точка учета | 127 | Класс напряжения объекта 0,4кВ, прибор учета трехфазный | 24 | 3048 | Ц1-42-11 | 1.04 | 3169.92
|  |  | А2-01 | единица | 1 | ИВКЭ для ТП, РУ 6-20кВ | 174 | 174 | Ц1-42-11 | 1.04 | 180.96
|  |  | А2-01 | единица | 3 | ИВКЭ для ТП, РУ 6-20кВ | 174 | 522 | Ц1-42-11 | 1.04 | 542.88
|  |  | А1-02 | точка учета | 452 | Класс напряжения объекта 0,4кВ, прибор учета трехфазный | 24 | 10848 | Ц1-42-11 | 1.04 | 11281.92
|  |  | А2-01 | единица | 11 | ИВКЭ для ТП, РУ 6-20кВ | 174 | 1914 | Ц1-42-11 | 1.04 | 1990.56
|  |  | А2-02 | единица | 22 | ИВКЭ для ПС 35кВ и выше | 588 | 12936 | Ц1-42-11 | 1.04 | 13453.44
|  |  | А5-01 | единица | 1 | Шкаф ЦК ПС | 1356 | 1356 | Ц1-42-11 | 1.04 | 1410.24
|  |  | А5-02 | единица | 1 | Сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) | 1571 | 1571 | Ц1-42-11 | 1.04 | 1633.84
|  |  | А5-05 | единица | 1 | Шкаф с 6 коммутаторами | 3485 | 3485 | Ц1-42-11 | 1.04 | 3624.4
|  |  | А5-06 | единица | 1 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ (ССПТИ) | 2418 | 2418 | Ц1-42-11 | 1.04 | 2514.72
|  |  | А5-08 | единица | 1 | АРМ оперативного персонала | 366 | 366 | Ц1-42-11 | 1.04 | 380.64
9 | Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г., 2 этап: ПИР, СМР, ввод -2021г.) | 110 | Л3-04-1 | км | 12.57 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 1944 | 24436.08 | Ц2-42-35 | 1.05 | 25657.884 | 153996.5737 | 30799.3147 | 184795.8884 | 205814.2032 | 209421.9713 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 7088.4 | 99231.7662 | 103101.8051 | 0 | 0 | 0 | 184795.8884 | 202565.0871 | 202565.0871 | 1.032 | 1.038 | 1.051 | 1.043 | 1.042 | 1.041 | 6811.2 | 95443.1434 | 100310.7437 | 0 | 0 | 0 | 89097.9442 | 106320.1662 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 7088.4 | 99231.7662 | 85918.1709 | 0 | 174518.3094
|  |  | Л4-03-1 | тн опор | 263.48 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 101 | 26611.48 | Ц2-42-35 | 1.05 | 27942.054 | [41 empty] | 0 | bar: дефлятор от 2020
|  |  | Л5-05 | км | 12.57 | Сечение фазного провода - 185 мм2, | 716 | 9000.12 | Ц2-42-35 | 1.05 | 9450.126 | [41 empty] | 0
|  |  | Л6-07 | км | 13.44 | Диаметр - 14,2 мм | 388 | 5214.72 | Ц2-42-35 | 1.05 | 5475.456 | [41 empty] | 0
|  |  | Б7-03 | га | 62.85 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 261 | 16403.85 | - | - | 16403.85 | [41 empty] | 0
|  |  | М4-01 | 100 | 3 |  | 6.9 | 20.7 | - | - | 20.7 | [41 empty] | 0
|  |  | Л1-04-1 | км | 12.57 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2267 | 28496.19 | Ц2-42-4 | 2.23 | 63546.5037
|  |  | П3-12 | объект | 1 | Напряжение - 110 кВ, протяженность - 10 км. | 5500 | 5500 | - |  | 5500 | [41 empty] | 0
10 | Реконструкция ТП-3 (2020 г.) | 10 | Э3-08-2 | единица | 2 | Мощность 630 кВА | 7166 | 14332 | Ц1-42-5 | 1.05 | 15048.6 | 15048.6 | 3009.72 | 18058.32 | 20597.1031 | 20597.1031 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 20597.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18058.32 | 20366.3178 | 20366.3178 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 20366.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18058.32 | 20597.1031 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 20597.1031 | 0 | 0 | 17164.2526
11 | Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ-1 (2020 г.) | 110 | Т4-13-2 | единица | 1 | Мощность трансформатора 63 МВА, двухобмоточный, напряжение 110/6 кВ | 58303 | 58303 | Ц1-42-5 | 1.05 | 61218.15 | 61218.15 | 12243.63 | 73461.78 | 83789.6247 | 83789.6247 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 83789.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73461.78 | 82850.7832 | 82850.7832 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 82850.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73461.78 | 83789.6247 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 83789.6247 | 0 | 0 | 69824.6873
12 | Выкуп (строительство) ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Вольная" до ПС 35/6 кВ "ОГР" (2020 г.) | 110 | Л4-03-1 | тн опор | 179 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 101 | 18079 | Ц2-42-35 | 1.05 | 18983 | 48671.8335 | 9734.3667 | 58406.2002 | 62728.259 | 65049.2046 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 65049.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58406.2002 | 62565.6562 | 62565.6562 | 1.032 | 1.038 | 1.051 | 1.043 | 1.042 | 1.041 | 0 | 62565.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58406.2002 | 65049.2046 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 65049.2046 | 0 | 0 | 54207.6705
|  |  | Л5-04 | км | 3.69 | Сечение фазного провода - 150 мм2 | 583 | 2151.27 | Ц2-42-35 | 1.05 | 2258.8335 | [41 empty] | 0
|  |  | О1-03-1 | км | 3.69 | Механическая прочность на разрыв в кН 114, кол-во волокон в тросе 24 | 669 | 2469 | Ц2-42-35 | 1.05 | 2592 | [41 empty] | 0 | bar: Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2022 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л1-03-1 | км | 3.69 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2158 | 7963 | Ц2-42-23 | 1.59 | 12661 | [41 empty] | 0
|  |  | П3-07 | объект | 3.69 | Напряжение - 35 кВ, протяженность - 5 км. | 3300 | 12177 | - | - | 12177 | [41 empty] | 0
13 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" | 10 | К1-05-2 | 1 км | 0.36 | Кабель с алюминеевой жилой,сечение жилы 120 мм2, напряжение 10 кВ | 2106 | 758 | Ц1-42-7 | 1.12 | 849 | 2717 | 543.4 | 3260.4 | 3718.7731 | 3718.7731 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 3718.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.4 | 3492.5926 | 3492.5926 | 1.032 | 1.038 | 1.051 | 1.043 | 1.042 | 1.041 | 0 | 3492.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.9457 | 0 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 400.9457 | 0 | 0 | 3098.9776
|  |  | Б2-02-2 | 1 км по трассе | 0.18 | Напряжение 10 кВ, две цепи КЛ, без восстановления газонов, все субъекты | 1428 | 257 | - | - | 257 | [41 empty] | 0
|  |  | Н2-04 | 1 км по трассе | 10 | Кабельная эстакада | 134 | 1340 | Ц1-42-7 | 1.12 | 1501 | [41 empty] | 0
|  |  | П5-01 | 1 км по трассе | 0.18 | Напряжение - 10 кВ | 611 | 110 | - | - | 110 | [41 empty] | 0
14 | Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.) | 35;6 | В3-14-1 | ячейка | 8 | Напряжение 35 кВ номинальный ток 1000А, номинальный ток отключение - 25кА | 5533 | 44264 | Ц2-42-35 | 1.03 | 45591.92 | 163045.3842 | 32609.0768 | 195654.461 | 217907.8081 | 226015.2906 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 10023.642 | 215991.6486 | 0 | 0 | 0 | 195654.461 | 219785.4986 | 219785.4986 | 1.032 | 1.038 | 1.051 | 1.043 | 1.042 | 1.041 | 0 | 9640.944 | 210144.5546 | 0 | 0 | 0 | 195654.461 | 234785.3532 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 10023.642 | 215991.6486 | 0 | 188346.0755
|  |  | П6-10 | объект | 1 | Затраты по УНЦ,млн.руб. | 7500 | 7500 | - | - | 7500 | [41 empty] | 0
|  |  | Т4-05-1 | ячейка | 2 | Мощность 25 МВА | 13695 | 27390 | Ц1-42-5 | 1.05 | 28759.5 | [41 empty] | 0
|  |  | В3-01-1 | ячейка | 11 | Напряжение 35 кВ номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключение - 25кА | 1188 | 13068 | Ц1-42-2 | 1.03 | 13460.04 | [41 empty] | 0
|  |  | В3-03-1 | ячейка | 3 | Напряжение 35 кВ номинальный ток 3150 А, номинальный ток отключение - 25кА | 1301 | 3903 | Ц1-42-2 | 1.03 | 4020.09 | [41 empty] | 0
|  |  | Л3-03-2 | км | 5.196 | Тип опор и количество цепей - двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2270 | 11794.92 | Ц1-42-35 | 1.05 | 12384.666 | [41 empty] | 0 | bar: Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2023 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | И5-06-2 | единица | 2 | Напряжение - 35 кВ | 1273 | 2546 | Ц1-42-4 | 1.1 | 2800.6 | [41 empty] | 0
|  |  | Б1-10 | м2 | 7000 | Подготовка и устройство территории ПС | 2.55 | 17850 | - | - | 17850 | [41 empty] | 0
|  |  | Л4-03-1 | тн | 289.284 | Тип опор и количество цепей - двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 101 | 29217.684 | Ц1-42-35 | 1.05 | 30678.5682 | [41 empty] | 0
15 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2020 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | 35 | В3-14-1 | единица | 10 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 1000 А, номинальный ток напряжения - 25 кА | 5533 | 55330 | Ц1-42-2 | 1.03 | 56989.9 | 58381.9 | 11676.38 | 58381.9 | 83774.527 | 83774.527 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 1794.0096 | 0 | 81980.5174 | 0 | 0 | 0 | 70058.28 | 83077.3189 | 83077.3189 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 1783.9872 | 0 | 81293.3317 | 0 | 0 | 0 | 58381.9 | 75416.2474 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1495.008 | 0 | 79136.6617 | 0
|  |  | П2-02 | единица | 1 |  | 1392 | 1392 | - | - | 1392
16 | Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | 35 | В3-01-1 | единица | 30 | Напряжение - 10 кВ, номинальный ток - 1000 А, номинальный ток напряжения - 20 кА | 1188 | 35640 | Ц1-42-2 | 1.03 | 36709.2 | 39709.2 | 7941.84 | 47651.04 | 54350.2044 | 59656.7786 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 4315.5288 | 55341.2498 | 0 | 0 | 62153.9365 | 73882.9829 | 77432.768 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 4279.3547 | 73153.4133 | 0 | 0 | 3600 | 4165.8256 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 0 | 4165.8256 | 0
|  |  | А4-01 | ед | 18 | Напряжение 6-20кВ | 180 | 3240 | Ц1-42-11 | 1.04 | 3369.6
|  |  | А5-02 | ед | 1 | Сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) | 1571 | 1571 | Ц1-42-12 | 1.04 | 1633.84
|  |  | Р5-01 | Мвар | 1.8 | БСК(установка конденсаторная) | 386 | 694.8 | Ц1-42-5 | 1.05 | 729.54
|  |  | Н3-02-1 | км | 0.29 | Сечение жилы, 2,5 мм2 | 199 | 57.71 | Ц1-42-7 | 1.12 | 64.6352
|  |  | Н3-02-2 | км | 0.93 | Сечение жилы, 2,5 мм2 | 215 | 199.95 | Ц1-42-7 | 1.12 | 223.944
|  |  | Н3-02-2 | км | 1.08 | Сечение жилы, 1,5 мм2 | 168 | 181.44 | Ц1-42-7 | 1.12 | 203.2128
|  |  | К3-06-1 | км | 0.125 | Сечение жилы 95мм2, алюминевая жила, 4 жилы | 539 | 67.375 | Ц2-42-7 | 1.12 | 1953.6584
|  |  | К1-05-2 | км | 0.337 | Сечение жилы 120мм2, наряжение 10кВ | 2160 | 727.92 | Ц2-42-7 | 1.12 | 1953.6584
|  |  | К1-06-2 | км | 0.133 | Сечение жилы 520мм2, наряжение 10кВ | 2214 | 294.462 | Ц2-42-7 | 1.12 | 1953.6584
|  |  | П6-09 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 21 до 50,9 | 3000 | 3000 | - | - | 3000
17 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ №20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | 110 | Т4-06-2 | ячейка | 1 | Мощность - 10 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 110 кВ | 28252 | 28252 | Ц1-42-5 | 1.05 | 29664.6 | 29664.6 | 5932.92 | 35597.52 | 40602.1041 | 44721.1064 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 44721.1064 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
18 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 35 | В3-14-1 | единица | 6 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 1000 А, номинальный ток напряжения - 25 кА | 5533 | 33198 | Ц1-42-2 | 1.03 | 34193.94 | 34193.94 | 6838.788 | 41032.728 | 44069.1499 | 51549.3494 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67805.1477 | 0 | 41032.728 | 48775.999 | 53775.4901 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53775.4901 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
19 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 35 | Т4-07-1 | ячейка | 1 | Мощность - 16 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 35 кВ | 23169 | 23169 | Ц1-42-5 | 1.05 | 24327.45 | 24327.45 | 4865.49 | 29192.94 | 33297.117 | 38398.77 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38398.77 | 0 | 29192.94 | 34701.929 | 38258.842 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38258.842 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
20 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 35 | Т4-06-1 | ячейка | 1 | Мощность - 10 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 35 кВ | 20978 | 20978 | Ц1-42-5 | 1.05 | 22026.9 | 22026.9 | 4405.38 | 26432.28 | 30148.3414 | 34767.5513 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34767.5513 | 0 | 26432.28 | 31420.3058 | 34640.8558 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34640.8558 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
21 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 35 | Т4-06-1 | ячейка | 1 | Мощность - 10 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 35 кВ | 20978 | 20978 | Ц1-42-5 | 1.05 | 22026.9 | 22026.9 | 4405.38 | 26432.28 | 30148.3414 | 34767.5513 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34767.5513 | 0 | 26432.28 | 31420.3058 | 34640.8558 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34640.8558 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
22 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 35 | В2-05-1 | единица | 5 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 2000 А, номинальный ток напряжения - 25 кА | 9040 | 45200 | Ц1-42-2 | 1.03 | 46556 | 55591.84 | 11118.368 | 66710.208 | 76088.8627 | 87746.8982 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87746.8982 | 0 | 66710.208 | 79299.0668 | 87427.1419 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87427.1419 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | И1 3-05 | единица | 1 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами | 1996 | 1996 | Ц1-42-11 | 1.04 | 2075.84 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П2-01 | единица | 5 | Напряжение - 35 кВ | 1392 | 6960 | - | - | 6960 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
23 | Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 6 | В7-01 | ячейка | 2 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 3326 | Ц1-42-4 | 1.1 | 3658.6 | 5386.3727 | 1077.2745 | 6463.6472 | 7372.3584 | 8501.9221 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8501.9221 | 0 | 6463.6472 | 7683.3997 | 8470.9404 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8470.9404 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л3-02-1 | км | 1.061 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 741.639 | Ц2-42-35 | 1.05 | 778.721 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 6.25 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 106.25 | Ц2-42-35 | 1.05 | 111.5625 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л7-04-3 | км | 1.061 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 150 мм2, тип провода - СИП-3 | 464 | 492.304 | Ц2-42-35 | 1.05 | 516.9192 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Б7-02 | га | 0.11 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 20.57 | - | - | 20.57 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1,1 до 5,9 | 300 | 300 | - | - | 300 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
24 | Реконструкция соружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.) | 6 | В7-01 | ячейка | 1 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 1663 | Ц1-42-4 | 1.1 | 1829.3 | 3894.7388 | 778.9478 | 4673.6866 | 5330.7508 | 8104.0587 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8104.0587 | 0 | 4673.6866 | 5555.6562 | 6125.1054 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6125.1054 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 24.95 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 424.15 | Ц2-42-35 | 1.05 | 445.3575 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Л3-02-1 | км | 1.488 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 1040.112 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1092.1176 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л7-04-3 | км | 1.488 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 614.544 | Ц2-42-35 | 1.05 | 645.2712 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Б7-02 | га | 0.15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 28.05 | - | - | 28.05 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1,1 до 5,9 | 300 | 300 | - | - | 300 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР - 2024г.) | 35 | Т4-06-1 | ячейка | 1 | Мощность - 10 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 35 кВ | 20978 | 20978 | Ц1-42-5 | 1.05 | 22026.9 | 22026.9 | 4405.38 | 26432.28 | 30148.3414 | 36401.6263 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36401.6263 | 26432.28 | 31420.3058 | 36268.976 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36268.976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
26 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 110 | Т4-06-2 | ячейка | 1 | Мощность - 10 МВА, обозначение двухобмоточного трансформатора - 110 кВ | 28252 | 28252 | Ц1-42-5 | 1.05 | 29664.6 | 29664.6 | 5932.92 | 35597.52 | 40602.1041 | 49023.6793 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49023.6793 | 35597.52 | 42315.1149 | 48845.0333 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48845.0333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
27 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 35 | В2-05-1 | единица | 8 | Напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 2000 А, номинальный ток напряжения - 25 кА | 9040 | 72320 | Ц1-42-2 | 1.03 | 74489.6 | 85625.6 | 17125.12 | 102750.72 | 117196.2382 | 141504.7551 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141504.7551 | 102750.72 | 122140.7706 | 140989.101 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140989.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П2-01 | единица | 8 | Напряжение - 35 кВ | 1392 | 11136 | - | - | 11136 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
28 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗиА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 6 | В2-01-1 | единица | 10 | Напряжение - 6 кВ, номинальный ток - 630 А, номинальный ток напряжения - 20 кА | 2486 | 24860 | Ц1-42-2 | 1.03 | 25605.8 | 25605.8 | 5121.16 | 30726.96 | 35046.8019 | 42316.1117 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42316.1117 | 30726.96 | 36525.4333 | 42161.9086 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42161.9086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | И1 3-05 | единица | 1 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами | 1996 | 1996 | Ц1-42-11 | 1.04 | 2075.84 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
29 | Выкуп (строительство) ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35кВ "Соколовская" до ПС 110/35/6 кВ "Вольная" | 110 | Л4-03-1 | тн опор | 370.65 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 101 | 37435.65 | Ц2-42-35 | 1.05 | 39307.4325 | 108042.1825 | 21608.4365 | 129650.619 | 147877.9402 | 178550.3701 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178550.3701 | 129650.619 | 154116.9396 | 177899.7191 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177899.7191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л5-05 | км | 12.5 | Сечение фазного провода - 185 мм2 | 716 | 8950 | Ц2-42-35 | 1.05 | 9397.5 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | О1-03-1 | км | 12.5 | Механическая прочность на разрыв в кН 114, кол-во волокон в тросе 24 | 669 | 8362.5 | Ц2-42-35 | 1.05 | 8780.625 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л1-04-1 | км | 12.5 | Тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2267 | 28337.5 | Ц2-42-23 | 1.59 | 45056.625 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П3-07 | ед. | 1 | Напряжение - 110 кВ, протяженность -10 км. | 5500 | 5500 | - | - | 5500 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
30 | Строительство ПС 110/35/6 кВ"Вольная" | 110;35;6 | В4-01-1 | ячейка | 2 | Напряжение 110 кВ номинальный ток - вне зависимости, номинальный ток отключение - 40кА | 40670 | 81340 | Ц1-42-3 | 1.04 | 84593.6 | 283784.62 | 56756.924 | 340541.544 | 388417.5986 | 447929.4111 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447929.4111 | 0 | 340541.544 | 404805.0134 | 446297.1225 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446297.1225 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | П6-10 | объект | 1 | Затраты по УНЦ,млн.руб. | 29099 | 29099 | - | - | 29099 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Т1-04-1 | ячейка | 2 | Трехобмоточный трансформатор напряжением 110/35/6 кВ Мощность 25 МВА | 51394 | 102788 | Ц1-42-5 | 1.05 | 107927.4 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | В3-13-1 | ячейка | 9 | Напряжение 35 кВ номинальный ток 630 А, номинальный ток отключение - 20 кА | 5518 | 49662 | Ц1-42-2 | 1.03 | 51151.86 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | В3-01-1 | ячейка | 9 | Напряжение 6 кВ номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключение - 20кА | 1188 | 10692 | Ц1-42-2 | 1.03 | 11012.76 | [32 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
31 | Строительство отпайки от 2-х цепной ЛЭП-10кВф.2.4 для ПС №22 | 6 | В7-01 | ячейка | 0 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 0 | Ц1-42-4 | 1.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 1427.2099 | 1589.5379 | 1589.5379 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 1589.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.2099 | 1907.4455 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 1907.4455 | 0 | 0 | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л3-02-1 | км | 0.292 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 204.108 | Ц2-42-35 | 1.05 | 214.3134
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 10.17 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 172.89 | Ц2-42-35 | 1.05 | 181.5345
|  |  | Л7-04-3 | км | 1.138 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 469.994 | Ц2-42-35 | 1.05 | 493.4937
|  |  | Б7-02 | га | 0 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 0 | - | - | 0
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1 до 5,9 | 300 | 300 | - | - | 300
32 | Строительство отпайки от ЛЭП-6кВ 6-52-П для ПС №25 | 6 | В7-01 | ячейка | 1 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 1663 | Ц1-42-4 | 1.1 | 1829.3 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 3275.0484 | 3647.5459 | 3647.5459 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 3647.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.0484 | 4377.055 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 4377.055 | 0 | 0 | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л3-02-1 | км | 0.187 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 130.713 | Ц2-42-35 | 1.05 | 137.2486
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 11.61 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 197.37 | Ц2-42-35 | 1.05 | 207.2385
|  |  | Л7-04-3 | км | 0.589 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 243.257 | Ц2-42-35 | 1.05 | 255.4198
|  |  | Б7-02 | га |  | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 0 | - | - | 0
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1 до 5,9 | 300 | 300 | - | - | 300
33 | Реконструкция временной ВЛ 10 кВ и ТП 336 (инв. № 00003560) с проектными работами с заменой деревянных опор на ж/б, провода на марку СИП и установкой реклоузера (с технологией Smart Grid- 1 шт.), разъединителей (7 шт.) на отходящих линиях (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2021 г.) | 10 | В7-01 | ячейка | 1 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 1663 | Ц1-42-4 | 1.1 | 1829.3 | 11683.09 | 2336.618 | 14019.708 | 15990.7107 | 16806.237 | 1.074 | 1.062 | 1.051 | 1.048 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 | 16806.237 | 0 | 0 | 0 | 14019.708 | 16665.3619 | 16665.3619 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 16665.3619 | 0 | 0 | 0 | 14019.708 | 16223.2385 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 0 | 16223.2385 | 0
|  |  | Л3-02-1 | км | 5.23 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 3655.77 | Ц2-42-35 | 1.05 | 3838.5585
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 170.12 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 2892.04 | Ц2-42-35 | 1.05 | 3036.642
|  |  | Л7-04-3 | км | 5.23 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 2159.99 | Ц2-42-35 | 1.05 | 2267.9895
|  |  | Б7-02 | га | 0.8 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 149.6 | - | - | 149.6
|  |  | П3-03 | ед. | 1 | Напряжение 10 кВ, протяженность 5,23 км | 561 | 561 | - | - | 561
34 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Вольная (ПИР, СМР, ввод -2021 г.)/ Строительство двух двухцепных ЛЭП 6 кВ от линейных ячеек РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вольная (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2022 г.) | 6 | В7-01 | ячейка | 0 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 0 | Ц1-42-4 | 1.1 | 0 | 31236 | 6247.2 | 37482.7944 | 43374.107 | 43374.107 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 0 | 43374.107 | 0 | 0 | 0 | 37482.7944 | 42199.9297 | 44014.5267 | 1.032 | 1.038 | 1.051 | 1.043 | 1.042 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 44014.5267 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
|  |  | Л3-02-1 | км | 9.2 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 6430.8 | Ц2-42-35 | 1.05 | 6752.34
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 207.92 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 3534.64 | Ц2-42-35 | 1.05 | 3711.372
|  |  | Л7-06-3 | км | 27.6 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 120 мм2, тип провода - СИП-3 | 449 | 12392.4 | Ц2-42-35 | 1.05 | 13012.02
|  |  | Б7-02 | га | 1.39 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 259.93 | - | - | 259.93
|  |  | П6-09 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 21 до 50,9 | 7500 | 7500 | - | - | 7500
35 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №5 (ПИР, СМР, ввод -2021 г.) | 6 | В8-01-1 | ячейка | 1 | Напряжение 6 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 20кА | 928 | 928 | Ц1-42-2 | 1.03 | 955.84 | 4236.5646 | 847.3129 | 5083.8775 | 5882.9298 | 5882.9298 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 0 | 5882.9298 | 0 | 0 | 0 | 5083.8775 | 5723.6734 | 5723.6734 | 1.032 | 1.038 | 1.051 | 1.043 | 1.042 | 1.041 | 0 | 0 | 5723.6734 | 0 | 0 | 0 | 5083.8775 | 3938.0267 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 0 | 3938.0267 | 0
|  |  | Л3-02-1 | км | 0.776 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 542.424 | Ц2-42-35 | 1.05 | 569.5452
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 18.08 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 307.36 | Ц2-42-35 | 1.05 | 322.728
|  |  | Л7-04-3 | км | 4.656 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 1922.928 | Ц2-42-35 | 1.05 | 2019.0744
|  |  | Б7-02 | га | 0.371 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 69.377 | - | - | 69.377
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1 до 5,9 | 300 | 300 | - | - | 300
36 | Cтроительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод-2021) | 110 | О2-02-2 | км | 5 | Максимально допустимая растягмивающая нагрузка, кН | 286 | 1430 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1501.5 | 3021.42 | 604.284 | 3625.704 | 4038.0843 | 4195.5696 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.043 | 1.043 | 0 | 0 | 4195.5696 | 0 | 0 | 0 | 3625.704 | 4081.9917 | 4081.9917 | 1.032 | 1.038 | 1.051 | 1.043 | 1.042 | 1.041 | 0 | 0 | 4081.9917 | 0 | 0 | 0 | 3625.704 | 5034.6835 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 0 | 4195.5696 | 0
|  |  | А7-05 | ед | 1 | Мультиплексор ПЦН | 1173 | 1173 | Ц1-42-11 | 1.04 | 1219.92
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1.1 до 5.9 млн.руб | 300 | 300 | - | - | 300
37 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНГУ-40000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ "Азот-2" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.) | 110 | Т4-11-2 | единица | 1 | Мощность трансформатора 40 МВА, двухобмоточный, напряжение 110/6 кВ | 58303 | 58303 | Ц1-42-5 | 1.05 | 61218.15 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 73461.78 | 87324.7255 | 91778.2865 | 1.068 | 1.056 | 1.054 | 1.051 | 1.049 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 91778.2865 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
38 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ячейки №14 ПС 6 кВ №8 (СМР, ввод - 2022 г.) | 6 | В7-01 | ячейка | 2 | Напряжение 6 кВ | 1663 | 3326 | Ц1-42-4 | 1.1 | 3658.6 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 5865.0042 | 6603.1033 | 6887.0368 | 1.032 | 1.038 | 1.051 | 1.043 | 1.042 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 6887.0368 | 0 | 0 | 3275.0484 | 4377.055 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 4377.055 | 0 | 0 | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л3-02-1 | км | 0.516 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 360.684 | Ц2-42-35 | 1.05 | 378.7182
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 23 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 391 | Ц2-42-35 | 1.05 | 410.55
|  |  | Л7-04-3 | км | 0.322 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 70 мм2, тип провода - СИП-3 | 413 | 132.986 | Ц2-42-35 | 1.05 | 139.6353
|  |  | Б7-02 | га |  | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 0 | - | - | 0
|  |  | П6-06 | объект | 1 | Затраты по УНЦ от 1 до 5,9 | 300 | 300 | - | - | 300
39 | Строительство cооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | 6 | Л3-02-1 | км | 1.439 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 1005.861 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1056.1541 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 7892.3034 | 8885.5341 | 9267.6121 | 1.032 | 1.038 | 1.051 | 1.043 | 1.042 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 9267.6121 | 0 | 0 | 3275.0484 | 4377.055 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 4377.055 | 0 | 0 | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 43.875 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 745.875 | Ц2-42-35 | 1.05 | 783.1688
|  |  | Л7-05-3 | км | 4.317 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 95 мм2, тип провода - СИП-3 | 431 | 1860.627 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1953.6584
|  |  | Б7-02 | га | 1.44 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 269.28 | - | - | 269.28
|  |  | К1-01-1 | км | 80 | Сечение жилы 120 мм2, напряжение 6кВ | 2058 | 164640 | Ц2-42-7 | 1.12 | 1953.6584
|  |  | П3-02 | ед. | 1 | Напряжение 0,4-20 кВ, протяженность - 2 км | 561 | 561 | - | - | 561
40 | Строительство cооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №10 (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | 6 | Л3-02-1 | км | 1.459 | Напряжение - 6 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 1019.841 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1070.833 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 7971.0873 | 8974.2328 | 9360.1248 | 1.032 | 1.038 | 1.051 | 1.043 | 1.042 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 9360.1248 | 0 | 0 | 3275.0484 | 4377.055 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 4377.055 | 0 | 0 | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 45 | Напряжение - 6 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 765 | Ц2-42-35 | 1.05 | 803.25
|  |  | Л7-05-3 | км | 4.377 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 95 мм2, тип провода - СИП-3 | 431 | 1886.487 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1980.8113
|  |  | Б7-02 | га | 1.46 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 273.02 | - | - | 273.02
|  |  | К1-01-1 | км | 70 | Сечение жилы 120 мм2, напряжение 6кВ | 2058 | 144060 | Ц2-42-7 | 1.12 | 1953.6584
|  |  | П3-02 | ед. | 1 | Напряжение 0,4-20 кВ, протяженность - 2 км | 561 | 561 | - | - | 561
41 | Строительство сооружение линейное электротехническое: Отпайка от ВЛЗ-10 кВ ф. 10-1-П (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.) | 10 | В7-01 | ячейка | 2 | Напряжение 10 кВ | 1663 | 3326 | Ц1-42-4 | 1.1 | 3658.6 | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | 16184.2433 | 18220.9983 | 19004.5012 | 1.032 | 1.038 | 1.051 | 1.043 | 1.042 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 19004.5012 | 0 | 0 | 3275.0484 | 4377.055 | 1.074 | 1.037 | 1.039 | 0 | 4377.055 | 0 | 0 | bar: дефлятор от 2019 to Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: 2024
|  |  | Л3-02-1 | км | 3.492 | Напряжение - 10 кВ, тип опор и количество цепей - одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 699 | 2440.908 | Ц2-42-35 | 1.05 | 2562.9534
|  |  | Л4-02-1 | тн опор | 109.125 | Напряжение - 10 кВ,тип опор - все типы опор за исключением многогранных | 17 | 1855.125 | Ц2-42-35 | 1.05 | 1947.8813
|  |  | Л7-05-3 | км | 10.476 | Количество фазных проводов - 1 шт, сечение фазного провода - 95 мм2, тип провода - СИП-3 | 431 | 4515.156 | Ц2-42-35 | 1.05 | 4740.9138
|  |  | Б7-02 | га | 0.083 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см. 12 см и более | 187 | 15.521 | - | - | 15.521
|  |  | П3-03 | ед. | 1 | Напряжение 0,4-20 кВ, протяженность - 5 км | 561 | 561 | - | - | 561
ИТОГО | [11 empty] | 1461679.2201 | 292335.844 | 1742338.2785 | 1993536.3694 | 2194597.0487 | 36.516 | 36.958 | 35.662 | 35.596 | 35.574 | 35.574 | 13101.0288 | 380136.3498 | 479963.8719 | 161365.6966 | 728021.3106 | 447796.5425 | 1848996.7115 | 2140487.3961 | 2282530.5263 | 42.3 | 41.986 | 42.094 | 41.944 | 41.876 | 41.808 | 12803.9616 | 374201.1974 | 426552.0646 | 253465.5013 | 769343.0633 | 446164.7381 | 677814.5647 | 744235.1796 | 26.85 | 25.925 | 25.975 | 12815.8272 | 403775.5731 | 413734.9673 | 0 | #VALUE! | 0
н