## Лист1
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговой Компании "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 488 от 29.10.2021 года "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 г.», Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 30 от 30.12.2021 года "О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 г.»
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2021 год , тыс. рублей | Индекс изменения сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2022 год, тыс. рублей2)
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Кемеровская область | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 455.661 | нд | нд | нд | нд | нд | 2866.5592
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | 4.461 | нд | нд | нд | нд | нд | 2460.6841
1.1.2.1 | Строительство однокабельной КЛ-0,4кВ, прокладываемой в траншеях, многожильные с пластмассовой или резиновой изоляцией, сечением до 50 мм2 | 1.221 | нд | нд | 0.407 | 1377.2277 | 1.043 | 584.6345
1.1.2.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем марок АВБбшв 4х95 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 1.825 | нд | нд | 0.60833 | 1572.6813 | 1.043 | 997.8532
1.1.2.3 | Однокабельные КЛ 0,4 кВ прокладываемые в траншеях многожильные с пластмассовой или резиновой изоляцией сечением от 100 до 200 мм2 | 1.415 | нд | нд | 0.47167 | 1785.1395 | 1.043 | 878.1964
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 451.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 405.8751
1.1.4.1 | строительство комплектной подстанции КТП-630 кВА | 451.2 | нд | нд | 150.4 | 2.5874 | 1.043 | 405.8751
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 142.23 | нд | нд | нд | нд | нд | 969.7463
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | 0.251 | нд | нд | нд | нд | нд | 112.5351
1.2.1.1 | Одноцепная ВЛ 0.4 кВ на ж/б опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 | 0.251 | нд | нд | 0.083667 | 1289.5886 | 1.043 | 112.5351
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | 0.979 | нд | нд | нд | нд | нд | 730.3753
1.2.2.1 | Строительство однокабельной КЛ-10кВ, прокладываемой в траншеях, многожильные с пластмассовой или резиновой изоляцией, сечением от 50 до 100 мм2 | 0.723 | нд | нд | 0.241 | 2273.5769 | 1.043 | 571.4931
1.2.2.2 | Строительство однокабельной КЛ 0,4 кВ прокладываемые в траншеях многожильные с пластмассовой или резиновой изоляцией сечением от 100 до 200 мм2 | 0.256 | нд | нд | 0.085333 | 1785.1395 | 1.043 | 158.8822
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 141 | нд | нд | нд | нд | нд | 126.836
1.2.4.1 | строительство комплектной подстанции КТП-630 кВА | 141 | нд | нд | 47 | 2.5874 | 1.043 | 126.836
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд |  | нд |  | нд | нд
…7) | …7)
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.