## ССР
ООО ХК "СДС-Энерго"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20__г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 1241514.8529 | тыс. руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2024г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Проект инвестиционной программы на 2024 - 2029 гг.
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2023 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ (с учетом материалов) | оборудования, мебели, инвентаря (в текущих ценах) | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Объект 1. Реконструкция РУ-6 кВ, РЗА ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модулей 1, 2 сек.6 кВ с ОПУ (ПИР - 2016 г., СМР, ввод - 2025 г.)
|  | Итого по Объекту 1, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 94304.1662 |  |  | 6129.7708 |  |  |  | 100433.937 |  | 100433.937
2 | Объект 2. Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ (ПИР - 2025 г., СМР, ввод - 2027 г., 2028 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 2, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 91171.731 |  |  | 5641.3937 |  |  |  | 96813.1247 |  | 96813.1247
3 | Объект 3. Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 3, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.177 |  |  | 115.3706 |  |  |  | 1995.5475 |  | 1995.5475
4 | Объект 4. Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 4, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.177 |  |  | 115.3706 |  |  |  | 1995.5475 |  | 1995.5475
5 | Объект 5. Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 5, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9836.6393 |  |  | 613.49 |  |  |  | 10450.1292 |  | 10450.1292
6 | Объект 6. Замена трансформатора ТСН-2 6/0,4 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 (СМР, ввод - 2025 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 6, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.5685 |  |  | 35.007 |  |  |  | 573.5754 |  | 573.5754
7 | Объект 7. Приобретение сварочного генератора (ввод - 2025 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 7, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.392 | [6 empty] | 199.392 |  | 199.392
8 | Объект 8. Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 42 с устройством РЗиА и установкой ШОТ (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2026 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 8, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80631.5283 |  |  | 5241.0493 |  |  |  | 85872.5777 |  | 85872.5777
9 | Объект 9. Строительство сетей 0,4 кВ на промплощадке Филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (ПИР, СМР, ввод - 2029 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 9, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8027.4876 |  |  | 436.3489 |  |  |  | 8463.8365 |  | 8463.8365
10 | Объект 10. Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 10, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21194.4457 |  |  | 1248.8197 |  |  |  | 22443.2654 |  | 22443.2654
11 | Объект 11. Замена разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2027 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 11тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15076.3376 |  |  | 979.9619 |  |  |  | 16056.2996 |  | 16056.2996
12 | Объект 12. Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 12, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19802.5859 |  |  | 1050.8237 |  |  |  | 20853.4096 |  | 20853.4096
13 | Объект 13. Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 13, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16072.4383 |  |  | 936.6308 |  |  |  | 17009.0691 |  | 17009.0691
14 | Объект 14. Приобретение прибора миллиомметра МИКО-8МА (Ввод - 2029 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 14, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.8318 |  |  | 0 |  |  |  | 685.8318 |  | 685.8318
15 | Объект 15. Замена аккумуляторных батарей и зарядного устройства на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2029 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 15, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10192.8545 |  |  | 662.5355 |  |  |  | 10855.39 |  | 10855.39
16 | Объект 16. Замена сервера Филиале ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (Ввод - 2029 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 16, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4953.9048 |  |  | 0 |  |  |  | 4953.9048 |  | 4953.9048
17 | Объект 17. Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА (ПИР, СМР, ввод - 2028 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 17, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21977.1771 |  |  | 1140.5243 |  |  |  | 23117.7014 |  | 23117.7014
18 | Объект 18. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 18, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 34219.3732 |  |  | 2026.6158 |  |  |  | 36245.9891 |  | 36245.9891
19 | Объект 19. Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 19, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24491.9619 |  |  | 1355.1588 |  |  |  | 25847.1207 |  | 25847.1207
20 | Объект 20. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская (СМР, ввод - 2028 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 20, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 51769.9153 |  |  | 3365.0445 |  |  |  | 55134.9598 |  | 55134.9598
21 | Объект 21. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 31 (СМР, ввод - 2029 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 21, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43705.9535 |  |  | 2840.887 |  |  |  | 46546.8405 |  | 46546.8405
22 | Объект 22. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ввод - 2029 г.) | [14 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 22, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43705.9535 |  |  | 2840.887 |  |  |  | 46546.8405 |  | 46546.8405
23 | Объект 23. Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 23, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49301.1 |  |  | 3204.5754 |  |  |  | 52505.6754
24 | Объект 24. Реконструкция ПС 35/6 кВ «ОГР» с заменой ячеек КРУ 35 кВ инв.№ 00003532 (ПИР -2022г., СМР, ПНР, ввод – 2024г.)
|  | Итого по Объекту 24, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31050.688 |  |  | 2018.2947 |  |  |  | 33068.9827
25 | Объект 25. Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 25, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579.317 |  |  | 232.6556 |  |  |  | 3811.9726
26 | Объект 26. Замена КТП 160 кВА типа КТПН-ВК-1А-63/10/0,4 (инв.№ 00001390) на ТП "Ключи" без силового трансформатора (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 26, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.954 |  |  | 45.042 |  |  |  | 737.996
27 | Объект 27. Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001389) на ПС №6 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 27, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.088 |  |  | 73.7157 |  |  |  | 1207.8037
28 | Объект 28. Замена КТП 250 кВа (инв.№ 00001388) Ново-Сафоново (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 28, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.088 |  |  | 73.7157 |  |  |  | 1207.8037
29 | Объект 29. Замена Траснсформатора Т-1 типа ТМ-1600кВА (инв.№ 00002155) ПС №29 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 29, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.449 |  |  | 135.4892 |  |  |  | 2219.9382
30 | Объект 30. Замена шкафа оперативного постоянного тока ШОТ-1 (инв.№00002332) подстанции 6/0,4кВ №26 на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 30, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.534 |  |  | 104.3597 |  |  |  | 1709.8937
31 | Объект 31. Замена шкафа ШОТ1М-220-12-17-60-6-24-21УХЛ3.1 (инв.№00003555) подстанции 110/6кВ «Листвяжная» на новый
|  | Итого по Объекту 31, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.253 |  |  | 132.7464 |  |  |  | 2174.9994
32 | Объект 32. Реконструкция ПС 35/6 кВ "Шурапская" с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА
|  | Итого по Объекту 32, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57668.013 |  |  | 3364.527 |  |  |  | 61032.54 |  |  | 61416.4338
33 | Объект 33. Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 33, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.279 |  |  | 72.4332 |  |  |  | 1409.7122
34 | Объект 34. Замена МФУ (ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 34, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.005 | [6 empty] | 265.005
35 | Объект 35. Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 35, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.3834 | [6 empty] | 3918.3834
36 | Объект 36. Проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на Подстанция 35/6 кВ «Шурапская» (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 36, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0115 |  |  | 23.0757 |  |  |  | 390.0872
37 | Объект 37. Модернизация корпоративной системы электронного документооборота DIRECTUM RX (ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 37, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.35 |  |  | 0 |  |  |  | 650.35
38 | Объект 38. Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5 (СМР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 38, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21143.65 |  |  | 0 |  |  |  | 21143.65
39 | Объект 39. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ввод - 2026 г.)
|  | Итого по Объекту 39, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40972.8421 |  |  | 2663.2347 |  |  |  | 43636.0769
40 | Объект 40. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 10 (СМР, ввод - 2026 г.)
|  | Итого по Объекту 40, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40972.8421 |  |  | 2663.2347 |  |  |  | 43636.0769
41 | Объект 41. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская (СМР, ввод - 2027 г.)
|  | Итого по Объекту 41, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52998.6891 |  |  | 3444.9148 |  |  |  | 56443.6039
42 | Объект 42. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 1 (СМР, ввод - 2028 г.)
|  | Итого по Объекту 42, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 55330.6315 |  |  | 3596.4911 |  |  |  | 58927.1225
42 | Объект 43. Замена ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ №3 на 2КТП 630/6/0,4 (СМР, ввод - 2029 г.)
|  | Итого по Объекту 43, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10707.744 |  |  | 696.0034 |  |  |  | 11403.7474
|  | Итого по всем объектам | 0 | 0 | 0 | 0 | 975275.5117 |  |  | 59320.1991 | 0 | 0 | 0 | 1034595.7108 | 0
|  | в т.ч. по объектам начисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 941416.7417 | [6 empty] | 1034595.7108
|  | Всего по сводному расчету | 0 | 0 | 0 | 0 | 975275.5117 |  |  |  |  | 0.53846 |  | 1 | 1093915.9098
43 | Благоустройство и озеленение территории | [10 empty] | 0.46154 |  |  | 888448.5078
|  | Итого пункту 43 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 31941.6457
44 | Временные здания и сооружения | [10 empty] | 27378.5534
|  | Итого по пункту 44, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Прочие работы и затраты
1 | МДС 81-35.2004 | Страховой риск связанный с проведение строительно-монтажных работ 0,8% |  |  |  |  | 0
2 | ГСН 2001.п.11.3 | Дополнительные затраты на строительство при производстве работ в зимнее время (4,2%) |  |  |  |  | 0
3 | МДС 81-35.2004 п.9.15 прил.8 | Затраты на проведение пусконаладочных работ вхолостую-5% от стоимости СМР |  |  |  |  | 0
4 | МДС 81-35.2004 п.9.11 прил.8 | Затраты на проведение подрядных торгов-0,42% |  |  |  |  | 0
5 | МДС 81-35.2004 п.9.15 прил.8 | Затраты заказчика по вводу объекта в эксплуатацию-0,5% |  |  |  |  | 0
6 | Приказ №98 от 26.05.86 | Авторский надзор 0,2% |  |  |  |  | 0
7 | Распор.АКО №116-р от 21.02.02 | Технический надзор 3,5% |  |  |  |  | 31941.6457
8 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  |  | 27378.5534
|  | Итого по пункту 45, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59320.1991
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034595.7108 | 1034595.7108 | 1
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 206919.1422
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 1241514.8529 | 1241514.8529
Главный инженер | [6 empty] | Д. В. Владимиров

## ОСР (hidden)
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
|  | Согласовано |  | Утверждаю
|  | <<___>>______________ 2009г. |  | <<___>>______________ 2009г.
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
на | Строительство 2-х этажного общежития квартирного типа
(наименование объекта)
Сметная стоимость: руб
Средства на оплату труда: руб
Расчетный измеритель единичной стоимости:
Составлен(а) в ценах 2001 г.
N п.п. | Hомера смет­ных рас­че­тов (смет) | Наименова­ние ра­бот и за­трат | Сметная стоимость, руб |  |  |  |  | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости | Трудоемкость, чел.-ч
|  |  | Строительных работ | Монтажных ра­бот | Оборудование, мебель | Прочие затраты | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Используются коэффициенты:
1 | ЛС №1 | Общестроительные работы (КР, АР) | 5222444 |  |  |  | 5222444
#N/A | ЛС №2 | Водоснабжение и канализация (ВК) | 394500 |  |  |  | #N/A
#N/A | ЛС №3 | Монтаж системы электроснабжения и электроосвещения (ЭО) |  | 433200 |  |  | #N/A
#N/A | ЛС №4 | Монтаж системы отопления и вентиляции (ОВ) | 175600 |  |  |  | #N/A
#N/A | ЛС №10 | Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (ПС) |  | 49569.48 | 20851.7 |  | #N/A
#N/A | ЛС №11 | Монтаж системы телефонизации |  | 2164.23 | 1131.82 |  | #N/A
#N/A | ЛС №12 | Монтаж системы радиофикации |  | 52488.13 | 4848.13 |  | #N/A
#N/A | ЛС №13 | Монтаж системы часофикации |  | 7217.68 | 3333 |  | #N/A
9 | ЛС №14 | Монтаж системы охраны входа |  | 30110.65 | 10904.87 |  | #N/A
10 | ЛС №15 | Монтаж системы видеонаблюдения |  | 58123.88 | 36159.47 |  | #N/A
11 | ЛС №16 | Установка технологического оборудования (ТХ) | 0 |  | 310033.1 |  | #N/A
|  | Итого по смете | 5792544 | 632874.05 | 387262.09 |  | #N/A
Всего по смете, руб
Составил |  | ( |  |  |  | ГИП |  | ( |  | )

## Информация о подписи
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 024F161D0069B11B8641B4C1BF02346F7B
Сертификат действителен с |  | 07.05.2024 08:35:54 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 07.08.2025 08:45:54 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 25.11.2024 08:21:03 UTC+07