## Лист1
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
План закупок на 2024-2029 гг.
ООО ХК "СДС-Энерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта | № п/п | Филиал/ подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[7 empty] | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/ Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[34 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1 | O_1.2.1.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ, РЗА ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модулей 1, 2 сек.6 кВ с ОПУ (ПИР - 2016 г., СМР, ввод - 2026 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2026 | 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по проектированию реконструкции ПС 35/6 кВ№41 (инв.№00001283) | Выполнение работ по проектированию реконструкции ПС 35/6 кВ№41 (инв.№00001283) | ООО ХК "СДС-Энерго" | 597.4576 | локальный сметный расчет | 597.4576 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | ООО "Новая энергия" | 597.4576 | нд | нд | нд | 597.4576 | ООО "Новая энергия" | 705 | нд | 31604122219 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 05.10.2016 | ОЗП-039-16-П | 17.10.2016 | 17.10.2016 | 17.10.2016 | 17.10.2016 | 30.12.2016 | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Выполнение работ по проектированию реконструкции ПС 35/6 кВ№41 (инв.№00001283) | Выполнение работ по проектированию реконструкции ПС 35/6 кВ№41 (инв.№00001283) | ООО ХК "СДС-Энерго" | 11.7966 | локальный сметный расчет | 11.7966 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | ООО "СДС-Строй" | нд | нд | нд | нд | 11.7966 | ООО "СДС-Строй" | 13.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 01.09.2016 | 30.09.2016 | нд | нд
|  |  | 3 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 106688.997 | локальный сметный расчет | 106688.997 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | O_1.2.1.1.3 | Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ (ПИР - 2025 г., СМР, ввод - 2027 г., 2028 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2027 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 4381.0586 | локальный сметный расчет | 4381.0586 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Реконструкция РЗиА 35 кВ, ЗРУ- 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ | Реконструкция РЗиА 35 кВ, ЗРУ- 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 52572.1164 | локальный сметный расчет | 52572.1164 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 3 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2028 | 3 | [7 empty] | Реконструкция РЗиА 6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ | Реконструкция РЗиА 6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 39859.9496 | локальный сметный расчет | 39859.9496 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | O_1.2.1.1.4 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2027 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1981.8355 | локальный сметный расчет | 1981.8355 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 20461.4299 | локальный сметный расчет | 20461.4299 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | O_1.2.1.1.5 | Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2027 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная | ООО ХК "СДС-Энерго" | 3636.0671 | локальный сметный расчет | 3636.0671 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная | Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная | ООО ХК "СДС-Энерго" | 17217.3425 | локальный сметный расчет | 17217.3425 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | O_1.2.1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2027 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1662.7331 | локальный сметный расчет | 1662.7331 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА | ООО ХК "СДС-Энерго" | 15346.336 | локальный сметный расчет | 15346.336 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | O_1.2.1.1.7 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА (ПИР, СМР, ввод - 2028 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2028 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА | ООО ХК "СДС-Энерго" | 4430.6496 | локальный сметный расчет | 4430.6496 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА | ООО ХК "СДС-Энерго" | 18687.0518 | локальный сметный расчет | 18687.0518 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | O_1.2.1.1.8 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2029 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 3040.6683 | локальный сметный расчет | 3040.6683 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 33205.3208 | локальный сметный расчет | 33205.3208 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | O_1.2.1.1.9 | Замена трансформатора ТСН-2 6/0,23 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 (СМР, ввод - 2025 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2025 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена трансформатора ТСН-2 6/0,4 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 | Замена трансформатора ТСН-2 6/0,4 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 573.5754 | локальный сметный расчет | 573.5754 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | O_1.2.1.1.10 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2026 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2027 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 16056.2996 | локальный сметный расчет | 16056.2996 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10 | O_1.2.1.1.11 | Замена аккумуляторных батарей и зарядного устройства на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2026 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2029 | 122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена аккумуляторных батарей и зарядного устройства на ПС 110/35/6 кВ № 37 | Замена аккумуляторных батарей и зарядного устройства на ПС 110/35/6 кВ № 37 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 10855.39 | локальный сметный расчет | 10855.39 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11 | O_1.2.1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС Шурапская (СМР, ввод - 2028 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2028 | нд | нд | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская | ООО ХК "СДС-Энерго" | 55134.9598 | локальный сметный расчет | 55134.9598 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
12 | O_1.2.1.1.13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 31 (СМР, ввод - 2029 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2029 | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 31 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 31 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 46546.8405 | локальный сметный расчет | 46546.8405 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
13 | O_1.2.1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ввод - 2029 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2029 | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 46546.8405 | локальный сметный расчет | 46546.8405 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
14 | O_1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2025 | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера | ООО ХК "СДС-Энерго" | 398.3319 | локальный сметный расчет | 398.3319 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера | Реконструкция ВЛ фид. 16 ПС 6/0,4 кВ № 20ст с заменой опор, линейной арматуры, провода на СИП и установкой 1 реклоузера | ООО ХК "СДС-Энерго" | 10051.7973 | локальный сметный расчет | 10051.7973 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
15 | O_1.2.2.2.3 | Строительство сетей 0,4 кВ на промплощадке Филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (ПИР, СМР, ввод - 2026 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2029 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.695 | нд | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция сетей 0,4 кВ на промплощадке филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция сетей 0,4 кВ на промплощадке филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1314.4273 | локальный сметный расчет | 1314.4273 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Реконструкция сетей 0,4 кВ на промплощадке филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" | Реконструкция сетей 0,4 кВ на промплощадке филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 7149.4092 | локальный сметный расчет | 7149.4092 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
16 | O_1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор | Выполнение проектных работ по титулу Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор | ООО ХК "СДС-Энерго" | 3643.3649 | локальный сметный расчет | 3643.3649 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор | Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор | ООО ХК "СДС-Энерго" | 22203.7557 | локальный сметный расчет | 22203.7557 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
17 | O_1.2.2.2.1 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2025 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение проектных работ по титулу Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера | Выполнение проектных работ по титулу Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера | ООО ХК "СДС-Энерго" | 105.245 | локальный сметный расчет | 105.245 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1890.3026 | локальный сметный расчет | 1890.3026 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
18 | O_1.2.2.2.2 | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2025 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение проектных работ по титулу Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера | Выполнение проектных работ по титулу Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера | ООО ХК "СДС-Энерго" | 105.245 | локальный сметный расчет | 105.245 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера | Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1890.3026 | локальный сметный расчет | 1890.3026 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
19 | O_1.6.1 | Приобретение прибора миллиомметра МИКО-8МА (Ввод - 2026 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2029 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение прибора миллиомметра МИКО-8МА | Приобретение прибора миллиомметра МИКО-8МА | ООО ХК "СДС-Энерго" | 685.8318 | коммерческие предложения | 685.8318 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
20 | O_1.6.2 | Замена сервера в Филиале ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (Ввод - 2027 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2029 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение сервера | Приобретение сервера | ООО ХК "СДС-Энерго" | 4953.9048 | коммерческие предложения | 4953.9048 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
21 | O_1.6.3 | Приобретение сварочного генератора (ввод - 2025 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2025 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение сварочного генератора | Приобретение сварочного генератора | ООО ХК "СДС-Энерго" | 199.392 | коммерческие предложения | 199.392 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
22 | N_1.2.1.1.17 | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР-2023, СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1555 | Проектные работы: Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 | Проектные работы Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 300 | локальный сметный расчет | 300 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 300 | АО "Тяжпромсервис" | 360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 14 части 2 статьи 5.5 главы 5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 16.06.2023 | №ЕП-494-23-П | 16.06.2023 | 16.06.2023 | 16.06.2023 | 16.06.2023 | 12.07.2023 | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 | Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 3004.476 | локальный сметный расчет | 3004.476 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3004.476 | ООО "Энергоремонтная компания" | 3605.3712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 14 части 2 статьи 5.5 главы 5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 27.04.2024 | №ЕП-346-24-П | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 28.04.2024 | 28.04.2024 | 13.09.2024 | нд | нд
|  |  | 3 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Поставка емкости пластик 15м3 | Поставка емкости пластик 15м4 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 315.3333 | локальный сметный расчет | 315.3333 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 315.3333 | ООО "Резервуары" | 378.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 2 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 17.11.2023 | №ЕП-894-23-Э | 17.11.2023 | 17.11.2023 | 17.11.2023 | 17.11.2023 | 21.12.2023 | нд | нд
23 | O_1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5 (СМР, ввод - 2024 г.) | 1 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | 2024 | нд | нд | нд | нд | 5.423 | нд | 0.02 | нд | Проектно-изыскательские работы по титулу "Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5" | Проектно-изыскательские работы по титулу "Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 494.72 | локальный сметный расчет | 494.72 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 494.72 | ООО "Кузнецкая артель" | 494.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п. 21 часть 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 04.05.2023 | №ЕП-385-23-Э | 04.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 05.05.2023 | 20.06.2023 | нд | нд
|  |  | 2 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | [9 empty] | Услуги автотранспорта для работ по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5" | Услуги автотранспорта для работ по титулу: "Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 4.3976 | локальный сметный расчет | 4.3976 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3976 | ООО "Энергоремонтная компания" | 5.2771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 14 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 29.12.2022 | №ЕП-876-22-Э | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 30.10.2023 | нд | нд
|  |  | 3 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | [9 empty] | Поставка ЖБИ | Поставка ЖБИ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 2328.03 | спецификация | 2328.03 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2067.2839 | ООО "Сибтехресурс" | 2480.7407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 21 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 04.08.2023 | №ЕП-618-23-Э | 04.08.2023 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | 18.08.2023,22.08.2023,28.08.2023,12.10.2023 | нд | нд
|  |  | 4 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | [9 empty] | Поставка линейной арматуры | Поставка линейной арматуры | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1748.1705 | спецификация | 1748.1705 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1748.1705 | ООО "Энергокомплект" | 2097.8046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 21 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 14.09.2023 | №ЕП-712-23-Э | 14.09.2023 | 14.09.2023 | 14.09.2023 | 14.09.2023 | 25.09.2023 | нд | нд
|  |  | 5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | [9 empty] | Поставка саженцев | Поставка саженцев | ООО ХК "СДС-Энерго" | 252 | спецификация | 252 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 252 | ИП Колесниченко С.С. | 252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 2 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 09.10.2023 | №ЕП-786-23-Э | 09.10.2023 | 09.10.2023 | 09.10.2023 | 09.10.2023 | 12.10.2023 | нд | нд
|  |  | 6 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | [9 empty] | Поставка кабельно-проводниковой продукции | Поставка кабельно-проводниковой продукции | ООО ХК "СДС-Энерго" | 2400.957 | спецификация | 2400.957 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2390.4777 | ООО "Снабсибэлектро" | 2868.5732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 21 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 18.09.2023 | №ЕП-724-23-Э | 18.09.2023 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | нд | нд
|  |  | 7 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | [9 empty] | Поставка муфт | Поставка муфт | ООО ХК "СДС-Энерго" | 15.4278 | спецификация | 15.4278 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4278 | ООО "Снабсибэлектро" | 18.5134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 21 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 08.12.2023 | №ЕП-977-23-Э | 08.12.2023 | 08.12.2023 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 30.01.2024 | нд | нд
|  |  | 8 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | [9 empty] | Выполнение комплекса работ по "Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5" | Выполнение комплекса работ по "Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 5143.544 | локальный сметный расчет | 5143.544 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5246.199 | ООО "Энергостройналадка" | 6295.4388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 21 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 29.09.2023 | №ЕП-754-23-Э | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 15.02.2024 | нд | нд
24 | O_1.2.1.1.15 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 46659.559 | локальный сметный расчет | 46659.559 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53160.831 | ООО "Энергоремонтная компания" | 63792.9972 | нд | 32413516299 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | подпункт 14 части 2 статьи 5.5. главы 5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 16.04.2024 | ЕП-313-24-П | 16.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 | 31.08.2024 | Продление срока доп.соглашением | нд
|  |  | 2 | [11 empty] | Проектно-изыскательские работы по титулу: Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ | Проектно-изыскательские работы по титулу: Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 298.7288 | локальный сметный расчет | 298.7288 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | ООО "Новая энергия" | 298.7288 | ООО "Новая энергия" | нд | нд | 298.7288 | ООО "Новая энергия" | 352.5 | нд | 31604122219 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 05.10.2016 | ОЗП-039-16-П | 05.10.2016 | 05.10.2016 | 05.10.2016 | 17.10.2016 | 30.12.2016 | нд | нд
|  |  | 3 | [11 empty] | Проверка смет на выполнение работ по титулу : Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ | Проверка смет на выполнение работ по титулу : Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 5.8983 | локальный сметный расчет | 5.8983 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8983 | ООО "СДС Строй" | 6.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 06.05.2013 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | нд | нд
25 | M_1.2.1.1.13 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по разработке проектной документации по титулу "Реконструкция ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35" | Выполнение работ по разработке проектной документации по титулу "Реконструкция ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1100 | локальный сметный расчет | 1100 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1100 | АО "Тяжпромсервис" | 1320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | подпункт 14 части 2 статьи 5.5. главы 5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 18.04.2022 | ЕП-205-22-П | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 16.07.2022 | нд | нд
|  |  | 2 | [11 empty] | Проверка смет на выполнение работ по титулу "Реконструкция ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35" | Проверка смет на выполнение работ по титулу "Реконструкция ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 7.6869 | локальный сметный расчет | 7.6869 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6869 | ООО "СДС Строй" | 9.2243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | нд | нд
|  |  | 3 | [11 empty] | Выполнение работ по титулу "Реконструкция ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35" | Выполнение работ по титулу "Реконструкция ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 32219.43 | локальный сметный расчет | 32219.43 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32397.298 | ООО "Энергоремонтная компания" | 38876.7576 | нд | 32413540547 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | подпункт 14 части 2 статьи 5.5. главы 5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 27.04.2024 | ЕП-336-24-П | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
26 | O_1.2.1.1.18 | Замена КТП 160 кВА типа КТПН-ВК-1А-63/10/0,4 (инв.№ 00001390) на ТП "Ключи" без силового трансформатора (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по замене КТПН-ВК-1А-63/10/0,4 (инв.№00001390) на КТП 160 кВА | Выполнение работ по замене КТПН-ВК-1А-63/10/0,4 (инв.№00001390) на КТП 160 кВА | ООО ХК "СДС-Энерго" | 740.609 | локальный сметный расчет | 740.609 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | открытый запрос предложении | нд | нд | ООО "Энергоремонтная компания" | 740.609 | ООО "Энергоремонтная компания" | нд | нд | 740.609 | ООО "Энергоремонтная компания" | 888.7308 | нд | 32413540379 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 15.05.2024 | ЗПМСП-008-24-П | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 30.09.2024 | нд | нд
27 | O_1.2.1.1.19 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001389) на ПС №6 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001389) на ПС №6 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001389) на ПС №6 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1158.575 | локальный сметный расчет | 1207.8037 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | открытый запрос предложении | нд | нд | ООО "Энергоремонтная компания" | 1158.575 | ООО "Энергоремонтная компания" | нд | нд | 1158.575 | ООО "Энергоремонтная компания" | 1390.29 | нд | 32413540339 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 07.05.2024 | ЗПМСП-007-24-П | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 30.11.2024 | нд | нд
28 | O_1.2.1.1.20 | Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001388) Ново-Сафоново (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по замене КТП 160 кВА (инв.№00001388) и Трансформатора силового ТМ 250 (инв.№ 00002129) на КТП 250 кВА | Выполнение работ по замене КТП 160 кВА (инв.№00001388) и Трансформатора силового ТМ 250 (инв.№ 00002129) на КТП 250 кВА | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1158.437 | локальный сметный расчет | 1158.437 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | открытый запрос предложении | нд | нд | ООО "Энергоремонтная компания" | 1158.437 | ООО "Энергоремонтная компания" | нд | нд | 1158.437 | ООО "Энергоремонтная компания" | 1390.1244 | нд | 32413540339 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 18.04.2024 | ЗПМСП-003-24-П | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | нд | нд
29 | O_1.2.1.1.21 | Замена Траснсформатора Т-1 типа ТМ-1600кВА (инв.№ 00002155) ПС №29 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена Траснсформатора Т-1 типа ТМ-1600кВА (инв.№ 00002155) ПС №29 | Замена Траснсформатора Т-1 типа ТМ-1600кВА (инв.№ 00002155) ПС №29 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1962.471 | локальный сметный расчет | 1962.471 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | открытый запрос предложении | нд | нд | ООО "Энергоремонтная компания" | 1962.471 | ООО "Энергоремонтная компания" | нд | нд | 1962.471 | ООО "Энергоремонтная компания" | 2354.9652 | нд | 32413566178 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 20.05.2024 | ЗПМСП-009-24-П | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
30 | O_1.2.1.1.22 | Замена шкафа оперативного постоянного тока ШОТ-1 (инв.№00002332) подстанции 6/0,4кВ №26 на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена шкафа оперативного постоянного тока ШОТ-1 (инв.№00002332) подстанции 6/0,4кВ №26 на новый | Замена шкафа оперативного постоянного тока ШОТ-1 (инв.№00002332) подстанции 6/0,4кВ №26 на новый | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1475.458 | локальный сметный расчет | 1475.458 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | открытый запрос предложении | нд | нд | ООО "Энергоремонтная компания" | 1475.458 | ООО "Энергоремонтная компания" | нд | нд | 1475.458 | ООО "Энергоремонтная компания" | 1770.5496 | нд | 32413376850 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 29.03.2024 | ЗПМСП-002-24-П | 09.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | 31.10.2024 | нд | нд
31 | O_1.2.1.1.23 | Замена шкафа ШОТ1М-220-12-17-60-6-24-21УХЛ3.1 (инв.№00003555) подстанции 110/6кВ «Листвяжная» на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена шкафа ШОТ1М-220-12-17-60-6-24-21УХЛ3.1 (инв.№00003555) подстанции 110/6кВ «Листвяжная» на новый | Замена шкафа ШОТ1М-220-12-17-60-6-24-21УХЛ3.1 (инв.№00003555) подстанции 110/6кВ «Листвяжная» на новый | ООО ХК "СДС-Энерго" | 2379.901 | локальный сметный расчет | 2379.901 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | открытый запрос предложении | нд | нд | ООО "Энергоремонтная компания" | 2379.901 | ООО "Энергоремонтная компания" | нд | нд | 2379.901 | ООО "Энергоремонтная компания" | 2855.8812 | нд | 32413505673 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 27.04.2024 | ЗПМСП-004-24-П | 08.05.2024 | 08.05.2024 | 08.05.2024 | 08.05.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
32 | O_1.2.1.1.24 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Шурапская" с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА (ПИР-2025, СМР, ПНР, ввод - 2026 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2026 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по проектированию для реконструкции Подстанции 35/6 кВ «Шурапская» с заменой ячеек К-65 (с инв. №№ 00003140, 00003141, 00003142, 00003143, 00003144, 00003145, 00003146, 00003147, 00003148, 00003149) на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА | Выполнение работ по проектированию для реконструкции Подстанции 35/6 кВ «Шурапская» с заменой ячеек К-65 (с инв. №№ 00003140, 00003141, 00003142, 00003143, 00003144, 00003145, 00003146, 00003147, 00003148, 00003149) на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1204.939 | локальный сметный расчет | 1204.939 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1204.939 | ООО "ПКБ "Регион" | 1204.939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 14 части 2 статьи 5.5 главы 5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 19.02.2025 | №ЕП-101-25-П | 19.02.2025 | 19.02.2025 | 19.02.2025 | 19.02.2025 | 08.04.2025 | нд | нд
|  |  | 2 | [11 empty] | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Шурапская" с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2025 г.) | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Шурапская" с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2025 г.) | ООО ХК "СДС-Энерго" | 66455.7337 | локальный сметный расчет | 66455.7337 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33 | O_1.2.1.1.27 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская (СМР, ввод - 2027 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2027 | нд | нд | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская | ООО ХК "СДС-Энерго" | 56443.6039 | локальный сметный расчет | 56443.6039 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
34 | O_1.2.1.1.28 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 1 (СМР, ввод - 2028 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2028 | нд | нд | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 1 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 58927.1225 | локальный сметный расчет | 58927.1225 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
35 | O_1.2.1.1.29 | Замена ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ №3 на 2КТП 630/6/0,4 (СМР, ввод - 2029 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2029 | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ №3 на 2КТП 630/6/0,4 | Замена ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ №3 на 2КТП 630/6/0,4 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 11403.7474 | локальный сметный расчет | 11403.7474 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
36 | O_1.2.2.2.4 | Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0.4022 | нд | нд | нд | Выполнение проектных работ по титулу Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 | Выполнение проектных работ по титулу Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 222.922 | локальный сметный расчет | 222.922 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 222.922 | ООО "Кузнецкая артель" | 222.922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п. 2 часть 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 18.01.2024 | №ЕП-028-24-П | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 | 19.01.2024 | 01.03.2024 | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Услуги автотранспорта для работ по титулу: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 | Услуги автотранспорта для работ по титулу: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 188.8713 | локальный сметный расчет | 188.8713 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 188.8713 | ООО "Энергоремонтная компания" | 226.6456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 14 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 01.01.2024 | №ЕП-012-24-П | 01.01.2024 | 01.01.2024 | 01.05.2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | нд | нд
|  |  | 3 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Поставка арматуры линейной для комплекса работ по титулу Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 | Поставка арматуры линейной для комплекса работ по титулу Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 480.3829 | спецификация | 480.3829 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 480.3583 | ООО ПО "Росэнергоресурс" | 576.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п. 2 часть 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 28.03.2024 | №ЕП-254-24-П | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 2024-04-04 | нд | нд
|  |  | 4 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Поставка стоек железобетонных для комплекса работ по титулу Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 | Поставка стоек железобетонных для комплекса работ по титулу Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 201.2082 | коммерческое предложение | 201.2082 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 201.2082 | АО "Зеленогорский ЗЖБИ" | 241.4499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п. 2.2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 10.04.2024 | №ЕП-5/24ЭН | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 2024-04-11 | нд | нд
|  |  | 5 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Услуги для выполнения комплекса работ по титулу Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 | Услуги для выполнения комплекса работ по титулу Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 3.4009 | договор | 3.4009 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4009 | ООО "ТД СДС Трейд" | 4.0811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | нд | нд | нд | 2021-02-01 | нд | нд | 2024-04-16 | нд | нд
37 | O_1.6.4 | Замена МФУ (ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение KYOCERA ECOSYS M8124CIDN A3 24 СТР/МИН USB/LAN | Приобретение KYOCERA ECOSYS M8124CIDN A3 24 СТР/МИН USB/LAN | ООО ХК "СДС-Энерго" | 227.5 | коммерческие предложения | 227.5 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 227.5 | ООО "ЦИТ" | 273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | нд | нд | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 27.02.2024 | 27.02.2024 | 01.04.2024 | нд | нд
38 | O_1.6.5 | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа | Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа | ООО ХК "СДС-Энерго" | 2042.2222 | коммерческие предложения | 2042.2222 | открытий запрос предложении | открытый запрос предложении | нд | нд | ООО "Красноярский завод мелкосерийного оборудования" ООО "БОРУС-СТ" | 1500; 2037,5 | ООО "БОРУС-СТ" | нд | нд | 1500 | "Красноярский завод мелкосерийного оборудования" | 1800 | нд | 32413298373 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | 07.03.2024 | ЗПМСП-3/24ЭН от 07.03.2024 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 15.04.2024 | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Услуги для приобретения измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа | Услуги для приобретения измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа | ООО ХК "СДС-Энерго" | 15 | договор | 15 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | ООО "ТД СДС Трейд" | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | нд | нд | нд | 16.04.2024 | нд | нд | 16.04.2024 | нд | нд
39 | O_1.6.6 | Проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на Подстанция 35/6 кВ «Шурапская» (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на Подстанция 35/6 кВ «Шурапская» | Проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на Подстанция 35/6 кВ «Шурапская» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 367.0115 | локальный сметный расчет | 367.0115 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 367.0115 | ООО "Феорана-СБ" | 440.4138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 2 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 23.01.2024 | ЕП-052-24-П | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 30.05.2024 | нд | нд
40 | O_1.6.7 | Модернизация корпоративной системы электронного документооборота DIRECTUM RX (ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2025 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оказание услуг по предоставлению права использования (простой (неисключительной) лицензии) новых версий, программы для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DirectumRX | Оказание услуг по предоставлению права использования (простой (неисключительной) лицензии) новых версий, программы для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DirectumRX | ООО ХК "СДС-Энерго" | 690.25 | локальный сметный расчет | 690.25 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 690.25 | ООО «Финансовые технологии» | 690.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 18 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 15.10.2024 | №ЕП-823-24-Э | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | нд | нд
|  |  | 2 | [11 empty] | Оказание услуг по предоставлению права использования (простой (неисключительной) лицензии) программы для ЭВМ «DirectumRX | Оказание услуг по предоставлению права использования (простой (неисключительной) лицензии) программы для ЭВМ «DirectumRX | ООО ХК "СДС-Энерго" | 216.9 | локальный сметный расчет | 216.9 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 216.9 | ООО «Финансовые технологии» | 216.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 2 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 15.10.2024 | №ЕП-824-24-Э | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 06.11.2024 | нд | нд
41 | O_1.6.8 | Дооборудование подстанций системой АПС (ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по дооборудованию с выводом сигнала СПС на диспетчерский пункт и выполнение работ по дооборудованию с установкой звукового извещателя на открытой площадке на объектах ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго» | Выполнение работ по дооборудованию с выводом сигнала СПС на диспетчерский пункт и выполнение работ по дооборудованию с установкой звукового извещателя на открытой площадке на объектах ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго» | ООО ХК "СДС-Энерго" | 262.014 | локальный сметный расчет | 262.014 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 262.014 | ООО "ЦТО" | 314.4168 | нд | 32413735074 | zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | пункт 2 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 21.06.2024 | ЕП-496-24-П | 21.06.2024 | 21.06.2024 | 22.06.2024 | 22.06.2024 | 15.08.2024 | нд | нд
42 | O_1.6.11 | СЕРВЕР СТОЕЧНЫЙ DEPO STORM 3470Z2R XEON SILVER 2X4314 16X32GB 2X480GB SSD 6X1920GB SSD L93618I 2x1 (ввод - 2024 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2024 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение Сервера СТОЕЧНОГО DEPO STORM 3470Z2R XEON SILVER 2X4314 16X32GB 2X480GB SSD 6X1920GB SSD L93618I 2x1 | Приобретение Сервера СТОЕЧНОГО DEPO STORM 3470Z2R XEON SILVER 2X4314 16X32GB 2X480GB SSD 6X1920GB SSD L93618I 2x2 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 918.3333 | коммерческие предложения | 918.3333 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 918.3333 | ООО "ЦИТ" | 1102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | нд | нд | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | нд | нд
43 | O_1.1.1.3.3 | Строительство ВЛ3-6 кВ от ПС №25 и КТП (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | 1 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | 2024 | нд | нд | 0.063 | нд | 1.2 | нд | нд | нд | Проектно-изыскательские работы по титулу "Строительство ВЛ3-6 кВ от ПС №25 и КТП" | Проектно-изыскательские работы по титулу "Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 698 | локальный сметный расчет | 698 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 698 | ООО "Кузнецкая артель" | 698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п. 21 часть 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 03.06.2024 | №ЕП-571-24-П | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 15.08.2024 | нд | нд
|  |  | 2 | [11 empty] | Выполнение комплекса работ по "Строительство ВЛ3-6 кВ от ПС №25 и КТП" | Выполнение комплекса работ по "Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 3684.383 | локальный сметный расчет | 3684.383 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3684.383 | ООО "Энергоремонтная компания" | 4421.2596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 21 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 04.06.2024 | №ЕП-540-24-П | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 30.08.2024 | нд | нд
44 | O_1.1.1.3.2 | Отпайка от ЛЭП-10 кВ 10-18-П по ИП 10/0,4 кВ ГРС (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | 1 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1.026 | нд | нд | нд | Проектно-изыскательские работы по титулу "Отпайка от ЛЭП-10 кВ 10-18-П до ТП 10/0,4 кВ ГРС" | Проектно-изыскательские работы по титулу "Отпайка от ЛЭП-10 кВ 10-18-П до ТП 10/0,4 кВ ГРС" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 236.299 | локальный сметный расчет | 236.299 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 236.299 | ООО "ЭТП" | 236.299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п. 21 часть 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 22.05.2024 | №ЕП-419-24-Э | 22.05.2024 | 22.05.2024 | 22.05.2024 | 22.05.2024 | 28.06.2024 | нд | нд
|  |  | 2 | [11 empty] | Выполнение комплекса работ по "Отпайка от ЛЭП-10 кВ 10-18-П до ТП 10/0,4 кВ ГРС" | Выполнение комплекса работ по "Отпайка от ЛЭП-10 кВ 10-18-П до ТП 10/0,4 кВ ГРС" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 2789.8878 | локальный сметный расчет | 2789.8878 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2789.8878 | ООО "Энергоремонтная компания" | 3347.8654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п. 21 часть 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 22.07.2024 | №ЕП-614-24-Э | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 01.09.2024 | нд | нд
|  |  | 3 | [11 empty] | Поставка разъединителя | Поставка разъединителя | ООО ХК "СДС-Энерго" | 30.3333 | спецификация | 30.3333 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.3333 | ООО ПО "Росэнергоресурс" | 36.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 21 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 16.11.2023 | №ЕП-880-23-Э | 16.11.2023 | 16.11.2023 | 16.11.2023 | 01.09.2024 | 01.09.2024 | нд | нд
|  |  | 4 | [11 empty] | Выполнение комплекса работ по изготовлению схем границ "Отпайка от ЛЭП-10 кВ 10-18-П до ТП 10/0,4 кВ ГРС" | Выполнение комплекса работ по изготовлению схем границ "Отпайка от ЛЭП-10 кВ 10-18-П до ТП 10/0,4 кВ ГРС" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 18 | локальный сметный расчет | 18 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | ООО "БГТиЗ" | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 2 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 23.07.2024 | №ЕП-620-24-П | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
|  |  | 1 | [11 empty] | Услуги автотранспорта для работ по титулу: "ЛЭП-0,4 кВ "Газпром газификация" | Услуги автотранспорта для работ по титулу: "ЛЭП-0,4 кВ "Газпром газификация" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 41.2124 | локальный сметный расчет | 41.2124 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2124 | ООО "Энергоремонтная компания" | 49.4548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 14 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 01.01.2024 | №ЕП-012-24-П | 01.01.2024 | 01.01.2024 | 01.01.2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | нд | нд
|  |  | 2 | [11 empty] | Поставка Счетчика | Поставка Счетчика | ООО ХК "СДС-Энерго" | 17.375 | спецификация | 17.375 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.375 | ООО "ЭСКК" | 20.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 2 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 09.12.2022 | №ЕП-764-22-ЭТ | 09.12.2022 | 09.12.2022 | 09.12.2022 | 09.12.2022 | 23.12.2022 | нд | нд
|  |  | 3 | [11 empty] | Поставка ЖБИ | Поставка ЖБИ | ООО ХК "СДС-Энерго" | 11.0333 | спецификация | 11.0333 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0333 | АО "Зеленогорский ЗЖБИ" | 13.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 2.2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 10.04.2024 | №ЕП-5/24ЭН | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 24.04.2024 | нд | нд
|  |  | 4 | [11 empty] | Закупка материалов для выполнения работ по титулу "ЛЭП-0,4 кВ "Газпром газификация" | Закупка материалов для выполнения работ по титулу "ЛЭП-0,4 кВ "Газпром газификация" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 7.6838 | спецификация | 7.6838 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6838 | ООО "ЭСКК" | 9.2206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 2 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 19.02.2024 | №ЕП-119-24-Э | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 20.02.2024 | нд | нд
|  |  | 5 | [11 empty] | Закупка материалов для выполнения работ по титулу "ЛЭП-0,4 кВ "Газпром газификация" | Закупка материалов для выполнения работ по титулу "ЛЭП-0,4 кВ "Газпром газификация" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 0.11034 | договор | 0.11034 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | - | - | - | - | - | - | - | 0.11034 | ООО "ТД СДС Трейд" | 0.13241 | - | нд | нд | - | - | - | - | нд | ООО ХК "СДС-Энерго" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
45 | O_1.1.1.3.3 | Строительство ВЛ3-6 кВ от ПС №25 и КТП (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.) | 1 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | 2024 | нд | нд | 0.063 | нд | 1.2 | нд | нд | нд | Проектно-изыскательские работы по титулу "Строительство ВЛ3-6 кВ от ПС №25 и КТП" | Проектно-изыскательские работы по титулу "Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 698 | локальный сметный расчет | 698 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 698 | ООО "Кузнецкая артель" | 698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п. 21 часть 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 03.06.2024 | №ЕП-571-24-П | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 15.08.2024 | нд | нд
|  |  | 2 | [11 empty] | Выполнение комплекса работ по "Строительство ВЛ3-6 кВ от ПС №25 и КТП" | Выполнение комплекса работ по "Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 3684.383 | локальный сметный расчет | 3684.383 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3684.383 | ООО "Энергоремонтная компания" | 4421.2596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 21 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 04.06.2024 | №ЕП-540-24-П | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 30.08.2024 | нд | нд
46 | O_1.1.1.3.4 | Строительство ВЛЗ-6кВ ф.26 ПС 110 кВ №37 до зем.уч-ка кадастр.номер 42:10:0201006:201 (ПИР-2024, СМР, ввод - 2025 г.) | 1 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | 2025 | нд | нд | нд | нд | 8.495 | нд | 0.208 | нд | Проектно-изыскательские работы по титулу "Строительство ВЛЗ-6кВ ф.26 ПС 110 кВ №37 до зем.уч-ка кадастр.номер 42:10:0201006:201 " | Проектно-изыскательские работы по титулу "Строительство ВЛЗ-6кВ ф.26 ПС 110 кВ №37 до зем.уч-ка кадастр.номер 42:10:0201006:201 " | ООО ХК "СДС-Энерго" | 788.011 | локальный сметный расчет | 788.011 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 788.011 | ООО "ЭТП" | 788.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п. 21 часть 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 13.08.2024 | №ЕП-669-24-Э | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 20.12.2024 | нд | нд
|  |  | 2 | [11 empty] | Работы по титулу "Строительство ВЛЗ-6кВ ф.26 ПС 110 кВ №37 до зем.уч-ка кадастр.номер 42:10:0201006:201 " | Работы по титулу "Строительство ВЛЗ-6кВ ф.26 ПС 110 кВ №37 до зем.уч-ка кадастр.номер 42:10:0201006:201 " | ООО ХК "СДС-Энерго" | 32557 | локальный сметный расчет | 32557 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
47 | P_1.6.14 | Замена водонагревателя на промплощадке (СМР, ввод - 2025 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2025 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена водонагревателя на промплощадке | Замена водонагревателя на промплощадке | ООО ХК "СДС-Энерго" | 591 | локальный сметный расчет | 591 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
48 | O_1.6.9 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 20, Листвяжная, Лутугинская (ПИР - 2024г., ввод - 2025 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2025 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по проектированию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на следующих объектах: Подстанция № 20, Подстанция 35/6,6/6,3 кВ «Лутугинская» и две двухцепные ВЛ-35 кВ, Здание подстанции 110/6 кВ и питающая ВЛ-110 кВ к подстанции L-600м (б/у Листвяжная) | Выполнение работ по проектированию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на следующих объектах: Подстанция № 20, Подстанция 35/6,6/6,3 кВ «Лутугинская» и две двухцепные ВЛ-35 кВ, Здание подстанции 110/6 кВ и питающая ВЛ-110 кВ к подстанции L-600м (б/у Листвяжная) | ООО ХК "СДС-Энерго" | 89.845 | локальный сметный расчет | 89.845 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 89.845 | ООО «Феорана-СБ» | 89.845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | пункт 2 части 2 статьи 5.5 | ООО ХК "СДС-Энерго" | 22.04.2024 | ЕП-335-24-П | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | 23.04.2024 | 01.08.2024 | нд | нд
|  |  | 2 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | [9 empty] | Выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на следующих объектах: Подстанция № 20, Подстанция 35/6,6/6,3 кВ «Лутугинская» и две двухцепные ВЛ-35 кВ, Здание подстанции 110/6 кВ и питающая ВЛ-110 кВ к подстанции L-600м (б/у Листвяжная) | Выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на следующих объектах: Подстанция № 20, Подстанция 35/6,6/6,3 кВ «Лутугинская» и две двухцепные ВЛ-35 кВ, Здание подстанции 110/6 кВ и питающая ВЛ-110 кВ к подстанции L-600м (б/у Листвяжная) | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1332.5628 | локальный сметный расчет | 1332.5628 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд | нд
49 | P_1.6.13 | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 1, 10, 37, 2, 5, 31,Маслохозяйство (ПИР - 2025 г., ввод - 2027 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по проектированию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 1, 10, 37, 2, 5, 31,Маслохозяйство | Выполнение работ по проектированию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 1, 10, 37, 2, 5, 31,Маслохозяйство | ООО ХК "СДС-Энерго" | 350 | локальный сметный расчет | 350 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
50 | P_1.2.2.1.3 | Реконструкция ВПС и КТП-3 (инв. № 00003557) в части установки опор, реклоузеров (с кабельными вставками) и реконструкции внутриплощадочной сети электропередач 10кВ и КТП-5 (инв. № 00003558), ВПС 10 кВ и КТП-1 (инв. № 00003655), ВПС 10 кВ и КТП-4 (инв. № 00003657), ВПС 10 кВ и КТП-6 в части прокладки кабельных линий (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2025 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВПС и КТП-3 (инв. № 00003557) в части установки опор, реклоузеров (с кабельными вставками) и реконструкции внутриплощадочной сети электропередач 10кВ и КТП-5 (инв. № 00003558), ВПС 10 кВ и КТП-1 (инв. № 00003655), ВПС 10 кВ и КТП-4 (инв. № 00003657), ВПС 10 кВ и КТП-6 в части прокладки кабельных линий | Реконструкция ВПС и КТП-3 (инв. № 00003557) в части установки опор, реклоузеров (с кабельными вставками) и реконструкции внутриплощадочной сети электропередач 10кВ и КТП-5 (инв. № 00003558), ВПС 10 кВ и КТП-1 (инв. № 00003655), ВПС 10 кВ и КТП-4 (инв. № 00003657), ВПС 10 кВ и КТП-6 в части прокладки кабельных линий | ООО ХК "СДС-Энерго" | 15796.905 | локальный сметный расчет | 15796.905 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
51 | P_1.1.1.3.5 | Строительство КТП-5а и КЛ №111 от КТП-5 до КТП-5а (ПИР, СМР-2025г.) | 1 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | 2025 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | 0.014 | нд | Работы по титулу "Строительство КТП-5а и КЛ №111 от КТП-5 до КТП-5а" | Работы по титулу "Строительство КТП-5а и КЛ №111 от КТП-5 до КТП-5а" | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1097.4974 | локальный сметный расчет | 1097.4974 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
52 | P_1.1.1.3.6 | Строительство КЛ ф.6-2-8 от ПС Лутугинская (СМР-2025г.) | 1 | ООО ХК "СДС-Энерго" | технологическое присоединение | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | Работы по титулу "Строительство КЛ ф.6-2-8 от ПС Лутугинская " | Работы по титулу "Строительство КЛ ф.6-2-8 от ПС Лутугинская " | ООО ХК "СДС-Энерго" | 1751.9548 | локальный сметный расчет | 1751.9548 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
53 | P_1.2.1.1.30 | Реконструкция объекта Электроподстанция ПС 110/6/6,3 «Набережная» (инв.№00003702) с заменой ЗРУ 6кВ на новое (ПИР, СМР, ввод -2025 г.) | 1 | филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" | передача электроэнергии | 2025 | 35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по Реконструкции объекта Электроподстанция ПС 110/6/6,3 «Набережная» (инв.№00003702) с заменой ЗРУ 6кВ на новое | Выполнение работ по Реконструкции объекта Электроподстанция ПС 110/6/6,3 «Набережная» (инв.№00003702) с заменой ЗРУ 6кВ на новое | ООО ХК "СДС-Энерго" | 154828.8125 | локальный сметный расчет | 154828.8125 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Информация о подписи
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 024F161D0069B11B8641B4C1BF02346F7B
Сертификат действителен с |  | 07.05.2024 08:35:54 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 07.08.2025 08:45:54 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 23.07.2025 09:30:39 UTC+07