## ССР
ООО ХК "СДС-Энерго"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20__г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 1301273.6443 | тыс. руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2025г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Проект инвестиционной программы на 2024 - 2029 гг.
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2023 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ (с учетом материалов) | оборудования, мебели, инвентаря (в текущих ценах) | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Объект 1. Реконструкция РУ-6 кВ, РЗА ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модулей 1, 2 сек.6 кВ с ОПУ (ПИР - 2016 г., СМР, ввод - 2025 г.)
|  | Итого по Объекту 1, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 89203.015 | 5798.196 |  |  |  | 95001.211 |  | 95001.211
2 | Объект 2. Реконструкция РЗиА 6, 35 кВ, ЗРУ-6, 35 кВ, ПС 35/6 кВ № 1 с установкой ШОТ (ПИР - 2025 г., СМР, ввод - 2027 г., 2028 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 2, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 91707.2318 | 5641.3937 |  |  |  | 97348.6255 |  | 97348.6255
3 | Объект 3. Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-20-МП с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 3, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.177 | 115.3706 |  |  |  | 1995.5475 |  | 1995.5475
4 | Объект 4. Дооборудование ВЛ 10 кВ 10-18-П отпайка с установкой 1 реклоузера (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 4, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.177 | 115.3706 |  |  |  | 1995.5475 |  | 1995.5475
5 | Объект 5. Замена трансформатора ТСН-2 6/0,4 кВ 250 кВА на ПС 35/6 кВ № 1 (СМР, ввод - 2025 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 5, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.5685 | 35.007 |  |  |  | 573.5754 |  | 573.5754
6 | Объект 6. Приобретение сварочного генератора (ввод - 2025 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 6, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.392 |  |  |  |  | 199.392 |  | 199.392
7 | Объект 7. Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 42 с устройством РЗиА и установкой ШОТ (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2026 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 7, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80631.5283 | 5241.0493 |  |  |  | 85872.5777 |  | 85872.5777
8 | Объект 8. Строительство сетей 0,4 кВ на промплощадке Филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (ПИР, СМР, ввод - 2029 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 8, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8027.4876 | 436.3489 |  |  |  | 8463.8365 |  | 8463.8365
9 | Объект 9. Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 2 с заменой вводных и секционного выключателей 6 кВ (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 9, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21194.4457 | 1248.8197 |  |  |  | 22443.2654 |  | 22443.2654
10 | Объект 10. Замена разъединителей 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2027 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 10тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15076.3376 | 979.9619 |  |  |  | 16056.2996 |  | 16056.2996
11 | Объект 11. Реконструкция РЗиА по стороне 6,110 кВ ПС 110/6 кВ Набережная (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 11, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19802.5859 | 1050.8237 |  |  |  | 20853.4096 |  | 20853.4096
12 | Объект 12. Реконструкция ПС 35/6 кВ № 31 с заменой ячеек 6 кВ с масляными выключателями на вакуумные с устройствами РЗиА (ПИР - 2026 г., СМР, ввод - 2027 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 12, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16072.4383 | 936.6308 |  |  |  | 17009.0691 |  | 17009.0691
13 | Объект 13. Замена аккумуляторных батарей и зарядного устройства на ПС 110/35/6 кВ № 37 (СМР, ввод - 2029 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 13, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10192.8545 | 662.5355 |  |  |  | 10855.39 |  | 10855.39
14 | Объект 14. Приобретение прибора миллиомметра МИКО-8МА (Ввод - 2029 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 14, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.8318 | 0 |  |  |  | 685.8318 |  | 685.8318
15 | Объект 15. Замена сервера Филиале ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокопьевскэнерго" (Ввод - 2029 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 15, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4953.9048 | 0 |  |  |  | 4953.9048 |  | 4953.9048
16 | Объект 16. Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 5 замена вводных и секционного масляного выключателей на вакуумные и их устройств РЗиА (ПИР, СМР, ввод - 2028 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 16, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21977.1771 | 1140.5243 |  |  |  | 23117.7014 |  | 23117.7014
17 | Объект 17. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 37 с заменой, вводных и секционного масляных выключателей на вакуумные и устройств РЗиА по стороне 6, 35, 110 кВ (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 17, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 34219.3732 | 2026.6158 |  |  |  | 36245.9891 |  | 36245.9891
18 | Объект 18. Реконструкция ВЛ 35 кВ, 35-К-10, 35-К-12 в части замены опор (ПИР - 2028 г., СМР, ввод - 2029 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 18, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24491.9619 | 1355.1588 |  |  |  | 25847.1207 |  | 25847.1207
19 | Объект 19. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская (СМР, ввод - 2028 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 19, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 51769.9153 | 3365.0445 |  |  |  | 55134.9598 |  | 55134.9598
20 | Объект 20. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 31 (СМР, ввод - 2029 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 20, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43705.9535 | 2840.887 |  |  |  | 46546.8405 |  | 46546.8405
21 | Объект 21. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ввод - 2029 г.) | [12 empty] | 0
|  | Итого по Объекту 21, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43705.9535 | 2840.887 |  |  |  | 46546.8405 |  | 46546.8405
22 | Объект 22. Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 22, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53465.4581 | 3430.9911 |  |  |  | 56896.4492
23 | Объект 23. Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 23, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 |  |  |  |  | 1517
24 | Объект 24. Устройство маслоприемников, маслоотводов и маслосборников закрытого типа на ПС 35/6 кВ № 41 для трансформаторов силовых ТДНС-10000/35 УХЛ1 (инв. №№ 00002126; 0002127). (ПИР - 2023 г., СМР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 24, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319.8093 | 535.6824 |  |  |  | 3855.4916
25 | Объект 25. Реконструкция ПС 35/6 кВ «ОГР» с заменой ячеек КРУ 35 кВ инв.№ 00003532 (ПИР -2022г., СМР, ПНР, ввод – 2024г.)
|  | Итого по Объекту 25, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32404.9849 | 2097.0775 |  |  |  | 34502.0624
26 | Объект 26. Замена КТП 250 кВА (инв.№ 00001389) на ПС №6 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 26, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.575 | 75.3047 |  |  |  | 1233.8797
27 | Объект 27. Замена КТП 160 кВА типа КТПН-ВК-1А-63/10/0,4 (инв.№ 00001390) на ТП "Ключи" без силового трансформатора (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 27, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.609 | 47.9059 |  |  |  | 788.5149
28 | Объект 28. Замена шкафа оперативного постоянного тока ШОТ-1 (инв.№00002332) подстанции 6/0,4кВ №26 на новый (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 28, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.34 | 198.5223 |  |  |  | 1657.8623
29 | Объект 29. Замена шкафа ШОТ1М-220-12-17-60-6-24-21УХЛ3.1 (инв.№00003555) подстанции 110/6кВ «Листвяжная» на новый
|  | Итого по Объекту 29, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348.828 | 154.6062 |  |  |  | 2503.4342
30 | Объект 30. Замена КТП 250 кВа (инв.№ 00001388) Ново-Сафоново (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 30, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.437 | 75.0827 |  |  |  | 1233.5196
31 | Объект 31. Замена Траснсформатора Т-1 типа ТМ-1600кВА (инв.№ 00002155) ПС №29 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 31, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962.471 | 230.093 |  |  |  | 2192.564
32 | Объект 32. Замена МФУ (ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 32, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5 |  |  |  |  | 227.5
33 | Объект 33. Строительство сооружения линейного электротехнического: отпайка от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 для резервного питания ПС № 22 (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 33, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.1457 | 159.9411 |  |  |  | 1310.0869
35 | Объект 35. Проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на Подстанция 35/6 кВ «Шурапская» (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 35, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.5676 |  |  |  |  | 366.5676
36 | Объект 36. Модернизация корпоративной системы электронного документооборота DIRECTUM RX (ввод - 2025 г.)
|  | Итого по Объекту 36, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.99 |  |  |  |  | 2062.99
37 | Объект 37. Реконструкция ПС 35/6 кВ "Шурапская" с заменой ячеек К-65 на блок-модуль ЗРУ-35 с устройствами РЗиА
|  | Итого по Объекту 37, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57668.013 | 3364.527 |  |  |  | 61032.54 |  |  | 61416.4338
38 | Объект 38. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-15000 кВА 35/6 кВ на трансформатор мощностью 10000 кВА ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ввод - 2026 г.)
|  | Итого по Объекту 38, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40972.8421 | 2663.2347 |  |  |  | 43636.0769
39 | Объект 39. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 10 (СМР, ввод - 2026 г.)
|  | Итого по Объекту 39, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40972.8421 | 2663.2347 |  |  |  | 43636.0769
40 | Объект 40. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ Шурапская (СМР, ввод - 2027 г.)
|  | Итого по Объекту 40, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52998.6891 | 3444.9148 |  |  |  | 56443.6039
41 | Объект 41. Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-16000 кВА на ПС 35/6 кВ ПС № 1 (СМР, ввод - 2028 г.)
|  | Итого по Объекту 41, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 55330.6315 | 3596.4911 |  |  |  | 58927.1225
42 | Объект 42. Замена ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ №3 на 2КТП 630/6/0,4 (СМР, ввод - 2029 г.)
|  | Итого по Объекту 42, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10707.744 | 696.0034 |  |  |  | 11403.7474
43 | Объект 43. Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки №8 ПС 35 кВ №5 (СМР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 43, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12698.7959 | 1500.1136 |  |  |  | 14198.9095
44 | Объект 44. Дооборудование подстанций системой АПС (ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 44, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.014 | 0 |  |  |  | 262.014
45 | Объект 45. СЕРВЕР СТОЕЧНЫЙ DEPO STORM 3470Z2R XEON SILVER 2X4314 16X32GB 2X480GB SSD 6X1920GB SSD L93618I 2x1 (ввод - 2024г. )
|  | Итого по Объекту 45, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.3333 | 0 |  |  |  | 918.3333
46 | Объект 46. Реконструкция ВПС и КТП-3 (инв. № 00003557) в части установки опор, реклоузеров (с кабельными вставками) и реконструкции внутриплощадочной сети электропередач 10кВ и КТП-5 (инв. № 00003558), ВПС 10 кВ и КТП-1 (инв. № 00003655), ВПС 10 кВ и КТП-4 (инв. № 00003657), ВПС 10 кВ и КТП-6 в части прокладки кабельных линий (ПИР, СМР, ввод - 2025 г.)
|  | Итого по Объекту 46, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14909.8099 | 887.0952 |  |  |  | 15796.905
47 | Объект 47. Замена системы видеонаблюдения на промплощадке (ПИР - 2025 г, ввод - 2026 г.)
|  | Итого по Объекту 47, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.6626 | 517.32 |  |  |  | 3183.9827
48 | Объект 48. Монтаж системы АПС на подстанциях ПС 20, Листвяжная, Лутугинская (ПИР - 2024г., ввод - 2025 г.)
|  | Итого по Объекту 48, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.0776 | 81.3301 |  |  |  | 1422.4078
49 | Объект 49. Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие людей на ПС 1, 10, 37, 2, 5, 6, 19, 31, 34, 42, Маслохозяйство (ПИР - 2025 г., ввод - 2027 г.)
|  | Итого по Объекту 49, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 350
50 | Объект 50. Замена водонагревателя на промплощадке (СМР, ввод - 2025 г.)
|  | Итого по Объекту 50, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.776 | 36.0604 |  |  |  | 590.8364
51 | Объект 51. Отпайка от ЛЭП-10 кВ 10-18-П по ИП 10/0,4 кВ ГРС, ЛЭП-0,4 кВ "Газпром газификация" (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 51, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181.8135 | 201.743 |  |  |  | 3383.5565
52 | Объект 52. Строительство ВЛ3-6 кВ от ПС №25 и КТП (ПИР, СМР, ввод - 2024 г.)
|  | Итого по Объекту 52, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4404.383 | 514.5942 |  |  |  | 4918.9771
53 | Объект 53. Строительство ВЛЗ-6кВ ф.26 ПС 110 кВ №37 до зем.уч-ка кадастр.номер 42:10:0201006:201 (ПИР-2024, СМР, ввод - 2025 г.)
|  | Итого по Объекту 53, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31310.144 | 2035.1594 |  |  |  | 33345.3034
54 | Объект 54. Строительство КТП-5а и КЛ №111 от КТП-5 до КТП-5а (ПИР, СМР-2025г.)
|  | Итого по Объекту 54, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.514 | 66.9834 |  |  |  | 1097.4974
55 | Объект 55. Строительство КЛ ф.6-2-8 от ПС Лутугинская (СМР-2025г.)
|  | Итого по Объекту 55, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.028 | 106.9268 |  |  |  | 1751.9548
|  | Итого по всем объектам | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019183.1397 | 65211.5638 | 0 | 0 | 0 | 1084394.7036 | 0
|  | в т.ч. по объектам начисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007639.6062 |  |  |  |  | 1034595.7108
|  | Всего по сводному расчету | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019183.1397 |  |  | 0.53846 |  | 0 | 1149606.2674
56 | Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | 0.46154 |  |  | 888448.5078
|  | Итого пункту 56 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35113.919
57 | Временные здания и сооружения | [8 empty] | 30097.6448
|  | Итого по пункту 57, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Прочие работы и затраты
1 | МДС 81-35.2004 | Страховой риск связанный с проведение строительно-монтажных работ 0,8% |  |  |  |  | 0
2 | ГСН 2001.п.11.3 | Дополнительные затраты на строительство при производстве работ в зимнее время (4,2%) |  |  |  |  | 0
3 | МДС 81-35.2004 п.9.15 прил.8 | Затраты на проведение пусконаладочных работ вхолостую-5% от стоимости СМР |  |  |  |  | 0
4 | МДС 81-35.2004 п.9.11 прил.8 | Затраты на проведение подрядных торгов-0,42% |  |  |  |  | 0
5 | МДС 81-35.2004 п.9.15 прил.8 | Затраты заказчика по вводу объекта в эксплуатацию-0,5% |  |  |  |  | 0
6 | Приказ №98 от 26.05.86 | Авторский надзор 0,2% |  |  |  |  | 0
7 | Распор.АКО №116-р от 21.02.02 | Технический надзор 3,5% |  |  |  |  | 35113.919
8 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  |  | 30097.6448
|  | Итого по пункту 58, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 65211.5638
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084394.7036
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 216878.9407
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 1301273.6443
Главный инженер | [6 empty] | Д. В. Владимиров

## ОСР (hidden)
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
|  | Согласовано |  | Утверждаю
|  | <<___>>______________ 2009г. |  | <<___>>______________ 2009г.
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
на | Строительство 2-х этажного общежития квартирного типа
(наименование объекта)
Сметная стоимость: руб
Средства на оплату труда: руб
Расчетный измеритель единичной стоимости:
Составлен(а) в ценах 2001 г.
N п.п. | Hомера смет­ных рас­че­тов (смет) | Наименова­ние ра­бот и за­трат | Сметная стоимость, руб |  |  |  |  | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости | Трудоемкость, чел.-ч
|  |  | Строительных работ | Монтажных ра­бот | Оборудование, мебель | Прочие затраты | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Используются коэффициенты:
1 | ЛС №1 | Общестроительные работы (КР, АР) | 5222444 |  |  |  | 5222444
#N/A | ЛС №2 | Водоснабжение и канализация (ВК) | 394500 |  |  |  | #N/A
#N/A | ЛС №3 | Монтаж системы электроснабжения и электроосвещения (ЭО) |  | 433200 |  |  | #N/A
#N/A | ЛС №4 | Монтаж системы отопления и вентиляции (ОВ) | 175600 |  |  |  | #N/A
#N/A | ЛС №10 | Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (ПС) |  | 49569.48 | 20851.7 |  | #N/A
#N/A | ЛС №11 | Монтаж системы телефонизации |  | 2164.23 | 1131.82 |  | #N/A
#N/A | ЛС №12 | Монтаж системы радиофикации |  | 52488.13 | 4848.13 |  | #N/A
#N/A | ЛС №13 | Монтаж системы часофикации |  | 7217.68 | 3333 |  | #N/A
9 | ЛС №14 | Монтаж системы охраны входа |  | 30110.65 | 10904.87 |  | #N/A
10 | ЛС №15 | Монтаж системы видеонаблюдения |  | 58123.88 | 36159.47 |  | #N/A
11 | ЛС №16 | Установка технологического оборудования (ТХ) | 0 |  | 310033.1 |  | #N/A
|  | Итого по смете | 5792544 | 632874.05 | 387262.09 |  | #N/A
Всего по смете, руб
Составил |  | ( |  |  |  | ГИП |  | ( |  | )

## Информация о подписи
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 024F161D0069B11B8641B4C1BF02346F7B
Сертификат действителен с |  | 07.05.2024 08:35:54 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 07.08.2025 08:45:54 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 21.04.2025 08:28:42 UTC+07