## Лист1
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью Холдинговой Компании "СДС-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.12.2025 г. № 857 о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2024 г. № 448 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2024 - 2029 гг.», Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.02.2026 г. № 36 о внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2024 г. № 448 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2024 - 2029 гг.»
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2026 год тыс. рублей | Индекс изменения сметной стоимости | Плановые значения на 2026год тыс. рублей2)
|  | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Кемеровская область | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5+п.1.1.6]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11411.4006
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | 0.6775 | 0.05 | 0.025 | 0.25083 | нд | нд | 507.1253
1.1.1.1 | Строительство одноцепной ВЛ 0.4 кВ на ж/б опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 мм2 | 0.6775 | 0.05 | 0.025 | 0.25083 | 2021.762 | 1 | 507.1253
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | 2.528 | 0 | 3.028 | 1.852 | нд | нд | 9962.1778
1.1.2.1 | Строительство однокабельной КЛ-10кВ, прокладываемой в траншеях, многожильные с пластмассовой или резиновой изоляцией, сечением от 50 до 100 мм2 | 0.375 | 0 | 0 | 0.125 | 8576.8603 | 1 | 1072.1075
1.1.2.2 | Строительство однокабельной КЛ-0,4кВ, прокладываемой в траншеях, многожильные с пластмассовой или резиновой изоляцией, сечением до 50 мм2 | 1.034 | 0 | 1.1 | 0.71133 | 4936.8004 | 1 | 3511.7107
1.1.2.3 | Строительство однокабельной КЛ-0,4кВ, прокладываемой в траншеях, многожильные с пластмассовой или резиновой изоляцией, сечением от 50 до 100 мм2 | 1.119 | 0 | 0 | 0.373 | 4212.3432 | 1 | 1571.204
1.1.2.4 | Строительство однокабельной КЛ-0,4кВ, прокладываемой в траншеях, многожильные с пластмассовой или резиновой изоляцией, сечением от 100 до 200 мм2 | 0 | 0 | 0.164 | 0.054667 | 4427.442 | 1 | 242.0335
1.1.2.5 | Строительство однокабельной КЛ-0,4кВ, прокладываемой в траншеях, многожильные с пластмассовой или резиновой изоляцией, сечением от 200 до 250 мм2 | 0 | 0 | 1.764 | 0.588 | 6063.1327 | 1 | 3565.122
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 150 | 0 | 0 | 50 | 18.5792 | 1 | 928.961
1.1.4.1 | строительство комплектной подстанции КТП-160 кВА | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Установка коммерческого прибора учета | 0 | 1 | 0 | 0.33333 | 39.4098 | 1 | 13.1366
1.1.6.1 | Средства коммерческого прибора учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 0 | 1 | 0 | 0.33333 | 39.4098 | 1 | 13.1366
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | 0.048 | 0 | 0 | 0.016 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Строительство одноцепной ВЛ 0.4 кВ на ж/б опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 мм2 | 0.048 | 0 | 0 | 0.016 | нд | нд | нд
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | 0.038 | 0 | 0 | 0.012667 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство однокабельной КЛ 0,4 кВ прокладываемые в траншеях многожильные с пластмассовой или резиновой изоляцией сечением от 50 до 100 мм2 | 0.038 | 0 | 0 | 0.012667 | нд | нд | нд
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | строительство комплектной подстанции КТП-630 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…7) | …7)
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.

## Информация о подписи
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
Подпись
Общий статус подписи |  | Подпись верна
Владелец |  | Чупахин, Евгений Валентинович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42 Кемеровская Область - Кузбасс, RU, 420519249628, 1064250010241, 04613114514, 4250003450
Издатель |  | Федеральная налоговая служба, Федеральная налоговая служба, ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU, 1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
Серийный номер |  | 028A2A260030B3C48C43B85C98E6E06C65
Сертификат действителен с |  | 05.08.2025 09:08:58 UTC+07
Сертификат действителен до |  | 05.11.2026 09:18:58 UTC+07
Дата и время создания ЭП |  | 21.04.2026 16:33:30 UTC+07