**Паспорт услуги (процесса) ООО ХК «СДС – Энерго»**

**Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и**

**уровней напряжения на объектах электросетевого хозяйства**

**Круг заявителей:**

субъекты электроэнергетики, диспетчерские центры системного оператора, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

Без взимания платы

**Условия оказания услуги (процесса):**

Поступление заявки.

**Результат оказания услуги (процесса):**

оформление ведомости контрольного замера.

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

в течение 10-ти рабочих дней со дня проведения замеров.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап** | **Содержание/условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1 | Прием заявки. | Распоряжение системного оператора.Заявка субъекта электроэнергетики. | Письменно. | В день приема обращения. | пункт 135 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 |
| 2 | Проведение замеров | Персоналом ООО ХК «СДС – Энерго» с помощью технических средств. | Протоколы измерений. | В дату и время, указанную в заявке. |
| 3 | Допуск в электроустановку. | Осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию электроустановки. |  | В день проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию. |
| 4 | Допуск (отказ в допуске) прибора учета в эксплуатацию. | Проверка места установки и схемы подключения прибора учета (в том числе инструментальная), состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствия вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям законодательства РФ в части его метрологических характеристик. | Ответ Заявителю направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения. | В день проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию. |

**Контактная информация для направления обращений**

**Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Энергетическая, 14. Тел. (3846) 61-16-15**

**Номер единой бесплатной линии 8-800-250-29-26**