## Обложка
Смета - установку УУТЭ с циркуляционным ГВС (4-е расходомера).xlsx

## Оглавление
ПРАЙС-ЛИСТ
I | Приборы учета
|  | 1.1. | Вычислители
Тепловычислители ВКТ
|  | 1.2. | Общедомовой и промышленный учет воды и тепла
Электромагнитные расходомеры ПРЭМ
Электромагнитные расходомеры ПРЭМ комплектация Л
Конфигуратор опций ПРЭМ Л
II | Передача данных и устройства управления
|  | 2.1. | Устройства сбора и передачи данных, GSM/GPRS модемы и комплектующие
|  | 2.2. | Контроллеры
III | Проектирование
IV | Контакты

## Вычислители
ВЫЧИСЛИТЕЛИ
Вычислители количества теплоты - неотъемлемая часть теплосчетчиков, обеспечивающая учет параметров теплоносителя (воды, перегретого и насыщенного пара) в открытых и закрытых системах теплоснабжения.Вычислители Теплоком могут быть настроены и сконфигурированы для применения в любых водяных и паровых системах теплоснабжения.
| НАИМЕНОВАНИЕ |  | НАЗНАЧЕНИЕ | ЦЕНА, РУБ БЕЗ НДС
| ВКТ-9-01 |  | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-и датчиков расхода, 4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. | 23000
| ВКТ-9-02 |  | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 9-и датчиков расхода, 8-и датчиков температуры и 6-и датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. | 27500
| ВКТ-9-01 (с модулем питания и БП) |  | Тепловычислитель с автономным и сетевым питанием и возможностью подключения до 6-и датчиков расхода, 4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. Питание датчиков давления. | 25280
| ВКТ-9-02 (с модулем питания и БП) |  | Тепловычислитель с автономным и сетевым питанием и возможностью подключения до 9-и датчиков расхода, 8-и датчиков температуры и 6-и датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. Питание датчиков давления. | 29780
| ВКТ-5 |  | Тепловычислитель со свободной конфигурацией схем теплоснабжения, возможностью подключения 8-ми числоимпульсных (частотных расходомеров), 8-ми токовых сигналов и 8-ми датчиков температуры. Учет пара. Наличие 4-х выходов для управления исполнительными механизмами в системах автоматического регулирования теплопотребления. | 79000
| ВКТ-7-01 |  | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры. Без контроля питания датчиков, батарея на 5 лет. | 25500
| ВКТ-7-02 |  | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 5-ти датчиков расхода и 2-х температуры. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет. | 27000
| ВКТ-7-03 |  | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 7-ми датчиков расхода и 5-ти температуры. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет. | 34000
| ВКТ-7-04 |  | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 7-ми датчиков расхода и 5-ти температуры, 4-х датчиков избыточного давления. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет. | 40000
| ВКТ-7-04P |  | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, 5-ти датчиков избыточного давления. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет. | 46500
| ВКГ-3Т |  | Вычислитель количества газа с автономным питанием (либо сетевым по заказу). Учет газа по 2-м газопроводам. | 33000
| ВКГ-2 |  | Вычислитель количества газа. Учет газа по 3-м газопроводам. | 63000
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
для ВКТ-7*:
|  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | ЦЕНА, РУБ БЕЗ НДС
|  | Встроенный интерфейс RS485 |  | 3565
|  | Адаптер Ethernet ВКТ-7, ВКГ-3 |  | 2785
|  | Дополнительная плата питания 3,6 В для ультразвуковых датчиков расхода |  | 1700
|  | Модуль источника питания для ВКТ-7 |  | 2875
|  | Адаптер RS 232 (ВКТ 7) ГП |  | 2550
|  | Дополнительные выходы |  | 1200
* - при заказе без вычислителя цена согласно прайса ЗИП
для ВКТ-9:
|  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | ЦЕНА, РУБ БЕЗ НДС
|  | Модуль расширения ВКТ-9 (RS-485)* |  | 5000
|  | Модуль питания для ВКТ-9 |  | 900
* - при заказе без вычислителя цена согласно прайса ЗИП
| Оформление паспорта теплосчетчика ТСК на базе ВКТ |  |  | 2000
Программное обеспечение для всех тепловычислителей распространяется бесплатно и доступно на сайте www.teplocom-sale.ru
| Артикул | НАИМЕНОВАНИЕ |  | ЦЕНА, РУБ БЕЗ НДС
| 5356 | Блок питания 12 В |  | 1380
| 56244 | Блок питания 24 В |  | 1380
Шкафы УУ
Шкафы учета предназначены для применения в составе узлов учета тепловой энергии с целью измерения параметров теплоносителя, а также отображения и передачи данных о потребленных тепло- и водоресурсов. В базовую комплектацию входят вспомогательные технические средства: источники питания, автоматы защиты и комплект соединительных проводов.
| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ |  | ЦЕНА, РУБ БЕЗ НДС
| 2402 | Шкаф узла учета ШМ5 (Шкаф IP-55 для ВКТ-5 в сборе) |  | 22050
| 46539 | Шкаф узла учета ШМ7 (Шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сборе) |  | 18540
| 69503 | Шкаф узла учета ШМ9 (Шкаф IP-55 для ВКТ-9 в сборе) |  | 19930
| 94861 | Шкаф учета и контроля ШУ-9-01-БМП ГП (включает ВКТ9-01-БП, модем, антенну, блоки питания) |  | 54340
| 94901 | Шкаф учета и контроля ШУ-9-02-БМП ГП (включает ВКТ9-02-БП-RS485, модем, антенну, блок питания) |  | 60390
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (прайс ЗИП)
|  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | ЦЕНА, РУБ БЕЗ НДС
| 12571 | Адаптер RS232 для ВКТ-7/ВКГ-3Т) |  | 2550
| 12572 | Адаптер Ethernet ВКТ-7, ВКГ-3 |  | 3565
| 14025 | Адаптер Ethernet для ВКТ-7 с корпусом (ГП) |  | 3565
| 2179 | Блок дополнительной батереи |  | 1700
| 70093 | Модуль источника питания для ВКТ7 и ВКТ 3 |  | 2875
| 68583 | Модуль расширения ВКТ-9 (RS-485) |  | 5000
| 67978 | Модуль питания для ВКТ-9 |  | 900
| 12745 | Встроенный интерфейс RS-485 ВКТ-7/ВКГ-3 |  | 3565
| 12745 | Встроенный интерфейс RS-485 ВКТ-7/ВКГ-3 |  | 3565

## ПРЭМ
ОБЩЕДОМОВОЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЧЕТ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ - ПРЭМ
Цены указаны на стандартную комплектацию ПРЭМ, включающую в себя: блок питания и функцию реверса (прямое и обратное направление потока)
| ДУ, мм |  | КЛАСС |  | ВЕС ИМП., л** | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН РАСХОДОВ, Qmin - Qmax м3/ч |  |  | ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН |  | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
ИСПОЛНЕНИЕ
[11 empty] | ФЛАНЕЦ |  | СЭНДВИЧ
| 15 |  | E |  | 0.45 | 0,06 - 6 /2* |  |  | 1:100 |  | По запросу
|  |  | D |  |  | 0,04 - 6 /2* |  |  | 1:150 |  | 39600
|  |  | C1 |  |  | 0,024 - 6 /2* |  |  | 1:250 |  | 42500
|  |  | B1 |  |  | 0,013 - 6 /2* |  |  | 1:450 |  | 53500
|  |  | A1 |  |  | 0,012 - 6 /2* |  |  | 1:500 |  | 55000
|  |  | А |  |  | 0,006 - 6 /2* |  |  | 1:1000 |  | 81000
| 20 |  | E |  | 0.5 | 0,12 - 12 /2* |  |  | 1:100 |  | По запросу |  | По запросу
|  |  | D |  | 0.5 | 0,08 - 12 /2* |  |  | 1:150 |  | 46000 |  | 33700
|  |  | C1 |  |  | 0,048 - 12 /2* |  |  | 1:250 |  | 48000 |  | 35500
|  |  | B1 |  |  | 0,027 - 12 /2* |  |  | 1:450 |  | 61000 |  | 44500
|  |  | A1 |  | ? | 0,024 - 12 /2* |  |  | 1:500 |  | 61500 |  | 45500
|  |  | А |  | ? | 0,012 - 12 /2* |  |  | 1:1000 |  | 92000 |  | 67000
| 25 |  | E |  | 0.75 | 0,18 - 18 /2* |  |  | 1:100 |  | По запросу
|  |  | D |  | ? | 0,12 - 18 /2* |  |  | 1:150 |  | 49200
|  |  | C1 |  |  | 0,072 - 18 /2* |  |  | 1:250 |  | 51000
|  |  | B1 |  |  | 0,04 - 18 /2* |  |  | 1:450 |  | 63000
|  |  | A1 |  | ? | 0,036 - 18 /2* |  |  | 1:500 |  | 64000
|  |  | А |  | ? | 0,018 - 18 /2* |  |  | 1:1000 |  | 95000
| 32 |  | E |  | 1 | 0,3 - 30 /2* |  |  | 1:100 |  | По запросу |  | По запросу
| 32 |  | D |  | 1 | 0,2 - 30 /2* |  |  | 1:150 |  | 49750 |  | 37450
|  |  | C1 |  |  | 0,12 - 30 /2* |  |  | 1:250 |  | 52000 |  | 39500
|  |  | B1 |  |  | 0,067 - 30 /2* |  |  | 1:450 |  | 66000 |  | 49500
|  |  | A1 |  | ? | 0,06 - 30 /2* |  |  | 1:500 |  | 67000 |  | 50500
|  |  | А |  | ? | 0,03 - 30 /2* |  |  | 1:1000 |  | 99000 |  | 74000
| 40 |  | E |  | 2.5 | 0,45 - 45 /2* |  |  | 1:100 |  | По запросу |  | По запросу
| 40 |  | D |  | 2.5 | 0,3 - 45 /2* |  |  | 1:150 |  | 51650 |  | 40950
|  |  | C1 |  |  | 0,18 - 45 /2* |  |  | 1:250 |  | 54000 |  | 43000
|  |  | B1 |  |  | 0,1 - 45 /2* |  |  | 1:450 |  | 69000 |  | 54000
|  |  | A1 |  | ? | 0,09 - 45 /2* |  |  | 1:500 |  | 69500 |  | 55000
|  |  | А |  | ? | 0,045 - 45 /2* |  |  | 1:1000 |  | 105000 |  | 81000
| 50 |  | E |  | 2.5 | 0,72 - 72 /2* |  |  | 1:100 |  | По запросу |  | По запросу
| 50 |  | D |  | 2.5 | 0,48 - 72 /2* |  |  | 1:150 |  | 54550 |  | 43000
|  |  | C1 |  |  | 0,288 - 72 /2* |  |  | 1:250 |  | 57000 |  | 45000
|  |  | B1 |  | 2.5 | 0,16 - 72 /2* |  |  | 1:450 |  | 72000 |  | 56500
|  |  | A1 |  | ? | 0,144 - 72 /2* |  |  | 1:500 |  | 73500 |  | 57500
|  |  | А |  | ? | 0,072 - 72 /2* |  |  | 1:1000 |  | 109000 |  | 85000
| 65 |  | E |  | 5 | 1,2- 120 /2* |  |  | 1:100 |  | По запросу |  | По запросу
| 65 |  | D |  | 5 | 0,8 - 120 /2* |  |  | 1:150 |  | 61950 |  | 49100
|  |  | C1 |  |  | 0,48 - 120 /2* |  |  | 1:250 |  | 65500 |  | 51500
|  |  | B1 |  | 5 | 0,27 - 120 /2* |  |  | 1:450 |  | 83000 |  | 65000
|  |  | A1 |  | ? | 0,24 - 120 /2* |  |  | 1:500 |  | 84000 |  | 66500
|  |  | А |  | ? | 0,12 - 120 /2* |  |  | 1:1000 |  | 125000 |  | 98000
| 80 |  | E |  | 10 | 1,8 - 180 /2* |  |  | 1:100 |  | По запросу |  | По запросу
| 80 |  | D |  | 10 | 1,2 - 180 /2* |  |  | 1:150 |  | 66200 |  | 51350
|  |  | C1 |  |  | 0,72 - 180 /2* |  |  | 1:250 |  | 69000 |  | 54000
| 80 |  | B1 |  | 10 | 0,4 - 180 /2* |  |  | 1:450 |  | 87500 |  | 69000
|  |  | A1 |  | ? | 0,36 - 180 /2* |  |  | 1:500 |  | 89000 |  | 70000
|  |  | А |  | ? | 0,18 - 180 /2* |  |  | 1:1000 |  | 132000 |  | 103000
| 100 |  | E |  | 10 | 2,8 - 280 /2* |  |  | 1:100 |  | По запросу |  | По запросу
| 100 |  | D |  | 10 | 1,87 - 280 /2* |  |  | 1:150 |  | 80800 |  | 55200
|  |  | C1 |  |  | 1,12 - 280 /2* |  |  | 1:250 |  | 84000 |  | 58000
| 100 |  | B1 |  | 10 | 0,62 - 280 /2* |  |  | 1:450 |  | 110000 |  | 73000
|  |  | A1 |  | ? | 0,56 - 280 /2* |  |  | 1:500 |  | 115000 |  | 74000
|  |  | А |  | ? | 0,28 - 280 /2* |  |  | 1:1000 |  | 172000 |  | 105000
| 150 |  | E |  | 25 | 6,3 - 630 /2* |  |  | 1:100 |  | По запросу |  | По запросу
| 150 |  | D |  | 25 | 4,2 - 630 /2* |  |  | 1:150 |  | 103650
|  |  | C1 |  |  | 2,52 - 630 /2* |  |  | 1:250 |  | 110000
| 150 |  | B1 |  | 25 | 1,4 - 630 /2* |  |  | 1:450 |  | 140000
|  |  | A1 |  | ? | 1,26 - 630 /2* |  |  | 1:500 |  | 143000
|  |  | А |  | ? | 0,63 - 630 /2* |  |  | 1:1000 |  | 211000
| 200 |  | D |  | 30 | 7,5 - 1130 /2* |  |  | 1:150 |  | 186150
|  |  | C1 |  | ? | 4,5 - 1130 /2* |  |  | 1:250 |  | 192000
|  |  | B1 |  |  | 2,51 - 1130 /2* |  |  | 1:450 |  | 245000
|  |  | A1 |  |  | 2,3 - 1130 /2* |  |  | 1:500 |  | 250000
|  |  | А |  | ? | 1,13 - 1130 /2* |  |  | 1:1000 |  | 370000
| 250 |  | D |  | 40 | 11,3 - 1700 /2* |  |  | 1:150 |  | 235850
|  |  | C1 |  |  | 6,8 - 1700 /2* |  |  | 1:250 |  | 252000
|  |  | B1 |  |  | 3,78 - 1700 /2* |  |  | 1:450 |  | 320000
|  |  | A1 |  |  | 3,4 - 1700 /2* |  |  | 1:500 |  | 325000
|  |  | А |  |  | 1,7- 1700 /2* |  |  | 1:1000 |  | 475000
| 300 |  | D |  | 50 | 20,7- 3100 /2* |  |  | 1:150 |  | 323000
|  |  | C1 |  |  | 12,4- 3100 /2* |  |  | 1:250 |  | 360000
|  |  | B1 |  |  | 6,89- 3100 /2* |  |  | 1:450 |  | 455000
|  |  | A1 |  |  | 6,2- 3100 /2* |  |  | 1:500 |  | 470000
|  |  | А |  |  | 3,1- 3100 /2* |  |  | 1:1000 |  | 700000
* Qmax2 – по заказу (соответствует скорости потока 5 м/с)
** Вес импульса при поставке по умолчанию, настраивается - по запросу при заказе
*** Диапазон расходов при обратном направлении потока, для всех классов соответствует величине прямого направления класса D
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ПРЭМ*: |  |  |  | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС |  |  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ПРЭМ: |  |  | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
| Токовый выход (арт.4647) |  |  |  | 4810 |  |  |  | Степень защиты IP68 ДУ 15-50 мм |  |  | 10925
| Встроенный интерфейс RS485 |  |  |  | 3890 |  |  |  | Степень защиты IP68 ДУ 65,80 мм |  |  | 13800
| Индикация (арт.2110) |  |  |  | 2200 |  |  |  | Степень защиты IP68 ДУ 100-300 мм |  |  | 17250
| Адаптер RS232 для ПРЭМ (арт.557) |  |  |  | 1900 |  |  |  | Электроды ТИТАН |  |  | 2100
| Подбор пары ЭМР по метрологическим характеристикам |  |  |  | 1000 |  |  |  | Электроды ХАСТЕЛЛОЙ |  |  | 2625
| * - при заказе без расходомера цена согласно прайса ЗИП | [7 empty] | Электроды ТАНТАЛ |  |  | По запросу
КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МОНТАЖНЫЕ (КМ)
Цена КМ складывается из стоимостей составляющих. В состав КМ входят: МК №2 (шпильки/болты, гайки, шайбы), габаритный имитатор ПРЭМ (по заказу), две ДП* (возможна поставка разных типоразмеров в одном КМ) с паронитовыми прокладками, защитный токопровод с присоединительным комплектом, комплект крепежа для выравнивающих токопроводов.
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (МК) И ИМИТАТОРЫ ПРЭМ
| ДУ, мм |  |  | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
|  |  |  | №2 для ПРЭМ |  |  |  | №3 для ПРЭМ |  |  | ИМИТАТОР К ПРЭМ (монтажная вставка)
|  |  |  | СЭНДВИЧ |  | ФЛАНЕЦ |  | СЭНДВИЧ |  | ФЛАНЕЦ | СЭНДВИЧ |  | ФЛАНЕЦ
| 15 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1750 |  |  | 2250
| 20 |  |  | 1200 |  | 1100 |  | 2150 |  | 2050 | 2250 |  | 2400
| 25 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 2900 |  |  | 3600
| 32 |  |  | 2450 |  | 1250 |  | 4350 |  | 2950 | 2400 |  | 3750
| 40 |  |  | 3900 |  | 1250 |  | 6000 |  | 3350 | 2850 |  | 4200
| 50 |  |  | 3900 |  | 1350 |  | 6000 |  | 4300 | 3150 |  | 4900
| 65 |  |  | 3900 |  | 1350 |  | 7350 |  | 5100 | 3900 |  | 6950
| 80 |  |  | 6200 |  | 2600 |  | 11250 |  | 11250 | 4500 |  | 7550
| 100 |  |  | 6650 |  | 2700 |  | 12000 |  | 12000 | 6350 |  | 9800
| 150 |  |  | - |  | 4450 |  | - |  | 13500 |  |  | 14350
| 200 |  |  | - |  | 13500 |  | - |  | 25650 |  |  | 24150
| 250 |  |  | - |  | По запросу |  | - |  | По запросу |  |  | По запросу
| 300 |  |  | - |  | По запросу |  | - |  | По запросу |  |  | По запросу
Монтажный комплект № 2 – шпильки/болты, гайки, шайбы.
Монтажный комплект № 3 – монтажный комплект №2 + фланцы.
| ДЕТАЛИ ПРИВАРНЫЕ (ДП) указана стоимость одной детали приварной) | [10 empty] | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
ДУ Расходомера
| ДУ трубы | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
| 15 | 2000
| 20 | 2450 | 2700
| 25 | 2600 | 3350 | 3500
| 32 | 2750 | 3500 | 3650 | 3650
| 40 |  | 3650 | 3800 | 3950 | 3650
| 50 |  | 3950 | 4400 | 4700 | 4250 | 3650
| 65 |  |  |  | 5300 | 5750 | 5900 | 6200
| 80 |  |  |  | 5450 | 6200 | 6800 | 6950 | 6200
| 100 | [5 empty] | 7400 | 7550 | 7100 | 6200
| 125 | [5 empty] | 8000 | 8450 | 7700 | 8300
| 150 | [6 empty] | 8900 | 9200 | 9650 | 10400
| 200 | [7 empty] | 11150 | 12950 | 13550 | 10700
| 250 | [8 empty] | 16700 | 18200 | 16700 | 12200
| 300 | [9 empty] | 30200 | 24000 | 24950 | 37700
| 350 | [10 empty] | 37700 | 37700 | 60200
| 400 | [10 empty] | 39200 | 39200 | 64700
| 500 | [11 empty] | По запросу | По запросу
| 600 | [12 empty] | По запросу
ЗАЩИТНЫЙ ТОКОПРОВОД
| АРТИКУЛ |  | НАЗВАНИЕ | [9 empty] | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
| 75967 |  | Защитный токопровод КМ 20 с комплектом крепежа | [9 empty] | 470
| 75968 |  | Защитный токопровод КМ 32 с комплектом крепежа | [9 empty] | 470
| 75969 |  | Защитный токопровод КМ 40, 50 с комплектом крепежа | [9 empty] | 470
| 75970 |  | Защитный токопровод КМ 65, 80 с комплектом крепежа | [9 empty] | 470
| 75971 |  | Защитный токопровод КМ 100 с комплектом крепежа | [9 empty] | 470
| 75972 |  | Защитный токопровод КМ 150 с комплектом крепежа | [9 empty] | 470
Комплект присоединительной арматуры к ПРЭМ IP 68 для перевода безнапорных потоков в напорные и кабели
| АРТИКУЛ |  | НАИМЕНОВАНИЕ | [9 empty] | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
| 82029 |  | Комплект присоедин. арматуры для учета стоков ДУ 20 | [9 empty] | 4630
| 82030 |  | Комплект присоедин. арматуры для учета стоков ДУ 32 | [9 empty] | 7610
| 82031 |  | Комплект присоедин. арматуры для учета стоков ДУ 40 | [9 empty] | 8440
| 82032 |  | Комплект присоедин. арматуры для учета стоков ДУ 50 | [9 empty] | 8600
| 82033 |  | Комплект присоедин. арматуры для учета стоков ДУ 65 | [9 empty] | 10260
| 82034 |  | Комплект присоедин. арматуры для учета стоков ДУ 80 | [9 empty] | 14550
| 82035 |  | Комплект присоедин. арматуры для учета стоков ДУ 100 | [9 empty] | 16540
| 82036 |  | Комплект присоедин. арматуры для учета стоков ДУ 150 | [9 empty] | 23150
| 90175 |  | Кабель питания для ПРЭМ IP68 (5 м) | Кабель питания IP68 (5 м) ГП | Кабель питания IP68 (5 м) ГП | Кабель питания IP68 (5 м) ГП | Кабель питания IP68 (5 м) ГП | Кабель питания IP68 (5 м) ГП | Кабель питания IP68 (5 м) ГП | Кабель питания IP68 (5 м) ГП | Кабель питания IP68 (5 м) ГП | Кабель питания IP68 (5 м) ГП | 2440
| 90173 |  | Кабель сигнальный для ПРЭМ IP68 (5 м) | [9 empty] | 2440
|  |  | Увеличение длины кабеля (кратно 5 метрам, до 100 метров), за каждые 5 метров | [9 empty] | 2190

## ПРЭМ компл. Л
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ - ПРЭМ комплектация Л. Новинка
| ДУ, мм | КЛАСС | ВЕС ИМП., л** | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН РАСХОДОВ, Qmin - Qmax м3/ч | ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
ИСПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | ФЛАНЕЦ |  |  |  | СЭНДВИЧ
[6 empty] | Комплектация (К0)¹: 12/24В + Архив | Комплектация (К1)¹: 12/24В, Bluetooth + Архив | Комплектация (К2)¹: 12/24В, Bluetooth + Архив + индикация ИМИ-ПРЭМ | Комплектация (К3)¹: 12/24В, Bluetooth + Архив + индикация ИМИ-ПРЭМ + адаптер RS-485 | Комплектация (К0)¹: 12/24В и Архив | Комплектация (К1)¹: 12/24В, Bluetooth + Архив | Комплектация (К2)¹: 12/24В, Bluetooth + Архив + индикация ИМИ-ПРЭМ | Комплектация (К3)¹: 12/24В, Bluetooth + Архив + индикация ИМИ-ПРЭМ + адаптер RS-485
| 15 | E | 0.45 | 0,06 - 6 /2* | 1:100 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу
|  | D |  | 0,04 - 6 /2* | 1:150 | 42400 | 43500 | 45850 | 50300
|  | C1 |  | 0,024 - 6 /2* | 1:250 | 45450 | 46550 | 48950 | 53500
|  | B1 |  | 0,013 - 6 /2* | 1:450 | 57850 | 58950 | 61350 | 65900
|  | A1 |  | 0,012 - 6 /2* | 1:500 | 58750 | 59850 | 62200 | 66800
|  | А |  | 0,006 - 6 /2* | 1:1000 | 87600 | 88700 | 91100 | 95650
| 20 | E | 0.5 | 0,12 - 12 /2* | 1:100 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу
|  | D | 0.5 | 0,08 - 12 /2* | 1:150 | 48200 | 49300 | 51650 | 56150 | 34950 | 36000 | 38350 | 42850
|  | C1 |  | 0,048 - 12 /2* | 1:250 | 51650 | 52750 | 55150 | 59700 | 37450 | 38500 | 40900 | 45500
|  | B1 |  | 0,027 - 12 /2* | 1:450 | 65750 | 66800 | 69200 | 73800 | 47750 | 48800 | 51200 | 55800
|  | A1 | ? | 0,024 - 12 /2* | 1:500 | 66750 | 67850 | 70250 | 74800 | 48450 | 49550 | 51950 | 56500
|  | А | ? | 0,012 - 12 /2* | 1:1000 | 99450 | 100500 | 102900 | 107500 | 72350 | 73450 | 75850 | 80400
| 25 | E | 0.75 | 0,18 - 18 /2* | 1:100 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу
|  | D | ? | 0,12 - 18 /2* | 1:150 | 51350 | 52450 | 54800 | 59400
|  | C1 |  | 0,072 - 18 /2* | 1:250 | 53950 | 55050 | 57450 | 62000
|  | B1 |  | 0,04 - 18 /2* | 1:450 | 68650 | 69750 | 72150 | 76700
|  | A1 | ? | 0,036 - 18 /2* | 1:500 | 69700 | 70800 | 73200 | 77750
|  | А | ? | 0,018 - 18 /2* | 1:1000 | 103850 | 104900 | 107300 | 111900
| 32 | E | 1 | 0,3 - 30 /2* | 1:100 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу
| 32 | D | 1 | 0,2 - 30 /2* | 1:150 | 52350 | 53450 | 55800 | 60300 | 38950 | 40050 | 42400 | 46850
|  | C1 |  | 0,12 - 30 /2* | 1:250 | 56100 | 57150 | 59550 | 64150 | 41750 | 42800 | 45200 | 49800
|  | B1 |  | 0,067 - 30 /2* | 1:450 | 71350 | 72400 | 74800 | 79400 | 53150 | 54250 | 56650 | 61200
|  | A1 | ? | 0,06 - 30 /2* | 1:500 | 72450 | 73500 | 75900 | 80500 | 54000 | 55050 | 57450 | 62050
|  | А | ? | 0,03 - 30 /2* | 1:1000 | 107850 | 108950 | 111350 | 115900 | 80550 | 81650 | 84000 | 88600
| 40 | E | 2.5 | 0,45 - 45 /2* | 1:100 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу
| 40 | D | 2.5 | 0,3 - 45 /2* | 1:150 | 54750 | 55850 | 58200 | 62700 | 42500 | 43550 | 45900 | 50400
|  | C1 |  | 0,18 - 45 /2* | 1:250 | 58650 | 59750 | 62150 | 66700 | 45500 | 46600 | 49000 | 53550
|  | B1 |  | 0,1 - 45 /2* | 1:450 | 74600 | 75700 | 78100 | 82650 | 57950 | 59050 | 61450 | 66000
|  | A1 | ? | 0,09 - 45 /2* | 1:500 | 75750 | 76800 | 79200 | 83800 | 58850 | 59950 | 62300 | 66900
|  | А | ? | 0,045 - 45 /2* | 1:1000 | 112750 | 113850 | 116250 | 120800 | 87700 | 88800 | 91200 | 95800
| 50 | E | 2.5 | 0,72 - 72 /2* | 1:100 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу
| 50 | D | 2.5 | 0,48 - 72 /2* | 1:150 | 57550 | 58650 | 61000 | 65450 | 44750 | 45850 | 48200 | 52650
|  | C1 |  | 0,288 - 72 /2* | 1:250 | 61650 | 62700 | 65100 | 69700 | 47950 | 49050 | 51450 | 56000
|  | B1 | 2.5 | 0,16 - 72 /2* | 1:450 | 78350 | 79450 | 81850 | 86400 | 61050 | 62150 | 64500 | 69100
|  | A1 | ? | 0,144 - 72 /2* | 1:500 | 79550 | 80650 | 83050 | 87600 | 61950 | 63050 | 65450 | 70050
|  | А | ? | 0,072 - 72 /2* | 1:1000 | 118450 | 119550 | 121900 | 126500 | 92350 | 93450 | 95850 | 100450
| 65 | E | 5 | 1,2- 120 /2* | 1:100 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу
| 65 | D | 5 | 0,8 - 120 /2* | 1:150 | 66450 | 67500 | 69900 | 74350 | 52150 | 53200 | 55550 | 60050
|  | C1 |  | 0,48 - 120 /2* | 1:250 | 71150 | 72250 | 74650 | 79200 | 55800 | 56900 | 59300 | 63850
|  | B1 | 5 | 0,27 - 120 /2* | 1:450 | 90450 | 91500 | 93900 | 98500 | 71000 | 72100 | 74500 | 79050
|  | A1 | ? | 0,24 - 120 /2* | 1:500 | 91800 | 92900 | 95300 | 99850 | 72100 | 73150 | 75550 | 80150
|  | А | ? | 0,12 - 120 /2* | 1:1000 | 136550 | 137650 | 140050 | 144600 | 107350 | 108450 | 110850 | 115400
| 80 | E | 10 | 1,8 - 180 /2* | 1:100 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу
| 80 | D | 10 | 1,2 - 180 /2* | 1:150 | 71600 | 72700 | 75100 | 79650 | 55650 | 56750 | 59150 | 63750
|  | C1 |  | 0,72 - 180 /2* | 1:250 | 75250 | 76300 | 78700 | 83300 | 58500 | 59600 | 62000 | 66550
| 80 | B1 | 10 | 0,4 - 180 /2* | 1:450 | 95600 | 96700 | 99100 | 103650 | 74450 | 75500 | 77900 | 82500
|  | A1 | ? | 0,36 - 180 /2* | 1:500 | 97050 | 98150 | 100550 | 105150 | 75600 | 76650 | 79050 | 83650
|  | А | ? | 0,18 - 180 /2* | 1:1000 | 144350 | 145450 | 147850 | 152400 | 112500 | 113600 | 116000 | 120550
| 100 | E | 10 | 2,8 - 280 /2* | 1:100 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу
| 100 | D | 10 | 1,87 - 280 /2* | 1:150 | 87200 | 88250 | 90450 | 94700 | 54950 | 55950 | 58200 | 62450
|  | C1 |  | 1,12 - 280 /2* | 1:250 | 91650 | 92650 | 94900 | 99100 | 57750 | 58750 | 61000 | 65250
| 100 | B1 | 10 | 0,62 - 280 /2* | 1:450 | 116350 | 117400 | 119600 | 123850 | 73450 | 74450 | 76700 | 80950
|  | A1 | ? | 0,56 - 280 /2* | 1:500 | 118150 | 119150 | 121350 | 125600 | 74600 | 75600 | 77850 | 82050
|  | А | ? | 0,28 - 280 /2* | 1:1000 | 175550 | 176550 | 178800 | 183000 | 111000 | 112000 | 114250 | 118500
| 150 | E | 25 | 6,3 - 630 /2* | 1:100 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу
| 150 | D | 25 | 4,2 - 630 /2* | 1:150 | 112850 | 113950 | 116300 | 120750
|  | C1 |  | 2,52 - 630 /2* | 1:250 | 120800 | 121850 | 124250 | 128850
| 150 | B1 | 25 | 1,4 - 630 /2* | 1:450 | 153300 | 154400 | 156800 | 161350
|  | A1 | ? | 1,26 - 630 /2* | 1:500 | 155600 | 156700 | 159100 | 163650
|  | А | ? | 0,63 - 630 /2* | 1:1000 | 231100 | 232200 | 234600 | 239150
| 200 | D | 30 | 7,5 - 1130 /2* | 1:150 | 199550 | 200650 | 203000 | 207450
|  | C1 | ? | 4,5 - 1130 /2* | 1:250 | 213500 | 214600 | 217000 | 221550
|  | B1 |  | 2,51 - 1130 /2* | 1:450 | 270750 | 271850 | 274250 | 278800
|  | A1 |  | 2,3 - 1130 /2* | 1:500 | 274850 | 275950 | 278350 | 282900
|  | А | ? | 1,13 - 1130 /2* | 1:1000 | 407750 | 408850 | 411250 | 415800
| * Qmax2 – по заказу (соответствует скорости потока 5 м/с) |  |  |  | ¹ Комплектация (К0): 12/24В и Архив (считывание архива возможно через мобильное ПО подключение через интерфейс RS-232 Комплектация (К1): 12/24В, Bluetooth + Архив Комплектация (К2): 12/24В, Bluetooth + Архив + индикация ИМИ-ПРЭМ Комплектация (К3): 12/24В, Bluetooth + Архив + индикация ИМИ-ПРЭМ + адаптер RS-485 в ИМИ-ПРЭМ
** Вес импульса при поставке по умолчанию, настраивается - по запросу при заказе
*** Диапазон расходов при обратном направлении потока, для всех классов соответствует величине прямого направления класса D
****Описание Комплектаций (ссылка на лист с вариантами)
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ПРЭМ компл. Л: |  | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |  |  |  | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
| Токовый выход (арт.4647) |  | 4810 |  | Степень защиты IP68 ДУ 15-50 мм |  |  |  | 10925 | Только для исполнения без ИМИ
| Встроенный интерфейс RS485 |  | 3890 |  | Степень защиты IP68 ДУ 65,80 мм |  |  |  | 13800
| Адаптер RS232 для ПРЭМ Л (арт.557) |  | 1900 |  | Степень защиты IP68 ДУ 100-300 мм |  |  |  | 17250
[5 empty] | Электроды ТИТАН |  |  |  | 2100
| Дополнительная информация: - RS-485-настройка скорости обмена, сетевого адреса выполняется по интерфейсу Bluetooth через мобильное ПО Теплоком; - Опции устанавливаются дополнительно к комплектациям К0-К3. Для заказа доступна одна из опций: токовый выход 4-20 мА или RS-485 |  |  |  | Электроды ХАСТЕЛЛОЙ |  |  |  | 2625
[5 empty] | Электроды ТАНТАЛ |  |  |  | 14700

## Конфигуратор опций ПРЭМ Л
Конфигуратор опций ПРЭМ Л
ПРЭМ компл. Л | Комплектация* |  |  |  | Опции**
| Архив | Bluetooth | Индикация | RS-485 | RS-232 | Токовый 4-20 мА | RS- 485
К3 | Да | Да | Да | Адаптер | Адаптер | Да | Да
К2 | Да | Да | Да | - | Адаптер | Да | Да
К1 | Да | Да | - | - | Адаптер | Да | Да
К0 | Да | - | - | - | Адаптер | Да | Да
*Комплектация (К0): 12/24В и Архив (считывание архива возможно через мобильное ПО подключение через интерфейс RS-232) Комплектация (К1): 12/24В, Bluetooth + Архив Комплектация (К2): 12/24В, Bluetooth + Архив + индикация ИМИ-ПРЭМ Комплектация (К3): 12/24В, Bluetooth + Архив + индикация ИМИ-ПРЭМ + адаптер RS-485
** Для заказа доступна одна из опций: токовый выход 4-20 мА или RS-485

## Передача данных
УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
| НП-4А | Накопитель-архиватор с ЖКИ для съема информации с вычислителей ВКТ-7, ВКТ-5, ВКГ-2, ВКГ-3, ВКТ-4М, и преобразователей расхода ПРЭМ (арт.4070). | 14080
| НП-5 | Накопитель-архиватор для съема архивов с вычислителей ВКТ-9 и ТМК-Н (арт.72849). | 11880
| УС-Н2, УСМ3 | Переносное устройство считывания информации с программным обеспечением для считывания информации с БИ-01, БИ-02, БИ-03, ТМК-Н (база данных по приборам, отчеты, поддержка информационной сети). (арт.31848) | 9000
| БУ-2 | Блок управления исполнительными механизмами в системах автоматического регулирования теплопотребления на базе регулятора ВКТ-5. | 14620
| МПД-1 | Модуль передачи данных по каналам GSM/GPRS измерительной информации (архивных и текущих параметров, сообщений о нештатных ситуациях) с тепловычислителей на серверы информационных центров. Две сим-карты, система «событие-действие» (до 8 действий), с отправкой СМС. Интерфейсы RS-232, RS-485. (арт.36818) | 9380
| ИР-1 | Имитатор расхода предназначен для пуско-наладочных работ узлов учета энергоносителей. ИР-01 формирует выходные сигналы, имитирующие импульсный «выход» расходомера на различных значениях расхода измеряемой среды (арт.70094). | 13380
| Преобразователь интерфейсов | RS232 в RS432/RS485, гальваническая развязка (арт.90) | 10860
|  | USB-RS232 (арт.19407) | 3070
|  | RS485 в Ethernet (арт.72787) | 5990
|  | RS232 в Ethernet (арт.71660) | 5020
| 72120 | Кабель-разветвитель RS-232 v.2 ГП | 980
| 5309 | Кабель 0-модемный 9f-9f, 1,8м СС134-6 диам.4,5-5мм. | 425
| 87047 | Модем GSM/GPRS RS232/485 2Sim Теплоком (модем, кабель, БП, антенна 2,5м 3Дб, адаптер крепления) | 11340
| 87147 | Модем GSM/GPRS RS232/485 2Sim Теплоком (модем, кабель, БП, антенна 2,5м 7Дб, адаптер крепления) | 13240
| 86387 | Адаптер крепления на DIN-рейку для модема ТК | 150
| 33778 | Кабель RS-232 | по запросу

## Контроллеры
КОНТРОЛЛЕРЫ
Модуль МУ-ТК-TTR - в системе отопления или горячего водоснабжения обеспечивает управление одним трёхпозиционным клапаном и работу до двух насосов в составе группы «основной + резервный»; - в узле подпитки одноконтурной независимой системы отопления обеспечивает управление одним двухпозиционным клапаном и работу до двух насосов в группе «основной + резервный».
| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
| 80424 | Модуль управления МУ-ТК-TTR-01A-230 (без датчика) | по запросу
| 92710 | Модуль управления МУ-ТК-TTR-01D-230 (без датчика) | по запросу
| 93147 | Модуль управления МУ-ТК-TTR-02A-230 (без датчика) | по запросу

## Проект
Проектирование
ООО "ИВТрейд" - член СРО "Объединение проектировщиков" г. Санкт-Петербург оказывает полный комплекс услуг по проведению предпроектных обследований и проектрованию узлов учета ТЭ и ХВС и АИТП на всех типах объектов гражданского строительства.
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
84706 | Осуществление авторского надзора УУТЭ | по запросу
84320 | Проведение предпроектного обследования | от 3 500
83644 | Разработка проекта АИТП | от 40 000
| Разработка проекта при реконструкции АИТП | 15000
84311 | Разработка проекта УУТЭ | от 10 000
84704 | Разработка проекта УУХВС | по запросу
84707 | Разработка сметной документации УУТЭ (Смета) | по запросу
84705 | Согласование проекта УУ в РСО | по запросу
| Подготовка паспортов систем теплоснабжения | от 6 500
Подробнее - www.proekt-tk.ru

## Контакты
КОНТАКТЫ
Россия, 197348, Санкт-Петербург г, Коломяжский пр-кт, дом № 10, литера АФ.
Время работы с 9.00 до 17.30 (пн-пт)
тел.: 8 800 250-03-03 (бесплатное соединение по РФ с городских и моб. телефонов)
info@teplocom-sale.ru
Telegram Тех.поддержка: | https://t.me/Teplocom_support_bot
Техническая поддержка: | support@teplocom.spb.ru
Отдел сервиса
тел.: 8-800-700-46-01 (бесплатное соединение по РФ с городских и моб. телефонов)
remont@teplocom-sale.ru
Действует с 20.04.20 (актаулизация 16.06.20)